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Podegrodzie, dn. 19.10.2026 r.

Znak: RIOK-ZP.271.1.20.2026
Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Zakup i dostawa wyposażenia magazynu obrony cywilnej w ramach zadania: tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy, zasobów ochrony ludności oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (zadania inwestycyjne)”
Pytanie z dnia 01.10.2026 r.
1) Czy Zamawiający dla agregatu prądotwórczego z przyczepą wymaga spełnienia normy emisji spalin STAGE V?
Odp. Dla mocy silnika powyzej 19 kW powinien spełniac norme STAGE V.

Pytanie z dnia 14.10.2026 r.

1) Czy proponowany agregat, musi spełniać tylko założenia specyfikacji, czy musi spełniać np normę Stage 5 odnośnie spalin, jak jest wskazane, przez ustawodawcę dla agregatów na przyczepkach?.
Odp. Oferowany agregat musi spełniać zarówno wymagania techniczne określone w załączniku nr 6, jak i obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej, zgodnie z zapisem zawartym w specyfikacji.

Ze względu na przewidziane wykonanie przewoźne, na przyczepie dwuosiowej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 dotyczącego emisji z silników maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, w tym wymagania Stage V.

Brak wskazania wprost określenia „Stage V” w specyfikacji nie zwalnia z obowiązku spełnienia tych przepisów.
Pytanie z dnia 20.10.2026 r.

OPZ Wywrotka

2) Czy dopuści Zamawiający pojazd o mocy 140 KM ?

Odp. Moc może by wskazana.

3) Czy zgodzi się Zamawiający aby po ewentualnej wizycie serwisowej sam odebrał pojazd?

Odp. Tak - możemy sami odebrać ale do 50km.

4) Jakie są przewidywane przebiegi samochodu w skali roku ?

Odp. przewidywany przebieg około 12 tyś. km rocznie.
Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SWZ.
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