| ZAŁĄCZNIK nr 1.5 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 5 – Dostawa rolet |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NUMER TECHNICZNY ZAMAWIAJĄCEGO | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | JEDNOSTKA MIARY |  | ILOŚĆ |
|  | 4.3. | zakup i montaż 16 szt. Rolet wewnętrznych materiałowych w kolorze szarym na cztery okna. | Dostawa i montaż 16 szt. rolet wewnętrznych materiałowych przeznaczonych do montażu na istniejącej stolarce okiennej. Na każdym z okien przewidziany jest montaż 4 niezależnych rolet. Wymagania minimalne: - dostawa i montaż rolet w kolorze szarym, wykonanie pomiarów przed montażem oraz dostosowanie wymiarów rolet do istniejącej stolarki okiennej, Wymagania minimalne techniczne: - rolety wewnętrzne materiałowe w kasecie, - materiał odporny na blaknięcia i łatwe w utrzymaniu czystości, - mechanizm sterowania koralikowy lub równoważny z możliwością regulowania wysokości podnoszenia i opuszczania rolet, - wymiary okien objętych zamówieniem: okno nr 1 - 150cm x 150 cm - 4 szt. okno nr 2 - 150 cm x 150 cm - 4 szt. okno nr 3 - 178 cm x 140 cm - 4 szt. okno nr 4 - 178 cm x 148 cm - 4 szt. Bezpieczeństwo: Dostarczone im zamontowane rolety muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, bezpieczne w użytkowaniu oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. montaż powinien zapewnić stabilne i bezpieczne użytkowanie rolet przez cały okres eksploatacji. | zestaw |  | 1 |  |