Znak sprawy: SOSW.260.5.2026

Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz mebli i sprzętu gastronomicznego dla SOSW Myślenice

| Lp. | Nr | Nazwa | Szt | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MAGAZYN OPAKOWAŃ |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1278/577/1700 mm |
| 2 | 1.2 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 2374/577/1700 mm |
| 3 | 1.3 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1304/577/1700 mm |
| 2. MAGAZYN JAJ |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 | Regał wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczeniapojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 950/577/1700 mm |
| 3. CHŁODNIA |  |  |  |  |
| 5 | 3.1 | Szafa mroźnicza podwójna | 1 | Wnętrze oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej; Pojemność: 1300l; Chłodzenie wymuszone wentylatorem; Drzwi samozamykające, zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 202 kg; Regulowane nóżki; Elektroniczne sterowanie; Cyfrowy wyświetlacz temperatury; Automatyczne wyłączanie wentylatora po otwarciu drzwi; Automatyczne odparowanie skroplin oraz automatyczne odszranianie |
| 4. MAGAZYN SUCHY |  |  |  |  |
| 6 | 4.1 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3672/577/1700 mm |
| 7 | 4.2 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1394/577/1700 mm |
| 8 | 4.3 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 3466/373/1700 mm |
| 5. MAGAZYN SUCHY II |  |  |  |  |
| 9 | 5.1 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczeniapojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3106/577/1700 mm |
| 10 | 5.2 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 3404/577/1700 mm |
| 11 | 5.3 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 836/577/1700 mm |
| 6. POMIESZCZENIE SOCJLANE |  |  |  |  |
| 12 | 6.1 | Szafa BHP 2 osobowa | 3 | Szafa zawiera haczyk, drążek, wieszaki ubraniowe, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik; Waga maks. 35 kg; Drzwi z zamkiem cylindrycznym |
| 13 | 6.2 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Wymiary: 1600/600/900 mm |
| 14 | 6.4 | Szafa chłodnicza | 1 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 130l; Drzwi zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 46 kg; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia |
| 15 | 6.5 | Szafka wisząca | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Drzwi suwane; Półka przestawna; Wymiary: 1600/300/600 mm |
| 16 | 6.6 | Umywalka z włącznikiem kolanowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna |
| 7. KOMUNIKACJA |  |  |  |  |
| 17 | 7.1 | Szafa na środki czystości | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Wymiary: 1130/400/2000 mm |
| 8. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  |  |  |
| 18 | 8.1 | Szafa na środki czystości | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Wymiary: 460/500/2000 mm |
| 19 | 8.2 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z prysznicem; Rant tylny i boczny; Drzwi z zatrzaskiem magnetycznym; Wymiary: 460/500/850 mm |

| 9. POMIESZCZENIE MAGAZYN PODRECZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9.1 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 1216/577/1700 mm |
| 21 | 9.2 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 1368/373/1700 mm |
| 10. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE |  |  |  |  |
| 22 | 10.1 | Szafa chłodnicza | 2 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 350l; Drzwi zamykane na klucz; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia |
| 23 | 10.2 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 800/580/850 mm |
| 11. MAGAZYN WARZYW |  |  |  |  |
| 24 | 11.1 | Paleta plastikowa | 2 | Paleta plastikowa H1 z ażurowym blatem i krawędziami zabezpieczającymi, odpowiednia do cięższych ładunków. Wymiary patety: 1200x800x160 mm. Materiał: wysokiej jakości jednoblokowy HDPE. |
| 25 | 11.2 | Regał modułowy wolnostojący 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Wymiary: 1304/373/1700 mm |
| 26 | 11.3 | Regał modułowy narożny 4 poziomowy | 1 | Wykonane z walcowanych anodowanych profili aluminiowych oraz plastikowych form z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości; Nóżki z możliwością regulacji oraz osadzenia kółek; Możliwość umieszczenia pojemnika GN 1/1 zamiast półki; Wymiary: 2727/577/1700 mm |
| 27 | 11.4 | Szafa chłodnicza GN 2/1 | 1 | Wnętrze oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej; Pojemność: 670l; Chłodzenie wymuszone wentylatorem; Drzwi samozamykające, zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 113 kg; Regulowane nóżki; Elektroniczne sterowanie; Cyfrowy wyświetlacz temperatury; Automatyczne wyłączanie wentylatora po otwarciu drzwi; Automatyczne odparowanie skroplin oraz automatyczne odszranianie |
| 12. OBRÓBKA WARZYW I DEZYNFEKCJI JAJ |  |  |  |  |
| 28 | 12.1 | Obieraczka do ziemniaków | 1 | Możliwość ustawienia czasu do 5 min; Poziom hałasu poniżej 70 dB; Waga urządzenia max. 46 kg; Wydajność ok. 60 kg/h; W zestawie z osadnikiem; Wymiary: szerokość: 445-455, głębokość: 825-835, wysokość: 925-935 mm; Napięcie 400V; Moc maks. 550 W; Wyjmowane podajniki umożliwiające czyszczenie urządzenia |
| 29 | 12.3 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1100/700/900 mm |
| 30 | 12.4 | Stół z basenem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora głęboka na 40 cm; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Rant tylny; Wymiary: 700/700/850 mm |
| 31 | 12.6 | Stół ze zlewem i komorą higieniczną | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora zlewowa głęboka na 25 cm; Komora higieniczna; W zestawie bateria z giętkim kranem oraz bateria zlewozmywakowa; Rant tylny i boczny; Wymiary: 1450/700/900 |
| 32 | 12.9 | Szafa chłodnicza | 1 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Chłodzenie dynamiczne; Pojemność: 130l; Drzwi zamykane na klucz; Waga urządzenia maks. 46 kg; Elektroniczne sterowanie; Automatyczne rozmrażanie; 2 kółka z tyłu urządzenia |
| 13. ZAPLECZE KUCHNI |  |  |  |  |
| 33 | 13.1 | Umywalka z włącznikiem kolanowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna |
| 34 | 13.2 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1970/600/850 mm |
| 35 | 13.4 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1280/600/850 mm |
| 36 | 13.5 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1280/600/850 mm |
| 37 | 13.6 | Półka wisząca | 2 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; 2 przestawne półki; Wymiary: 1900/300/660 mm |
| 38 | 13.7 | Stół z blatem granitowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Blat granitowy – jasne odcienie szarości; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 2000/600/850 mm |
| 39 | 13.8 | Stół z blatem granitowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Blat granitowy – jasne odcienie szarości; Rant tylny; Półka; Wymiary: 850/700/850 mm |
| 40 | 13.9 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora powiększona; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 600/700/850 mm; komora zlewowa o wymiarach nie mniejszych niż 500/500/250 mm |
| 41 | 13.11 | Stół chłodniczy 2-drzwiowy | 1 | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; Sterowanie cyfrowe; Blat z rantem; Waga maks. 93 kg; Wymiary: szerokość: 1355-1365, głębokość: 700, wysokość: 935-945 mm |
| 42 | 13.12 | Stół gastronomiczny | 2 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Półka; Wymiary: 1200/600/850 mm |
| 14. STANOWISKO MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH |  |  |  |  |
| 43 | 14.1 | Regał, półki perforowane | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Konstrukcja spawana. Półki perforowane o wysokości 4 cm, wzmocnione przez zagięcie do środka na min. 1,5 cm. Obciążenie półek 70 kg/m2; Wymiary: 1000/600/1800 mm |
| 44 | 14.4 | Stół z basenem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora głęboka na 40 cm; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Rant tylny; Wymiary: 1000/700/850 mm |

| 45 | 14.6 | Regał, półki perforowane | 2 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Konstrukcja spawana. Półki perforowane o wysokości 4 cm, wzmocnione przez zagięcie do środka na min. 1,5 cm. Obciążenie półek 70 kg/m2; Wymiary: 1000/600/1800 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. ZMYWALNIA |  |  |  |  |
| 46 | 15.1 | Stół z komorą higieniczną i otworem na odpadki | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Komora higieniczna i otwór na odpadki; W zestawie bateria zlewozmywakowa; Rant tylny i boczny; Wymiary: 1330/560/850 mm |
| 47 | 15.3 | Kosz na odpady | 1 | Kosz jezdny, wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką; Pojemność min. 90l |
| 48 | 15.4 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ASBER GT-H500 | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym; W zestawie spryskiwacz z wylewką; Szerokość 800 mm |
| 16. KUCHNIA |  |  |  |  |
| 49 | 16.1 | Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej ASBER GT-H500 | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stół wyłądwoczy; Szerokość 550 mm |
| 50 | 16.2 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1300/600/850 Mm |
| 51 | 16.4 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1000/700/850 mm |
| 52 | 16.5 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Drzwi suwane; Wymiary: 2000/700/850 mm |
| 53 | 16.6 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Wymiary: 1100/700/850 Mm |
| 54 | 16.7 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Półka; Wymiary: 1400/700/850 mm |
| 55 | 16.8 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 2300/700/850 mm |
| 56 | 16.9 | Okap dedykowany do pieca Tecnoeka Millennial Smart GASTRO MKF711S | 1 | Przepływ powietrza 400-600 m³/h; Silnik jednofazowy; Moc maks. 600 W; Napięcie 230V; Nie wymaga podłączenia do sieci wentylacyjnej |
| 57 | 16.13 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1150/700/850 mm |
| 58 | 16.15 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1800/700/850 mm |
| 59 | 16.16 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1600/600/850 mm |
| 60 | 16.17 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1600/600/850 mm |
| 61 | 16.19 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant boczny; Półka; Wymiary: 1800/600/850 mm |
| 62 | 16.20 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant boczny; Półka; Wymiary: 1800/600/850 mm |
| 63 | 16.21 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1250/600/850 mm |
| 64 | 16.22 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny i boczny; Półka; Wymiary: 1250/600/850 mm |
| 65 | 16.23 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1300/700/850 mm |
| 66 | 16.24 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1300/700/850 mm |
| 67 | 16.26 | Stół ze zlewem 1-komorowym | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny. Komora głęboka na 25 cm; W zestawie bateria z giętkim kranem; Rant tylny; Półka; Wymiary: 1600/700/850 mm |
| 68 | 16.28 | Stół chłodniczy 3-drzwiowy | 1 | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; Sterowanie cyfrowe; Blat z rantem; Waga maks. 115 kg; Wymiary: szerokość: 1790-1800, głębokość: 700, wysokość: 935-945 mm |
| 69 | 16.29 | Stół gastronomiczny | 1 | Materiał wykonania: stal nierdzewna; Stopki regulowanie w zakresie +25 mm do -5 mm, wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny; Rant tylny; Półka; Wymiary: 650/700/900 mm |

| 70 | 16.30 | Kocioł elektryczny | 1 | Grzanie pośrednie; Pojemność 50l; Regulowane nóżki; Zabezpieczenie ciśnieniowe; Zakres temperatur: 30°C - 110°C; Kwasoodporne dno; 7-stopniowa regulacja mocy grzania; Waga maks. 133 kg; Moc elektryczna maks. 10500 W; Napięcie 400V; Wymiary: szerokość: 795-805, głębokość: 700, wysokość: 895-905 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 16.31 | Element zabudowy wyspy | 1 | Element łączący zabudowę wyspy grzewczej – wykonanie indywidualne Element wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do funkcjonalnego i estetycznego połączenia sąsiadujących urządzeń w ciągu grzewczym. Konstrukcja stanowi integralny element zabudowy wyspy, zapewniający jednolitą, zamkniętą formę ciągu oraz uporządkowane prowadzenie i osłonięcie instalacji technicznych znajdujących się pomiędzy urządzeniami. Blat roboczy przystosowany do montażu armatury gastronomicznej, w szczególności baterii kolumnowej przeznaczonej do napełniania kotła warzelnego. Element należy wykonać z uwzględnieniem wymaganej wysokości, głębokości oraz rozmieszczenia urządzeń sąsiadujących, zapewniając spójność wysokościową i estetyczną całej wyspy grzewczej. Konstrukcja zamknięta od strony frontowej i bocznej, z możliwością dostępu serwisowego do przestrzeni instalacyjnej. Wszystkie powierzchnie wykonane w standardzie odpowiednim dla profesjonalnych pomieszczeń gastronomicznych, odporne na działanie wilgoci i środowiska pracy kuchni.W wyposażeniu bateria stojąca kolumnowa |
| 72 | 16.33 | Taboret gazowy | 1 | Regulowane nóżki od -2 do 4 cm. Moc gazowa 9000 W; Wymiary: szerokość: 560x570, głębokość: 600-610, wysokość: 375-385 mm |
| 73 | 16.35 | Kuchnia gazowa | 2 | 4 palniki; Moc gazowa maks. 27000 W; Zdejmowane żeliwne ruszty; Materiał wykonania: stal nierdzewna; Wymiary: 810x710x895 mm (+/- 3%); Wanna podpalnikowa łatwa w czyszczeniu |