Załącznik nr 3

Zadanie nr 1 Zakup odczynników do analizatora BioFire Filmarray firmy Biomerieux na okres 24 miesięcy
Zamawiający wymaga, aby testy były kompatybilne z posiadanym systemem zamkniętym BIOFIRE FILMARRAY i jego oprogramowaniem.

	Lp.
	Asortyment
	Jednostka miary (j.m.)
	Szacunkowa ilość potrzeb j.m.
	Ilość opakowań**
	
Cena netto za opakowanie
	 Wartość netto 
	VAT stawka
	 VAT kwota
	 Wartość brutto 
	Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6
	8
	9=7x8
	10=7+9
	11

	1. 
	Test do wykrywania patogenów w górnych drogach oddechowych met. PCR 
 (op. 30  oznaczeń )

	oznaczenie
	210
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Test do wykrywania patogenów w kale met. PCR
(op. 30  oznaczeń )
	oznaczenie
	720
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Test do wykrywania patogenów w płynie mózgowo
rdzeniowym met. PCR
(op. 30 oznaczeń)
	oznaczenie
	360
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Test do wykrywania patogenów w dolnych
drogach oddechowych ( op. 6  oznaczeń )

	oznaczenie
	84
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Test do wykrywania patogenów w płynie
stawowym met. PCR 
( op. 6 oznaczeń)
	oznaczenie
	42
	
	
	
	
	
	
	

	Suma netto
	
	Suma brutto
	
	


**Kolumnę „Ilość opakowań/jednostek handlowych” wypełnia Wykonawca, w przypadku, gdy wyspecyfikowana ilość oznaczeń czy innych elementów przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na opakowania/jednostki handlowe daje niepełne opakowanie/ jednostkę handlową - należy ilość opakowań/jednostek handlowych zaokrąglić „w górę” (do pełnych opakowań/jednostek handlowych) 


Zadanie nr 2 Zakup zestawów do pobierania i transportowania materiału do badań na analizatorze BioFire Filmarray na okres 24 miesięcy

	Lp.
	Asortyment
	Jednostka miary (j.m.)
	Szacunkowa ilość potrzeb j.m.
	Ilość opakowań**
	
Cena netto za opakowanie
	 Wartość netto 
	VAT stawka
	 VAT kwota
	 Wartość brutto 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6
	8
	9=7x8
	10=7+9
	11

	[bookmark: _Hlk243643355][bookmark: _Hlk243643378]1.
	Zestaw do pobierania , zabezpieczania i transportumateriału w kierunku wirusów , Chlamydia, Mycoplasma i Ureoplasma zawierający probówkę z 3 ml mediu , o wymiarach 16x 100 mm ze stożkowym dnem i szklanymi kulkami oraz flokowaną nylonową wymazówką z końcówką typu mini. Zabezpieczenie żywotności wirusów przez 48 godzin. Zestaw odpowiedni do badań PCR, w szczególności Biofire Filmarray, panel z górnych dróg oddechowych a także testów antygenowych oraz hodowli.
	sztuka
	300
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylny zestaw do pobierania i transportowania wymazów z odbytu i próbek kału. 2 ml zmodyfikowanego płynnego podłoża Cary Blair oraz wymazówka z flokowanego nylonu z końcówką typu regularnego. Wycięcie na etykiecie pozwalające na wizualną kontrolę płynu w probówce względem zaznaczonego poziomu MAX FILL. Podłoże zwalidowane do użycia z testami molekularnymi jak BIOFIRE FILMARRAY Gastrointestinal Panel. Dodatkowe zabezpieczenie podłoży – opakowanie z metalizowanej folii.
	sztuka
	800
	
	
	
	
	
	
	

	Suma netto
	
	Suma brutto
	
	


**Kolumnę „Ilość opakowań/jednostek handlowych” wypełnia Wykonawca, w przypadku, gdy wyspecyfikowana ilość oznaczeń czy innych elementów przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na opakowania/jednostki handlowe daje niepełne opakowanie/ jednostkę handlową - należy ilość opakowań/jednostek handlowych zaokrąglić „w górę” (do pełnych opakowań/jednostek handlowych) 

