

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
30-965 Kraków 69, ul. Brodowicza 13

WIW-AG.272.05.2026   
Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki ogólne dla wszystkich części:
1. Transport wszystkich artykułów musi spełniać wymogi przewidziane przez producenta, szczególnie w zakresie wymaganej temperatury przechowywania.
2. Wymagany termin ważności dostarczanej partii towaru nie może być krótszy niż 80% ważności terminu deklarowanego przez producenta.
3. Wymagane certyfikaty dla każdej partii odczynników:
a) dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 13 i 16 świadectwo/certyfikat kontroli jakości serii. 
b) dla części 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 świadectwo/certyfikat wzorca analitycznego zawierające wartość certyfikowaną + niepewność (jeżeli dotyczy).
c) dla części: 19 certyfikat czystości 
4. Dokumenty wymienione w punkcie 3 winny być dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej łącznie z towarem.  
5. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną kartę charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia (jeżeli dostępne) preparatu, w przypadku jej zmiany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Karta charakterystyki musi być zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
6. Wszystkie produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Nie dopuszcza się produktów przesypywanych/przelewanych. Etykieta na opakowaniu powinna być zgodna z CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1272/2008) i zawierać min: nazwę produktu, czystość, numer katalogowy, numer serii, masa (objętość) substancji, zwroty "R" wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty "S" wskazujące środki ostrożności lub określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną, piktogramy ostrzegawcze wskazujące rodzaj zagrożenia, datę produkcji.
7. Podane ilości we wszystkich częściach zamówienia są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości poszczególnych produktów, ale zobowiązuje się do realizacji co najmniej 60% wielkości zamówienia dla danych pozycji.
8. Wskazane przez Zamawiającego wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszcza się zaoferowanie produktów w opakowaniach mniejszych, ale nie większych.							

[bookmark: _Hlk111034304]Część 1 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do oznaczeń mikrobiologicznych i serologicznych, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Alkohol etylowy skażony 96%                                  z dodatkiem propan-2-olu (8,5g/100g) i propan-1-olu(1g/100g)
Dopuszczony jest do stosowania obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym jako środek bakterio oraz grzybobójczy do mycia i dezynfekcji blatów, stołów i podłóg, do mycia szkła, zapach neutralny skażony acetonem i nie zawierający chloru.
	5 litrów
	140 l
	O parametrach
produktu f-my
Linegal
Chemicals
nr kat. LL-
002.1 lub
produkt
równoważny

	2
	Chlorek potasu r-r mianowany 3 mol/dm
	250 ml
	750 ml
	

	3
	Potasu jodek cz.d.a.
	250 g
	250 g
	

	4
	Chlorek sodu cz.d.a.
	250 g
	250 g
	

	5
	Chloroform cz.d.a.
	1 litr
	1 litr
	

	6
	Di-potasu wodorofosforan cz.d.a.
	500 g
	1000 g
	

	7
	Sodu wodorotlenek 
r-r mianowany 1mol/l
	1 litr
	1 litr
	

	8
	Fosforan tri-sodu bezwodny wzorce Na₃PO₄ (sodu fosforan III zasadowy 12hydrat) cz.d.a.	
	1 kg
	4 kg
	

	9
	Tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. 

	500 g
	1000 g
	

	10
	Wodoru nadtlenek r-r 30%cz.d.a.

	250 ml
	250 ml
	

	11
	Kwas solny 25% w ampułkach a 8ml.  Dla weterynarii do badania  w kierunku włośni metodą wytrawiania.
	1 ampułka
	1200 ampułek
	O parametrach produktu f-my BTL nr kat. C-096 lub product równoważny

	12
	Kwas solny (chlorowodorowy)                     1 mol/l r-r mianowany
	1 litr
	1 litr
	

	13
	Kwas octowy lodowaty cz.d.a. 
	250 ml
	250 ml
	

	14
	Kwas cytrynowy bezw. cz.d.a.
	250 g
	250 g
	

	15
	Pepsyna 30 000 E/G 2000 Fip/g. 
Do badania w kierunku włośni metodą wytrawiania.
Produkt musi być umieszczony                                w wykazie testów do diagnostyki in vitro na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
	500 g
	6000 g
	O parametrach produktu f-my BTL nr kat. E0161 lub produkt równoważny

	16
	D(+) xylose cz.d.a.
	100 g
	300 g
	

	17
	L-Ramnoza 1-hydrat 
	50 g
	100 g
	

	18
	Wodoru nadtlenek 30% cz.d.a.
	1 litr
	1 litr
	

	19
	Tabletki PBS bez jonów Ca i Mg doprzygotowania roztworu soli fizjologicznej, buforowanej fosforanami. ph 7,3 ± 0,2 
Jedna tabletka na 100 ml roztworu
	1 tabletka
	2000 tabletek
	O parametrach
produktu f-my
OXOID
nr kat. T0000018 lub
produkt
równoważny

	20
	Ksylen cz.d.a.
	1 litr
	1 litr
	

	21
	Fiolet krystaliczny 
(do barwienia preparatów metodą Grama)
	1 litr
	2 litry
	

	22
	Grams Iodine (płyn Lugola)
	1 litr
	2 litry
	

	23
	Roztwór safraniny  
(do barwienia preparatów metodą Grama)
	1 litr
	2 litry
	

	24
	Parafina ciekła cz.d.a.
	1 litr
	4 litry
	

	25
	Jod krystaliczny, sublimowany cz.d.a.
	200 g
	200 g
	

	26
	Błękit bromotymolowy r-r 0,04 w wodzie
	100 ml
	100 ml
	


[bookmark: _Hlk110845163]














Część 2 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do analiz wykonywanych metodami chemii klasycznej-pasze, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Alkohol etylowy 96% cz.d.a.
Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz. Zawartość alkoholu etylowego % (V/V) min. 96.  Gęstość (20°C) g/ml max. 0,808. Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364. Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002. Aldehydy (j. CH3CHO) % max. 0,0005. Metanol % max. 0,05. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) % max. 0,001. Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min min. 10. Mieszalność z wodą wg przepisu. Pozostałość po odparowaniu % max. 0,001. 
Próba na obecność furfurolu wg przepisu. Próba na obecność ketonów wg przepisu. Zanieczyszczenia organiczne % max. 0,2. Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001.
	1 litr
	5 l
	O parametrach
produktu f-my
Chempur
nr kat. 113964200#1l lub
produkt
równoważny

	2
	Kwas solny 35% - 38% cz.d.a.
Parametry co najmniej:
Zawartość % min. 35 max. 38
Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,001
Siarczany (SO4) % max. 0,0002
Siarczyny (SO3) % max. 0,0005
Wolny chlor (Cl2) % max. 0,0001
Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001
Arsen (As) % max. 0,000005
Cynk (Zn) % max. 0,00005
Magnez (Mg) % max. 0,0001
Mangan (Mn) % max. 0,00005
Miedź (Cu) % max. 0,00005
Ołów (Pb) % max. 0,00005
Żelazo (Fe) % max. 0,0001
	1 litr
	2 l
	O parametrach
produktu f-my
Chempur
nr kat. 115752837#1l lub
produkt
równoważny

	3
	Sodu wodorotlenek cz.d.a. (mikrogranulki)
Parametry co najmniej:
Zawartość % min. 98,8
Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7
Azot ogólny (N) % max. 0,0005
Chlorki (Cl) % max. 0,005
Fosforany (PO4) % max. 0,001
Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005
Siarczany (SO4) % max. 0,003
Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001
Cynk (Zn) % max. 0,0005
Kadm (Cd) % max. 0,0005
Magnez (Mg) % max. 0,0005
Mangan (Mn) % max. 0,0005
Miedź (Cu) % max. 0,0005
Ołów (Pb) % max. 0,0005
Wapń (Ca) % max. 0,001
Żelazo (Fe) % max. 0,0005
Arsen (As) % max. 0,0003
	1 kg
	4 kg
	O parametrach
produktu f-my
Pol-Aura
nr kat. PA-11-0036 1KG lub
produkt
równoważny

	4
	Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,1M (0,1N)
	1 litr
	1 l
	

	5
	Halofuginon 13C6 – wzorzec analityczny
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Honeywell Fluka
nr kat. R1481 lub
produkt
równoważny

	6
	Eter dietylowy cz.d.a.
	200 ml
	200 ml
	O parametrach
produktu f-my
Pol Aura
nr kat. 113842106#200ML  lub
produkt
równoważny

	7
	Fenoloftaleina r-r 1%

	250 ml
	250 ml
	O parametrach
produktu f-my
Pol Aura
nr kat. 274145136#250ML lub
produkt
równoważny

	8
	Sacharoza do oznaczeń biochemicznych
	250 g
	250 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1076870250 lub
produkt
równoważny

	9
	Środek wiążący chemikalia i oleje
Środek na bazie polimerów do uniwersalnego zastosowania, wiążący chemikalia i olej.
	1750 g
	1750 g
	O parametrach
produktu f-my
Roth
nr kat. EAA8.3 lub
produkt
równoważny

	10
	Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l roztwór mianowany 

	1 litr
	1 litr
	O parametrach
produktu f-my
Pol Aura
nr kat. 809550163#1 lub
produkt
równoważny

	11
	Ethoxyquin – wzorzec analityczny 1000 mg/l
	2 ml
	2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Lab Standard
nr kat. CRM9B3F366 lub
produkt
równoważny

	12
	Kwas solny 1M r-r mianowany
	5 litrów
	5 litrów
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1090575000 lub
produkt
równoważny

	13
	Kwas solny 0,1M r-r mianowany
	5 litrów
	5 litrów
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1090605000 lub
produkt
równoważny

	14
	Siarczan magnezu bezwodny ≥99.5%

	500 g
	500 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. M7506-500G lub
produkt
równoważny

	15
	Piasek morski oczyszczony kwasem i wysuszony.
Straty po suszeniu (105°C)  - max. 0.05 %, chlorki (Cl) - max. 0.005 %, substancje rozpuszczalne w HCl max. 0.12 %, ziarna żółte do żółtobrązowych.
	1 kg
	1 kg
	

	16
	Chlorek sodu ACS reagent, ≥99.0%
Zgodny z EPA 1613, EPA 300, GB 5009.253-2016
	1 kg
	1 kg
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. S9888-1KG lub
produkt
równoważny




[bookmark: _Hlk110848184]Część 3 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do AAS i ICP, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Kwas azotowy 65 % do AAS Suprapur.
Maksymalne zanieczyszczenia śladowe:
Pb  2 μg/kg, Cd  0,5 μg/kg, As  0,5 μg/kg, Ca  2 µg/kg, Cu  0,5 µg/kg, Fe  2 µg/kg, K  2 µg/kg
Mg  1 µg/kg, Mn  0,5 µg/kg, Na  10 µg/kg, Zn  2 µg/kg
	1 litr
	15 litrów
	O parametrach
produktu f-my
Supelco 
nr kat. 1104411000 lub
produkt
równoważny

	2
	Borowodorek sodu do generacji wodorków  
	100 g
	100 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck 
nr kat. 8063730100 lub
produkt
równoważny

	3
	Azotan V magnezu . 6 hydrat do oznaczeń arsenu techniką HG-AAS
Min. 99%, maksymalna zawartość zaniczyszczeń: (Cl-): ≤0.001%, (PO43-): ≤0.0005%, (SO42-): ≤0.002%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, metale ciężkie: ≤0.0005%
	500 g
	500 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck 
nr kat. 237175-500G lub
produkt
równoważny

	4
	Modyfikator matrycy fosforanowy
GFAAS NH4H2PO4 100 ± 2 g/l in H₂O

	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck 
nr kat. 1072900050 lub
produkt
równoważny

	5
	Modyfikator matrycy palladowy10.0 g/L±0.3 g/L PdGFAAS
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck 
nr kat. 76040-50ML lub
produkt
równoważny

	6
	Kwas L(+)-askorbinowy
	100 g
	200 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck 
nr kat. 1004680100 lub
produkt
równoważny 



Część 4 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do HPLC, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Metanol do HPLC (gradient)                                 
o czystości min. 99,9 %,
 zawartości wody ≤ 0,02 % 
i pozostałości po odparowaniu max 2 mg/l. 
Elucja gradientowa przy 235 nm ≤ 2 mAU; przy 254 nm ≤ 1 mAU. 
Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC,
 zgodny z ACS i Ph. Eu.
	2,5 l
	70 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck Millipore
nr kat. 1060072500 lub
produkt
równoważny

	2
	Wanilina
	500 g
	500 g
	O parametrach
produktu f-my
Sigma Aldrich
nr kat. 8187180500 lub
produkt
równoważny

	3
	Kwas mrówkowy do HPLC 98-100%
Zanieczyszczenia nie więcej niż: Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Na: ≤0.50 ppm
	100 ml
	100 ml
	O parametrach
produktu f-my
Supelco
nr kat. 5438040100 lub
produkt
równoważny

	4
	Kwas siarkowy Suprapur min. 96 %
Maksymalna zawartość kationów: Ag: ≤1.0 ppb, Al: ≤5.0 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1.0 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤5.0 ppb, Cd: ≤1.0 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1.0 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5.0 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, Hg: ≤2.0 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤2.0 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤5.0 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, NH4+: ≤1.0 ppm, Na: ≤10.0 ppb, Ni: ≤2.0 ppb, Pb: ≤1.0 ppb, Pt: ≤0.5 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Se: ≤1.0 ppb, Sn: ≤1.0 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤1.0 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤2.0 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
Maksymalna zawartość anionów: chloride (Cl-): ≤100 ppb, nitrate (NO3-): ≤200 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb
	1 litr
	1 litr
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1007141000 lub
produkt
równoważny

	5
	Kwas octowy do HPLC 100%, Maksymalna zawartość kationów: Al: ≤0.02 ppm, Ca: ≤10.0 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.050 ppm, NH4+: ≤10.0 ppm, Na: ≤0.20 ppm
	250 ml
	250 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 5438080100 lub
produkt
równoważny

	6
	Dimetylosulfotlenek ≥ 99,9 %
	100 ml
	100 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 472301-100ML lub
produkt
równoważny

	7
	Amoniak do HPLC
	100 ml
	100 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 5438300100 lub
produkt
równoważny

	8
	Octan amonu do HPLC
	250 g
	250 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 5438340250 lub
produkt
równoważny

	9
	Sorbent PSA SPE (primarysecondaryamine)
	100 g
	100 g
	O parametrach
produktu f-my
Supelco
nr kat. 52738-U lub
produkt
równoważny

	10
	Sorbent C18 SPE 
	100 g
	100 g
	O parametrach
produktu f-my
Supelco
nr kat. 52600-U lub
produkt
równoważny


[bookmark: _Hlk110857569]

Część 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do LC/MS i GC/MS, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Acetonitryl do LC/MS 
o czystości min. 99,9 %, 
zawartości wody  0,01 % i pozostałości po odparowaniu max 1 mg/l. 
Elucja gradientowa przy 210 nm   1 mAU; przy 254 nm  0,5 mAU. 
Intensywność piku masowego tła (rezerpina)  2 ppb (ACPI/ESI positive), 
Intensywność piku masowego tła (rezerpina)  20 ppb (ACPI/ESI negative). 
Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC
	2,5 l
	90 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck Millipore
nr kat. 1000292500 lub
produkt
równoważny

	2
	Metanol do LC/MS 
o czystości min.  99,9 %, 
zawartości wody  0,01 %  i pozostałości po odparowaniu max 1 mg/l. 
Elucja gradientowa przy 235 nm  2 mAU; przy 220 nm  5 mAU. 
Intensywność piku masowego tła (rezerpina)  2 ppb (ACPI/ESI positive), 
Intensywność piku masowego tła (rezerpina)  20 ppb (ACPI/ESI negative). 
Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC
	2,5 l
	50 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck Millipore
nr kat. 1060352500 lub
produkt
równoważny

	3
	Octan etylu do GC-MS


	2,5 litra
	2,5 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck Millipore
nr kat. 1007892500 lub
produkt
równoważny

	4
	Cykloheksan do GC-MS o czystości min.  99,8 %
	2,5 litra
	2,5 l
	O parametrach
produktu f-my
Supelco
nr kat. 1006672500 lub
produkt
równoważny

	5
	2-propanol do LCMS >99,9%
	2,5 l
	2,5 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1027811000 lub
produkt
równoważny

	6
	Aceton do GC-MS ≥99.9%
	2,5 l
	2,5 l
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 1006581000 lub
produkt
równoważny

	7
	Octan amonu dodatek do faz LCMS
	50 g
	50 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 5330040050 lub
produkt
równoważny

	8
	Kwas octowy dodatek do faz LCMS
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 5330010050 lub
produkt
równoważny

	9
	Mrówczan amonu dodatek do faz LCMS
	25 g
	25 g
	O parametrach
produktu f-my
Merck
nr kat. 70221-25G-F lub
produkt
równoważny



Część 6 obejmuje dostawę wzorców do AAS i ICP, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Wzorzec kadmu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PCDN-50 lub
produkt
równoważny

	2
	Wzorzec wapnia 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PCAN-50 lub
produkt
równoważny

	3
	Wzorzec potasu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PKN-50 lub
produkt
równoważny

	4
	Wzorzec żelaza 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PFEN-50 lub
produkt
równoważny

	5
	Wzorzec magnezu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 ml
	100 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PMGN-100 lub
produkt
równoważny

	6
	Wzorzec ołowiu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PPBN-50 lub
produkt
równoważny

	7
	Wzorzec selenu 1000 mg/l 
w HNO3 (IV stopień utlenienia) 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)

	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PSEN-50 lub
produkt
równoważny

	8
	Wzorzec arsenu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PASN-50 lub
produkt
równoważny

	9
	Wzorzec miedzi 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PCUN-50 lub
produkt
równoważny

	10
	Wzorzec manganu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PMNN-50 lub
produkt
równoważny

	11
	Wzorzec cynku 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PZNN-50 lub
produkt
równoważny

	12
	Wzorzec fosforu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 ml
	100 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PPN-100 lub
produkt
równoważny

	13
	Wzorzec sodu 1000 mg/l w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PNAN-50 lub
produkt
równoważny

	14
	Wzorzec rtęci 1000 mg/l w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PHGN-50 lub
produkt
równoważny

	15
	Wzorzec molibdenu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PMONF-50 lub
produkt
równoważny

	16
	Wzorzec kobaltu 1000 mg/l 
w HNO3
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 ml
	50 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. VHG-PCON-50 lub
produkt
równoważny



[bookmark: _Hlk175918410]Część 7 obejmuje dostawę wzorców kokcydiostatyków jonoforowych, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Robenidyna-d8 – wzorzec analityczny		
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-CA16815401 lub
produkt
równoważny

	2
	Furazolidon d4 – wzorzec analityczny
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE- C13970210 lub
produkt
równoważny

	3
	Dimetridazol d3 – wzorzec analityczny
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C12772010 lub
produkt
równoważny

	4
	Lasalocid A – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C14593000 lub
produkt
równoważny

	5
	DNC-d8 – wzorzec analityczny
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-CDN-D-7384-0,01G lub
produkt
równoważny

	6
	Diklazuril methyl– wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE- C12533200 lub
produkt
równoważny

	7
	Halofuginon – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C14059280 lub
produkt
równoważny

	8
	Ronidazol D3
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C16815501 lub
produkt
równoważny

	9
	Dekokwinat d5 – wzorzec analityczny

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C12097010 lub
produkt
równoważny

	10
	Nigerycyna– wzorzec analityczny
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
TRC
nr kat. TRC-N598523-10MG lub
produkt
równoważny

	11
	Klopidol – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C11687000 lub
produkt
równoważny

	12
	Furazolidon – wzorzec analityczny 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C13970200lub
produkt
równoważny

	13
	Dimetridazol – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
Dr Ehrenstorfer
nr kat. DRE-C12772000 lub
produkt
równoważny

	14
	Etopabat – wzorzec analityczny

	25 mg
	25 mg
	O parametrach
produktu f-my
TRC
nr kat. TRC-E890802-25MG lub
produkt
równoważny


[bookmark: _Hlk110937178]

[bookmark: _Hlk175918430]Część 8 obejmuje dostawę wzorców kokcydiostatyków chemicznych, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Narazyna – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	20 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LBS1Y6V3809 lub
produkt
równoważny

	2
	Salinomycyna – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 mg
	50 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM1Y6O1649 lub
produkt
równoważny

	3
	Monenzyna – wzorzec analityczny 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	50 mg
	50 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM1Y601755 lub
produkt
równoważny

	4
	Maduramycyna – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	25 mg
	25 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM1Y6P1462 lub
produkt
równoważny



[bookmark: _Hlk175918461]Część 9 obejmuje dostawę wzorców do analiz toksykologicznych, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Warfaryna – D5
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C17940100 lub
produkt
równoważny

	2
	Karbofuran – D3 

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C11010100
lub
produkt
równoważny

	3
	Aldikarb
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C10070000 lub
produkt
równoważny

	4
	Karbofuran 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C11010000 lub
produkt
równoważny

	5
	Metiokarb
 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C15020500 lub
produkt
równoważny

	6
	Propoksur
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C16500000 lub
produkt
równoważny

	7
	Metaldehyd
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C14930000 lub
produkt
równoważny

	8
	Pindon
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C16210000 lub
produkt
równoważny

	9
	Bromadiolon
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C10680000 lub
produkt
równoważny

	10
	Difenakum
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C12608000 lub
produkt
równoważny

	11
	Warfaryna
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C17940000 lub
produkt
równoważny

	12
	Amitraz
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C10230000 lub
produkt
równoważny

	13
	Difetialon
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C12625000 lub
produkt
równoważny

	14
	Dioksakarb
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C12860000 lub
produkt
równoważny

	15
	Pirymikarb
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C16250000lub
produkt
równoważny

	16
	Strychnina
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C16980000 lub
produkt
równoważny

	17
	Fonofos
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C13900000 lub
produkt
równoważny

	18
	Oksamyl
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-C15780000 lub
produkt
równoważny




[bookmark: _Hlk175918487]Część 10 obejmuje dostawę wzorców mykotoksyn, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Aflatoksyna B1 2 µg/ml w ACN 
– wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	5 ml
	5 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006701 lub
produkt
równoważny

	2
	Aflatoxin B1 13C17 0.5 µg/ ml w ACN
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10002818 lub
produkt
równoważny

	3
	Fumonizyna B1 50 µg/ml w ACN:H2O  – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	5 ml
	5 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006724 lub
produkt
równoważny

	4
	Fumonizyna B2 50 µg/ml w ACN:H2O  – wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	5 ml
	5 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006722 lub
produkt
równoważny

	5
	Fumonisin B1 13C34 25 µg/mL                  w ACN:H2O
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10002806 lub
produkt
równoważny

	6
	Deoxynivalenol 100 µg/ml w ACN
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	5 ml
	10 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006715 lub
produkt
równoważny

	7
	Deoksyniwalenol 13C15 25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10000332 lub
produkt
równoważny

	8
	Ochratoxin A 10 µg/mlwACN
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	5 ml
	5 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006719 lub
produkt
równoważny

	9
	Ochratoksyna A 13C20  10 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10002812 lub
produkt
równoważny

	10
	Toksyna T-2  100 µg/ml w ACN 
– wzorzec analityczny
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006710 lub
produkt
równoważny

	11
	Toksyna T-2  13C24  25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10000354 lub
produkt
równoważny

	12
	HT-2 Toxin 100 µg/mL w ACN
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006712 lub
produkt
równoważny

	13
	Toksyna HT-2  13C22  25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10002814 lub
produkt
równoważny

	14
	Zearalenone 100 µg/mL w ACN
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równowazną)
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10006718 lub
produkt
równoważny

	15
	Zearalenon 13C18  25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny
	1,2 ml
	1,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
Biopure nr kat. 10002816 lub
produkt
równoważny



[bookmark: _Hlk175646174]Część 11 obejmuje dostawę wzorców WWA, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	PAH Mixture 641 1000 µg/mL                                               in dichlorometanie
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	1 ml
	2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-A50000641DI                 lub
produkt
równoważny

	2
	Chrysene 100 µg/mL in Acetonitrile
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-XA20670000AL lub
produkt
równoważny

	3
	Benzo[b]fluoranthene 100 µg/mL  in Acetonitrile 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-XA20565000AL lub
produkt
równoważny

	4
	Benz[a]anthracene
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	100 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. CIL-ULM-2415-0.1 lub
produkt
równoważny

	5
	Benzo[b]fluoranthene D12 10 µg/mL in Cyclohexane

	1 ml
	4 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-LA20635100CY                 lub
produkt
równoważny

	6
	Dibenzo[a,h]anthracene 10 µg/mL in Acetonitrile
	10 ml
	10 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-L20700000AL lub
produkt
równoważny

	7
	Indeno[1,2,3-c,d]pyrene 100 µg/mL   in Acetonitrile
	1 ml
	1 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-XA20830000AL lub
produkt
równoważny

	8
	Benzo[g,h,i]perylene 10 µg/mL                in Acetonitrile
	10 ml
	10 ml
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. DRE-L20630000AL lub
produkt
równoważny



Część 12 obejmuje dostawę wzorców wysoce polarnych pestycydów, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	GLYPHOSATE 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ18L837 lub
produkt
równoważny

	2
	AMPA Cf. 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L1115 lub
produkt
równoważny

	3
	GLUFOSINATE AMMONIUM 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L836 lub
produkt
równoważny

	4
	N-ACETYL GLYPHOSATE 1000mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L1750 lub
produkt
równoważny

	5
	N-ACETYL GLUFOSINATE 1000mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L1255 lub
produkt
równoważny

	6
	N-Acetyl AMPA 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L1517 lub
produkt
równoważny

	7
	MPPA 1000mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-CRM9AZ3L1325 lub
produkt
równoważny

	8
	Trimesium (trimethylsulfoniumbromide) 50mg 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	50 mg
	100 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LIN-LBS1Y6O1258 lub
produkt
równoważny

	9
	Chlormequat chloride 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9G3L427 lub
produkt
równoważny

	10
	Ethephon 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9BK3L835 lub
produkt
równoważny

	11
	Fosetyl glinu
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	25 mg
	50 mg
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LBS1Y6P728 lub
produkt
równoważny

	12
	Kwas fosfonowy 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9J18L1441 lub
produkt
równoważny

	13
	Mepiquat chloride 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9G3L995 lub
produkt
równoważny

	14
	Diquat 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9AZ18L847 lub
produkt
równoważny

	15
	Paraquat 1000 mg/l 
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9AZ18L1078 lub
produkt
równoważny

	16
	Cyromazyna 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9G3L087 lub
produkt
równoważny

	17
	Daminozyd 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9G3L892 lub
produkt
równoważny

	18
	Kwas trifluorooctowy 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LBS1Y6O1761 lub
produkt
równoważny

	19
	Trimethylsulfonium-D9 Iodide 1000 mg/l
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LBS2G3L2025 lub
produkt
równoważny

	20
	Kwas difluorooctowy 1000 mg/l
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną )
	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. CRM9DC3L2294 lub
produkt
równoważny

	21
	Kwas fosfonowy 18O3 1000 mg/l 

	1,1 ml
	2,2 ml
	O parametrach
produktu f-my
LabStandard
nr kat. LBS9BW18L2472 lub
produkt
równoważny




Część 13 obejmuje dostawę wzorców wewnętrznych wysoce polarnych pestycydów, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	GLYPHOSATE-13C215N
	1 mg
	2 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-G765002-1MG                 lub
produkt
równoważny

	2
	AMPA-13C, 15N
	1 mg
	2 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-A617342-1MG                 lub
produkt
równoważny

	3
	GLUFOSINATE-D3
	1 mg
	2 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-G596952-1MG                lub
produkt
równoważny

	4
	N-ACETYLGLYPHOSATE-D3 
	2,5 mg
	2,5 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-A178248-2.5MG lub
produkt
równoważny

	5
	N-ACETYL GLUFOSINATE-D3 DISODIUM
	5 mg
	5 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-A178237-5MG lub
produkt
równoważny

	6
	MPPA-D3
	1 mg
	2 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-M326162-1MG lub
produkt
równoważny

	7
	Fosetylglinu d15 
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-CA13940010 lub
produkt
równoważny

	8
	MepiquatIodide D3
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-CA14880100 lub
produkt
równoważny

	9
	DiquatDibromide D8 
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-D492901-10MG                lub
produkt
równoważny

	10
	Paraquat-D6 Diiodide
	50 mg
	50 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C15870200                lub
produkt
równoważny

	11
	Ethephon D4
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. CDN-D-8055-0.01G                lub
produkt
równoważny

	12
	Cyromazyna D4

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C11920010                lub
produkt
równoważny

	13
	Daminozyd D6

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C11960100                lub
produkt
równoważny

	14
	Kwas trifluorooctowy 13C2

	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C17844405                lub
produkt
równoważny

	15
	Kwas difluorooctowy 13C2
	1 mg
	2 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. TRC-S655022-1MG                 lub
produkt
równoważny



Część 14 obejmuje dostawę wzorców chloramphenikolu, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Chloramfenikol
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	250 mg
	250 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C11120000 lub
produkt
równoważny

	2
	Chloramfenikol d5 (ring D4, benzyl D)
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	10 mg
	10 mg
	O parametrach
produktu f-my
LGC Standards
nr kat. DRE-C11120100 lub
produkt
równoważny




[bookmark: _Hlk175918513]Część 15 obejmuje dostawę wzorców pH, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Wzorzec pH 4,01 ftalanowy
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
Pehametryczny materiał odniesienia
	100 ml
	2000 ml
	O parametrach
produktu f-my
Labstand
nr kat. BLS-099.040-100                  lub
produkt
równoważny

	2
	Wzorzec pH 7,00 fosforanowy
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
Pehametryczny materiał odniesienia
	100 ml
	2000 ml
	O parametrach
produktu f-my
Labstand
nr kat. BLS-070-100                  lub
produkt
równoważny

	3
	Wzorzec pH 9,18 boraksowy
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
Pehametryczny materiał odniesienia
	100 ml
	2000 ml
	O parametrach
produktu f-my
Labstand
nr kat. BLS-099.090-100                  lub
produkt
równoważny

	4
	Wzorzec pH 6,86 (fosforanowy) 1:1
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną)
	100 ml
	200 ml
	O parametrach
produktu f-my
Labstand
nr kat. BLS-099.060-100                  lub
produkt
równoważny

	5
	Wzorzec pH 7,2 fosforanowy

	1000 ml
	4000 ml
	



[bookmark: _Hlk210025161][bookmark: _Hlk144464609][bookmark: _Hlk175918661]Część 16 obejmuje dostawę odczynników do wytwarzania specyficznej atmosfery do wzrostu drobnoustrojów, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      
	Ilość

	1
	Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter w woreczku 2-4 płytek

	nie dotyczy
	200 saszetek

	2
	Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej (5%O2, 10%CO2, 85%N2) do hodowli Campylobacter  w słoju o pojemności 2,5 litra

	nie dotyczy
	300 saszetek

	3
	Słój o pojemności max 2,5 litra, mający zastosowanie przy wytwarzaniu odpowiedniego środowiska gazowego (beztlenowego, mikroaerofilnego oraz CO2). Słój służy do użycia z systemami do wytwarzania środowisk gazowych nie wymagających katalizatora np. saszetki do słojów 2,5 litra AnaeroGen, CampyGen i CO2Gen
	nie dotyczy
	10 sztuk















[bookmark: _Hlk175918580]Część 17 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia do oznaczania podstawowych składników pokarmowych i pierwiastków, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Materiał odniesienia - liście
Przykładowe parametry:
As 0.28 mg/kg; Cd 0.17 mg/kg; Ca 1.53 g/100g; Co 0.47 mg/kg; Cu (10) mg/kg; Fe 818 mg/kg; Pb 1.8 mg/kg; Mg 0.377 g/100g; Mn 171 mg/kg; Hg 0.027 mg/kg; Mo 0.32 mg/kg; P 0.260 g/100g; K 1.96 g/100g; Se; (0.04) mg/kg; Na (210) mg/kg;; Zn 24 mg/kg
	20 g
	40 g
	O parametrach
produktu f-my
LGC
nr kat. 7162                  lub
produkt
równoważny




[bookmark: _Hlk175661195]Część 18 obejmuje dostawę certyfikowanego materiału odniesienia do analiz mikrobiologicznych, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      
	Ilość

	1
	Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii zawierający określoną liczbę mikroorganizmów, Liczba E.coli, Liczba pałeczek coli, liczba drożdży, liczba Pleśni –                     poziom 10 (-2) - 10 (-4)
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną, wraz                            z niepewnością)
	Nie dotyczy
	3 op.

	2
	Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii zawierający określoną liczbę mikroorganizmów, Listeria monocytogenes –                     poziom 10 (-4), Salmonella – poziom 10 (-3), Ogólna liczba drobnoustrojów – poziom – 10 (-4)
(Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną, wraz z niepewnością)
	nie dotyczy
	3 op.











[bookmark: _Hlk175918709]Część 19 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia: antybiotyki do badań mleka surowego, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość

	Uwagi


	1
	Penicyllin G Potassium
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	250 mg
	250 mg

	Wymagany certyfikat czystości

	2
	Sulfadiazine
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	100 mg
	100 mg

	Wymagany certyfikat czystości

	3
	Oxytetracycline
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	100 mg
	100 mg

	Wymagany certyfikat czystości

	4
	Streptomycin Sulfate
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	250 mg
	250 mg

	Wymagany certyfikat czystości

	5
	Tetracycline Hydrochloride
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	250 mg
	250 mg

	Wymagany certyfikat czystości

	6
	Ampicilin
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną

	100 mg
	100 mg
	Wymagany certyfikat czystości

	7
	Neomycin
Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną
	1 g
	1 g
	Wymagany certyfikat czystości




[bookmark: _Hlk175918610]Część 20 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia do oznaczania mykotoksyn,  wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                      ( maksymalne )
	Ilość
	Uwagi


	1
	Certyfikowany materiał referencyjny do badania mykotoksyn – pszenica
Zawierający co najmniej Aflatoxin B1/B2/G1/G2, Deoxynivalenol, Fumonisin B1/B2/B3, Ochratoxin A, T-2 Toxin, HT-2 Toxin, Zearalenone
	100 g
	100 g
	O parametrach
produktu f-my
Trilogy
nr kat. TQC-MT100 (TQC-MMF12-100)lub
produkt
równoważny










Część 21 obejmuje dostawę środków odkażających, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe                            ( maksymalne )                    
	Ilość

	1
	Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym i mających kontakt z żywnością,tolerancja do powierzchni  z akrylu,materiałów obiciowych,poręczy, łóżek,foteli zabiegowych,blatów,podłóg.Spektum działania: bakterie ( w tym MRSA), grzyby(drożdze,pleśnie) TBC, wirusy osłonkowe,Rota, Adeno w czas dzialania                         5-15 min. Stężenie użytkowe 0,25%, oraz polio, noro w stężeniu 1,25% czasie 15 min z możliwością poszerzenia o spory w stężeniu 4% czas  40 min.Skład: IV rzędowe zw.amoniowe, bez aldehydu i fenolu.Spelnia normę EN14885 lub równoważną.Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy.
	5 litrów
	100 l.

	2
	Alkoholowy gotowy preparat (etanol+propanol) do dezynfekcji małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych (łóżka,fotele zabiegowe,sprzęt rehabilitacyjny),szklane powierzchnie wyrobów medycznych,powierzchnie wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością, zapach neutralny.Spektrum dzialania: bakterie( w tym MRSA), grzyby (C.albicans,A.niger),Tbc,wirusy osłonkowe,wirusy Rota w czasie max do 1 minuty. Adeno,Polio, Noro.Spełnia normę EN14885 lub równoważną. Wyrób medyczny produkt biobójczy.



	5 litrów
	10 l

	3
	Koncentrat do gruntownego czyszczenia powierzchni zmywalnych np. podłóg, ciągów komunikacyjnych, nisko pieniący.  Usuwanie zanieczyszczeń i konserwacja umytych powierzchni bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Zawartość związków     o właściwościach antypoślizgowych i nabłyszczających.
	5 litrów
	50 l

	4
	Preparat myjacy na bazie naturalnych surowców przeznaczony do mycia higienicznego oraz chirurgicznego rąk, ciała oraz włosów. Nie zawierajacy mydła oraz alkaliów o ph 5.5. Bez barwników, substancji zapachowych. Bez zawartości kwasu cytrynowego i benzoesanu sodu. 
	5 litrów
	20 l

	5
	bezalkoholowy preparat do dezynfekcji na bazie nadlenku wodoru do będącego w posiadaniu Zamawiającego aparatu zamgławiającego Biosanitizer
	5 litrów
	20 l

	6
	Skoncentrowany wieloenzymatyczny preparat bez zawartości aldehydów i fenoli przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych. Zalecany do stosowania w procesie mycia w myjniach ultradźwiękowych. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, ropa, białka, tłuszcze. Mycie i dezynfekcja w jednym procesie. Zapobieganie formowaniu się i utrwalaniu biofilmu.
Skład:
Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza)
Chlorek didecylodimetyloamoniowy
Chlorek benzalkoniowyN-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina;inhibitory korozji, związki kompleksujące
	5 litrów
	10 l



[bookmark: _Hlk175918768]Część 22 obejmuje dostawę środków myjących do szkła laboratoryjnego do użycia w zmywarkach oraz ręcznie, wg poniższego zestawienia:

	Lp.
	Opis
	Opakowanie jednostkowe
(maksymalne )                      
	Ilość

	1
	Środek myjący alkaliczny bez fosforanów. 
Usuwający silne zabrudzenia ze szkła laboratoryjnego takie jak białko, skrobia itp. Stosowany w zmywarkach laboratoryjnych.. Biodegradowalny.
	10 litrów
	40 l

	2
	Środek myjący kwaśny z kwasem cytrynowym, bez fosforanów. 
Do mycia wstępnego i płukania końcowego ze zobojętnieniem. Stosowany w zmywarkach laboratoryjnych.
Biodegradowalny.
	5 litrów
	50 l

	3
	Środek do mycia ręcznego bez fosforanów
	2,5 l
	2,5 l

	4
	Sól do zmywarek tabletkowana, zapobiegająca osadzaniu się kamienia w zmywarce i na naczyniach. Zmiękczająca wodę, oraz chroniąca naczynia przed zaciekami i plamami.
	25 kg
	150 kg

	5
	Sól ochronna do zmywarek - granulki
	1,5 kg
	36 kg









