WIW-AG.272.05.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki ogólne dla wszystkich części:

- Transport wszystkich artykułów musi spełniać wymogi przewidziane przez producenta, szczególnie w zakresie wymaganej temperatury przechowywania.

- Wymagany termin ważności dostarczanej partii towaru nie może być krótszy niż 80% ważności terminu deklarowanego przez producenta.

- Wymagane certyfikaty dla każdej partii odczynników:

- dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 13 i 16 świadectwo/certyfikat kontroli jakości serii.

- dla części 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 świadectwo/certyfikat wzorca analitycznego zawierające wartość certyfikowaną + niepewność (jeżeli dotyczy).

- dla części: 19 certyfikat czystości

- Dokumenty wymienione w punkcie 3 winny być dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej łącznie z towarem.

- Jednorazowo należy dostarczyć aktualną kartę charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia (jeżeli dostępne) preparatu, w przypadku jej zmiany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Karta charakterystyki musi być zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Wszystkie produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Nie dopuszcza się produktów przesypywanych/przelewanych. Etykieta na opakowaniu powinna być zgodna z CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1272/2008) i zawierać min: nazwę produktu, czystość, numer katalogowy, numer serii, masa (objętość) substancji, zwroty "R" wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty "S" wskazujące środki ostrożności lub określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną, piktogramy ostrzegawcze wskazujące rodzaj zagrożenia, datę produkcji.

- Podane ilości we wszystkich częściach zamówienia są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości poszczególnych produktów, ale zobowiązuje się do realizacji co najmniej 60% wielkości zamówienia dla danych pozycji.

- Wskazane przez Zamawiającego wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszcza się zaoferowanie produktów w opakowaniach mniejszych, ale nie większych.

Część 1 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do oznaczeń mikrobiologicznych i serologicznych, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol etylowy skażony 96% z dodatkiem propan-2-olu (8,5g/100g) i propan-1-olu(1g/100g) Dopuszczony jest do stosowania obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym jako środek bakterio oraz grzybobójczy do mycia i dezynfekcji blatów, stołów i podłóg, do mycia szkła, zapach neutralny skażony acetonem i nie zawierający chloru. | 5 litrów | 140 l | O parametrach produktu f-my Linegal Chemicals nr kat. LL- 002.1 lub produkt równoważny |
| 2 | Chlorek potasu r-r mianowany 3 mol/dm | 250 ml | 750 ml |  |
| 3 | Potasu jodek cz.d.a. | 250 g | 250 g |  |
| 4 | Chlorek sodu cz.d.a. | 250 g | 250 g |  |
| 5 | Chloroform cz.d.a. | 1 litr | 1 litr |  |
| 6 | Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. | 500 g | 1000 g |  |
| 7 | Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1mol/l | 1 litr | 1 litr |  |
| 8 | Fosforan tri-sodu bezwodny wzorce Na₃PO₄ (sodu fosforan III zasadowy 12hydrat) cz.d.a. | 1 kg | 4 kg |  |
| 9 | Tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | 500 g | 1000 g |  |
| 10 | Wodoru nadtlenek r-r 30%cz.d.a. | 250 ml | 250 ml |  |
| 11 | Kwas solny 25% w ampułkach a 8ml. Dla weterynarii do badania w kierunku włośni metodą wytrawiania. | 1 ampułka | 1200 ampułek | O parametrach produktu f-my BTL nr kat. C-096 lub product równoważny |
| 12 | Kwas solny (chlorowodorowy) 1 mol/l r-r mianowany | 1 litr | 1 litr |  |
| 13 | Kwas octowy lodowaty cz.d.a. | 250 ml | 250 ml |  |
| 14 | Kwas cytrynowy bezw. cz.d.a. | 250 g | 250 g |  |
| 15 | Pepsyna 30 000 E/G 2000 Fip/g. Do badania w kierunku włośni metodą wytrawiania. Produkt musi być umieszczony w wykazie testów do diagnostyki in vitro na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii | 500 g | 6000 g | O parametrach produktu f-my BTL nr kat. E0161 lub produkt równoważny |
| 16 | D(+) xylose cz.d.a. | 100 g | 300 g |  |
| 17 | L-Ramnoza 1-hydrat | 50 g | 100 g |  |
| 18 | Wodoru nadtlenek 30% cz.d.a. | 1 litr | 1 litr |  |
| 19 | Tabletki PBS bez jonów Ca i Mg doprzygotowania roztworu soli fizjologicznej, buforowanej fosforanami. ph 7,3 ± 0,2 Jedna tabletka na 100 ml roztworu | 1 tabletka | 2000 tabletek | O parametrach produktu f-my OXOID nr kat. T0000018 lub produkt równoważny |
| 20 | Ksylen cz.d.a. | 1 litr | 1 litr |  |
| 21 | Fiolet krystaliczny (do barwienia preparatów metodą Grama) | 1 litr | 2 litry |  |
| 22 | Grams Iodine (płyn Lugola) | 1 litr | 2 litry |  |
| 23 | Roztwór safraniny (do barwienia preparatów metodą Grama) | 1 litr | 2 litry |  |
| 24 | Parafina ciekła cz.d.a. | 1 litr | 4 litry |  |
| 25 | Jod krystaliczny, sublimowany cz.d.a. | 200 g | 200 g |  |
| 26 | Błękit bromotymolowy r-r 0,04 w wodzie | 100 ml | 100 ml |  |

Część 2 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do analiz wykonywanych metodami chemii klasycznej-pasze, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz. Zawartość alkoholu etylowego % (V/V) min. 96. Gęstość (20°C) g/ml max. 0,808. Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364. Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002. Aldehydy (j. CH3CHO) % max. 0,0005. Metanol % max. 0,05. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) % max. 0,001. Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min min. 10. Mieszalność z wodą wg przepisu. Pozostałość po odparowaniu % max. 0,001. Próba na obecność furfurolu wg przepisu. Próba na obecność ketonów wg przepisu. Zanieczyszczenia organiczne % max. 0,2. Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001. | 1 litr | 5 l | O parametrach produktu f-my Chempur nr kat. 113964200#1l lub produkt równoważny |
| 2 | Kwas solny 35% - 38% cz.d.a. Parametry co najmniej: Zawartość % min. 35 max. 38 Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,001 Siarczany (SO4) % max. 0,0002 Siarczyny (SO3) % max. 0,0005 Wolny chlor (Cl2) % max. 0,0001 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001 Arsen (As) % max. 0,000005 Cynk (Zn) % max. 0,00005 Magnez (Mg) % max. 0,0001 Mangan (Mn) % max. 0,00005 Miedź (Cu) % max. 0,00005 Ołów (Pb) % max. 0,00005 Żelazo (Fe) % max. 0,0001 | 1 litr | 2 l | O parametrach produktu f-my Chempur nr kat. 115752837#1l lub produkt równoważny |
| 3 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. (mikrogranulki) Parametry co najmniej: Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7 Azot ogólny (N) % max. 0,0005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,0003 | 1 kg | 4 kg | O parametrach produktu f-my Pol-Aura nr kat. PA-11-0036 1KG lub produkt równoważny |
| 4 | Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,1M (0,1N) | 1 litr | 1 l |  |
| 5 | Halofuginon 13C6 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Honeywell Fluka nr kat. R1481 lub produkt równoważny |
| 6 | Eter dietylowy cz.d.a. | 200 ml | 200 ml | O parametrach produktu f-my Pol Aura nr kat. 113842106#200ML lub produkt równoważny |
| 7 | Fenoloftaleina r-r 1% | 250 ml | 250 ml | O parametrach produktu f-my Pol Aura nr kat. 274145136#250ML lub produkt równoważny |
| 8 | Sacharoza do oznaczeń biochemicznych | 250 g | 250 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1076870250 lub produkt równoważny |
| 9 | Środek wiążący chemikalia i oleje Środek na bazie polimerów do uniwersalnego zastosowania, wiążący chemikalia i olej. | 1750 g | 1750 g | O parametrach produktu f-my Roth nr kat. EAA8.3 lub produkt równoważny |
| 10 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l roztwór mianowany | 1 litr | 1 litr | O parametrach produktu f-my Pol Aura nr kat. 809550163#1 lub produkt równoważny |
| 11 | Ethoxyquin – wzorzec analityczny 1000 mg/l | 2 ml | 2 ml | O parametrach produktu f-my Lab Standard nr kat. CRM9B3F366 lub produkt równoważny |
| 12 | Kwas solny 1M r-r mianowany | 5 litrów | 5 litrów | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1090575000 lub produkt równoważny |
| 13 | Kwas solny 0,1M r-r mianowany | 5 litrów | 5 litrów | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1090605000 lub produkt równoważny |
| 14 | Siarczan magnezu bezwodny ≥99.5% | 500 g | 500 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. M7506-500G lub produkt równoważny |
| 15 | Piasek morski oczyszczony kwasem i wysuszony. Straty po suszeniu (105°C) - max. 0.05 %, chlorki (Cl) - max. 0.005 %, substancje rozpuszczalne w HCl max. 0.12 %, ziarna żółte do żółtobrązowych. | 1 kg | 1 kg |  |
| 16 | Chlorek sodu ACS reagent, ≥99.0% Zgodny z EPA 1613, EPA 300, GB 5009.253-2016 | 1 kg | 1 kg | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. S9888-1KG lub produkt równoważny |

Część 3 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do AAS i ICP, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwas azotowy 65 % do AAS Suprapur. Maksymalne zanieczyszczenia śladowe: Pb 2 μg/kg, Cd 0,5 μg/kg, As 0,5 μg/kg, Ca 2 µg/kg, Cu 0,5 µg/kg, Fe 2 µg/kg, K 2 µg/kg Mg 1 µg/kg, Mn 0,5 µg/kg, Na 10 µg/kg, Zn 2 µg/kg | 1 litr | 15 litrów | O parametrach produktu f-my Supelco nr kat. 1104411000 lub produkt równoważny |
| 2 | Borowodorek sodu do generacji wodorków | 100 g | 100 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 8063730100 lub produkt równoważny |
| 3 | Azotan V magnezu . 6 hydrat do oznaczeń arsenu techniką HG-AAS Min. 99%, maksymalna zawartość zaniczyszczeń: (Cl-): ≤0.001%, (PO43-): ≤0.0005%, (SO42-): ≤0.002%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, metale ciężkie: ≤0.0005% | 500 g | 500 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 237175-500G lub produkt równoważny |
| 4 | Modyfikator matrycy fosforanowy GFAAS NH4H2PO4 100 ± 2 g/l in H₂O | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1072900050 lub produkt równoważny |
| 5 | Modyfikator matrycy palladowy10.0 g/L±0.3 g/L PdGFAAS | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 76040-50ML lub produkt równoważny |
| 6 | Kwas L(+)-askorbinowy | 100 g | 200 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1004680100 lub produkt równoważny |

Część 4 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do HPLC, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metanol do HPLC (gradient) o czystości min. 99,9 %, zawartości wody ≤ 0,02 % i pozostałości po odparowaniu max 2 mg/l. Elucja gradientowa przy 235 nm ≤ 2 mAU; przy 254 nm ≤ 1 mAU. Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC, zgodny z ACS i Ph. Eu. | 2,5 l | 70 l | O parametrach produktu f-my Merck Millipore nr kat. 1060072500 lub produkt równoważny |
| 2 | Wanilina | 500 g | 500 g | O parametrach produktu f-my Sigma Aldrich nr kat. 8187180500 lub produkt równoważny |
| 3 | Kwas mrówkowy do HPLC 98-100% Zanieczyszczenia nie więcej niż: Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Na: ≤0.50 ppm | 100 ml | 100 ml | O parametrach produktu f-my Supelco nr kat. 5438040100 lub produkt równoważny |
| 4 | Kwas siarkowy Suprapur min. 96 % Maksymalna zawartość kationów: Ag: ≤1.0 ppb, Al: ≤5.0 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1.0 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤5.0 ppb, Cd: ≤1.0 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1.0 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5.0 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, Hg: ≤2.0 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤2.0 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤5.0 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, NH4+: ≤1.0 ppm, Na: ≤10.0 ppb, Ni: ≤2.0 ppb, Pb: ≤1.0 ppb, Pt: ≤0.5 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Se: ≤1.0 ppb, Sn: ≤1.0 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤1.0 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤2.0 ppb, Zr: ≤0.5 ppb Maksymalna zawartość anionów: chloride (Cl-): ≤100 ppb, nitrate (NO3-): ≤200 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb | 1 litr | 1 litr | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1007141000 lub produkt równoważny |
| 5 | Kwas octowy do HPLC 100%, Maksymalna zawartość kationów: Al: ≤0.02 ppm, Ca: ≤10.0 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, K: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.050 ppm, NH4+: ≤10.0 ppm, Na: ≤0.20 ppm | 250 ml | 250 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 5438080100 lub produkt równoważny |
| 6 | Dimetylosulfotlenek ≥ 99,9 % | 100 ml | 100 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 472301-100ML lub produkt równoważny |
| 7 | Amoniak do HPLC | 100 ml | 100 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 5438300100 lub produkt równoważny |
| 8 | Octan amonu do HPLC | 250 g | 250 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 5438340250 lub produkt równoważny |
| 9 | Sorbent PSA SPE (primarysecondaryamine) | 100 g | 100 g | O parametrach produktu f-my Supelco nr kat. 52738-U lub produkt równoważny |
| 10 | Sorbent C18 SPE | 100 g | 100 g | O parametrach produktu f-my Supelco nr kat. 52600-U lub produkt równoważny |

Część 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych do LC/MS i GC/MS, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetonitryl do LC/MS o czystości min. 99,9 %, zawartości wody 0,01 % i pozostałości po odparowaniu max 1 mg/l. Elucja gradientowa przy 210 nm 1 mAU; przy 254 nm 0,5 mAU. Intensywność piku masowego tła (rezerpina) 2 ppb (ACPI/ESI positive), Intensywność piku masowego tła (rezerpina) 20 ppb (ACPI/ESI negative). Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC | 2,5 l | 90 l | O parametrach produktu f-my Merck Millipore nr kat. 1000292500 lub produkt równoważny |
| 2 | Metanol do LC/MS o czystości min. 99,9 %, zawartości wody 0,01 % i pozostałości po odparowaniu max 1 mg/l. Elucja gradientowa przy 235 nm 2 mAU; przy 220 nm 5 mAU. Intensywność piku masowego tła (rezerpina) 2 ppb (ACPI/ESI positive), Intensywność piku masowego tła (rezerpina) 20 ppb (ACPI/ESI negative). Filtrowany, do pracy z HPLC/UHPLC | 2,5 l | 50 l | O parametrach produktu f-my Merck Millipore nr kat. 1060352500 lub produkt równoważny |
| 3 | Octan etylu do GC-MS | 2,5 litra | 2,5 l | O parametrach produktu f-my Merck Millipore nr kat. 1007892500 lub produkt równoważny |
| 4 | Cykloheksan do GC-MS o czystości min. 99,8 % | 2,5 litra | 2,5 l | O parametrach produktu f-my Supelco nr kat. 1006672500 lub produkt równoważny |
| 5 | 2-propanol do LCMS >99,9% | 2,5 l | 2,5 l | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1027811000 lub produkt równoważny |
| 6 | Aceton do GC-MS ≥99.9% | 2,5 l | 2,5 l | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 1006581000 lub produkt równoważny |
| 7 | Octan amonu dodatek do faz LCMS | 50 g | 50 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 5330040050 lub produkt równoważny |
| 8 | Kwas octowy dodatek do faz LCMS | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 5330010050 lub produkt równoważny |
| 9 | Mrówczan amonu dodatek do faz LCMS | 25 g | 25 g | O parametrach produktu f-my Merck nr kat. 70221-25G-F lub produkt równoważny |

Część 6 obejmuje dostawę wzorców do AAS i ICP, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec kadmu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PCDN-50 lub produkt równoważny |
| 2 | Wzorzec wapnia 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PCAN-50 lub produkt równoważny |
| 3 | Wzorzec potasu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PKN-50 lub produkt równoważny |
| 4 | Wzorzec żelaza 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PFEN-50 lub produkt równoważny |
| 5 | Wzorzec magnezu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 ml | 100 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PMGN-100 lub produkt równoważny |
| 6 | Wzorzec ołowiu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PPBN-50 lub produkt równoważny |
| 7 | Wzorzec selenu 1000 mg/l w HNO3 (IV stopień utlenienia) (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PSEN-50 lub produkt równoważny |
| 8 | Wzorzec arsenu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PASN-50 lub produkt równoważny |
| 9 | Wzorzec miedzi 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PCUN-50 lub produkt równoważny |
| 10 | Wzorzec manganu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PMNN-50 lub produkt równoważny |
| 11 | Wzorzec cynku 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PZNN-50 lub produkt równoważny |
| 12 | Wzorzec fosforu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 ml | 100 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PPN-100 lub produkt równoważny |
| 13 | Wzorzec sodu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PNAN-50 lub produkt równoważny |
| 14 | Wzorzec rtęci 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PHGN-50 lub produkt równoważny |
| 15 | Wzorzec molibdenu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PMONF-50 lub produkt równoważny |
| 16 | Wzorzec kobaltu 1000 mg/l w HNO3 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 ml | 50 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. VHG-PCON-50 lub produkt równoważny |

Część 7 obejmuje dostawę wzorców kokcydiostatyków jonoforowych, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robenidyna-d8 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-CA16815401 lub produkt równoważny |
| 2 | Furazolidon d4 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE- C13970210 lub produkt równoważny |
| 3 | Dimetridazol d3 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12772010 lub produkt równoważny |
| 4 | Lasalocid A – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14593000 lub produkt równoważny |
| 5 | DNC-d8 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-CDN-D-7384-0,01G lub produkt równoważny |
| 6 | Diklazuril methyl– wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE- C12533200 lub produkt równoważny |
| 7 | Halofuginon – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14059280 lub produkt równoważny |
| 8 | Ronidazol D3 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16815501 lub produkt równoważny |
| 9 | Dekokwinat d5 – wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12097010 lub produkt równoważny |
| 10 | Nigerycyna– wzorzec analityczny | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my TRC nr kat. TRC-N598523-10MG lub produkt równoważny |
| 11 | Klopidol – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11687000 lub produkt równoważny |
| 12 | Furazolidon – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C13970200lub produkt równoważny |
| 13 | Dimetridazol – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12772000 lub produkt równoważny |
| 14 | Etopabat – wzorzec analityczny | 25 mg | 25 mg | O parametrach produktu f-my TRC nr kat. TRC-E890802-25MG lub produkt równoważny |

Część 8 obejmuje dostawę wzorców kokcydiostatyków chemicznych, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narazyna – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 20 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LBS1Y6V3809 lub produkt równoważny |
| 2 | Salinomycyna – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 mg | 50 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM1Y6O1649 lub produkt równoważny |
| 3 | Monenzyna – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 50 mg | 50 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM1Y601755 lub produkt równoważny |
| 4 | Maduramycyna – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 25 mg | 25 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM1Y6P1462 lub produkt równoważny |

Część 9 obejmuje dostawę wzorców do analiz toksykologicznych, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warfaryna – D5 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C17940100 lub produkt równoważny |
| 2 | Karbofuran – D3 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C11010100 lub produkt równoważny |
| 3 | Aldikarb (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C10070000 lub produkt równoważny |
| 4 | Karbofuran (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C11010000 lub produkt równoważny |
| 5 | ###### Metiokarb (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C15020500 lub produkt równoważny |
| 6 | ###### Propoksur (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C16500000 lub produkt równoważny |
| 7 | Metaldehyd | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C14930000 lub produkt równoważny |
| 8 | ###### Pindon (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C16210000 lub produkt równoważny |
| 9 | ###### Bromadiolon (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C10680000 lub produkt równoważny |
| 10 | ###### Difenakum (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C12608000 lub produkt równoważny |
| 11 | ###### Warfaryna (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C17940000 lub produkt równoważny |
| 12 | ###### Amitraz ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C10230000 lub produkt równoważny |
| 13 | ###### Difetialon ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C12625000 lub produkt równoważny |
| 14 | ###### Dioksakarb ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C12860000 lub produkt równoważny |
| 15 | ###### Pirymikarb ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C16250000lub produkt równoważny |
| 16 | ###### Strychnina ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C16980000 lub produkt równoważny |
| 17 | ###### Fonofos ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C13900000 lub produkt równoważny |
| 18 | ###### Oksamyl ###### (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-C15780000 lub produkt równoważny |

Część 10 obejmuje dostawę wzorców mykotoksyn, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aflatoksyna B1 2 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 5 ml | 5 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006701 lub produkt równoważny |
| 2 | Aflatoxin B1 13C17 0.5 µg/ ml w ACN | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10002818 lub produkt równoważny |
| 3 | Fumonizyna B1 50 µg/ml w ACN:H2O – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 5 ml | 5 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006724 lub produkt równoważny |
| 4 | Fumonizyna B2 50 µg/ml w ACN:H2O – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 5 ml | 5 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006722 lub produkt równoważny |
| 5 | Fumonisin B1 13C34 25 µg/mL w ACN:H2O | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10002806 lub produkt równoważny |
| 6 | Deoxynivalenol 100 µg/ml w ACN (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 5 ml | 10 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006715 lub produkt równoważny |
| 7 | Deoksyniwalenol 13C15 25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10000332 lub produkt równoważny |
| 8 | Ochratoxin A 10 µg/mlwACN (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 5 ml | 5 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006719 lub produkt równoważny |
| 9 | Ochratoksyna A 13C20 10 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10002812 lub produkt równoważny |
| 10 | Toksyna T-2 100 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006710 lub produkt równoważny |
| 11 | Toksyna T-2 13C24 25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10000354 lub produkt równoważny |
| 12 | HT-2 Toxin 100 µg/mL w ACN (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006712 lub produkt równoważny |
| 13 | Toksyna HT-2 13C22 25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10002814 lub produkt równoważny |
| 14 | Zearalenone 100 µg/mL w ACN (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równowazną) | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10006718 lub produkt równoważny |
| 15 | Zearalenon 13C18 25 µg/ml w ACN – wzorzec analityczny | 1,2 ml | 1,2 ml | O parametrach produktu f-my Biopure nr kat. 10002816 lub produkt równoważny |

Część 11 obejmuje dostawę wzorców WWA, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAH Mixture 641 1000 µg/mL in dichlorometanie (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 1 ml | 2 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-A50000641DI lub produkt równoważny |
| 2 | Chrysene 100 µg/mL in Acetonitrile (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-XA20670000AL lub produkt równoważny |
| 3 | Benzo[b]fluoranthene 100 µg/mL in Acetonitrile (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-XA20565000AL lub produkt równoważny |
| 4 | Benz[a]anthracene (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 100 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. CIL-ULM-2415-0.1 lub produkt równoważny |
| 5 | Benzo[b]fluoranthene D12 10 µg/mL in Cyclohexane | 1 ml | 4 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-LA20635100CY lub produkt równoważny |
| 6 | Dibenzo[a,h]anthracene 10 µg/mL in Acetonitrile | 10 ml | 10 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-L20700000AL lub produkt równoważny |
| 7 | Indeno[1,2,3-c,d]pyrene 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 ml | 1 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-XA20830000AL lub produkt równoważny |
| 8 | Benzo[g,h,i]perylene 10 µg/mL in Acetonitrile | 10 ml | 10 ml | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. DRE-L20630000AL lub produkt równoważny |

Część 12 obejmuje dostawę wzorców wysoce polarnych pestycydów, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLYPHOSATE 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ18L837 lub produkt równoważny |
| 2 | AMPA Cf. 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L1115 lub produkt równoważny |
| 3 | GLUFOSINATE AMMONIUM 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L836 lub produkt równoważny |
| 4 | N-ACETYL GLYPHOSATE 1000mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L1750 lub produkt równoważny |
| 5 | N-ACETYL GLUFOSINATE 1000mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L1255 lub produkt równoważny |
| 6 | N-Acetyl AMPA 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L1517 lub produkt równoważny |
| 7 | MPPA 1000mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-CRM9AZ3L1325 lub produkt równoważny |
| 8 | Trimesium (trimethylsulfoniumbromide) 50mg (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 50 mg | 100 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LIN-LBS1Y6O1258 lub produkt równoważny |
| 9 | Chlormequat chloride 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9G3L427 lub produkt równoważny |
| 10 | Ethephon 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9BK3L835 lub produkt równoważny |
| 11 | Fosetyl glinu (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 25 mg | 50 mg | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LBS1Y6P728 lub produkt równoważny |
| 12 | Kwas fosfonowy 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9J18L1441 lub produkt równoważny |
| 13 | Mepiquat chloride 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9G3L995 lub produkt równoważny |
| 14 | Diquat 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9AZ18L847 lub produkt równoważny |
| 15 | Paraquat 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9AZ18L1078 lub produkt równoważny |
| 16 | Cyromazyna 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9G3L087 lub produkt równoważny |
| 17 | Daminozyd 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9G3L892 lub produkt równoważny |
| 18 | Kwas trifluorooctowy 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LBS1Y6O1761 lub produkt równoważny |
| 19 | Trimethylsulfonium-D9 Iodide 1000 mg/l | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LBS2G3L2025 lub produkt równoważny |
| 20 | Kwas difluorooctowy 1000 mg/l (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną ) | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. CRM9DC3L2294 lub produkt równoważny |
| 21 | Kwas fosfonowy 18O3 1000 mg/l | 1,1 ml | 2,2 ml | O parametrach produktu f-my LabStandard nr kat. LBS9BW18L2472 lub produkt równoważny |

Część 13 obejmuje dostawę wzorców wewnętrznych wysoce polarnych pestycydów, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLYPHOSATE-13C215N | 1 mg | 2 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-G765002-1MG lub produkt równoważny |
| 2 | AMPA-13C, 15N | 1 mg | 2 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-A617342-1MG lub produkt równoważny |
| 3 | GLUFOSINATE-D3 | 1 mg | 2 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-G596952-1MG lub produkt równoważny |
| 4 | N-ACETYLGLYPHOSATE-D3 | 2,5 mg | 2,5 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-A178248-2.5MG lub produkt równoważny |
| 5 | N-ACETYL GLUFOSINATE-D3 DISODIUM | 5 mg | 5 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-A178237-5MG lub produkt równoważny |
| 6 | MPPA-D3 | 1 mg | 2 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-M326162-1MG lub produkt równoważny |
| 7 | Fosetylglinu d15 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-CA13940010 lub produkt równoważny |
| 8 | MepiquatIodide D3 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-CA14880100 lub produkt równoważny |
| 9 | DiquatDibromide D8 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-D492901-10MG lub produkt równoważny |
| 10 | Paraquat-D6 Diiodide | 50 mg | 50 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C15870200 lub produkt równoważny |
| 11 | Ethephon D4 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. CDN-D-8055-0.01G lub produkt równoważny |
| 12 | Cyromazyna D4 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C11920010 lub produkt równoważny |
| 13 | Daminozyd D6 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C11960100 lub produkt równoważny |
| 14 | Kwas trifluorooctowy 13C2 | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C17844405 lub produkt równoważny |
| 15 | Kwas difluorooctowy 13C2 | 1 mg | 2 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. TRC-S655022-1MG lub produkt równoważny |

Część 14 obejmuje dostawę wzorców chloramphenikolu, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chloramfenikol (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 250 mg | 250 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C11120000 lub produkt równoważny |
| 2 | # Chloramfenikol d5 (ring D4, benzyl D) (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 10 mg | 10 mg | O parametrach produktu f-my LGC Standards nr kat. DRE-C11120100 lub produkt równoważny |

Część 15 obejmuje dostawę wzorców pH, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec pH 4,01 ftalanowy (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) Pehametryczny materiał odniesienia | 100 ml | 2000 ml | O parametrach produktu f-my Labstand nr kat. BLS-099.040-100 lub produkt równoważny |
| 2 | Wzorzec pH 7,00 fosforanowy (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) Pehametryczny materiał odniesienia | 100 ml | 2000 ml | O parametrach produktu f-my Labstand nr kat. BLS-070-100 lub produkt równoważny |
| 3 | Wzorzec pH 9,18 boraksowy (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) Pehametryczny materiał odniesienia | 100 ml | 2000 ml | O parametrach produktu f-my Labstand nr kat. BLS-099.090-100 lub produkt równoważny |
| 4 | Wzorzec pH 6,86 (fosforanowy) 1:1 (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną) | 100 ml | 200 ml | O parametrach produktu f-my Labstand nr kat. BLS-099.060-100 lub produkt równoważny |
| 5 | Wzorzec pH 7,2 fosforanowy | 1000 ml | 4000 ml |  |

Część 16 obejmuje dostawę odczynników do wytwarzania specyficznej atmosfery do wzrostu drobnoustrojów, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter w woreczku 2-4 płytek | nie dotyczy | 200 saszetek |
| 2 | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej (5%O2, 10%CO2, 85%N2) do hodowli Campylobacter w słoju o pojemności 2,5 litra | nie dotyczy | 300 saszetek |
| 3 | Słój o pojemności max 2,5 litra, mający zastosowanie przy wytwarzaniu odpowiedniego środowiska gazowego (beztlenowego, mikroaerofilnego oraz CO2). Słój służy do użycia z systemami do wytwarzania środowisk gazowych nie wymagających katalizatora np. saszetki do słojów 2,5 litra AnaeroGen, CampyGen i CO2Gen | nie dotyczy | 10 sztuk |

Część 17 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia do oznaczania podstawowych składników pokarmowych i pierwiastków, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał odniesienia - liście Przykładowe parametry: As 0.28 mg/kg; Cd 0.17 mg/kg; Ca 1.53 g/100g; Co 0.47 mg/kg; Cu (10) mg/kg; Fe 818 mg/kg; Pb 1.8 mg/kg; Mg 0.377 g/100g; Mn 171 mg/kg; Hg 0.027 mg/kg; Mo 0.32 mg/kg; P 0.260 g/100g; K 1.96 g/100g; Se; (0.04) mg/kg; Na (210) mg/kg;; Zn 24 mg/kg | 20 g | 40 g | O parametrach produktu f-my LGC nr kat. 7162 lub produkt równoważny |

Część 18 obejmuje dostawę certyfikowanego materiału odniesienia do analiz mikrobiologicznych, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii zawierający określoną liczbę mikroorganizmów, Liczba E.coli, Liczba pałeczek coli, liczba drożdży, liczba Pleśni – poziom 10 (-2) - 10 (-4) (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną, wraz z niepewnością) | Nie dotyczy | 3 op. |
| 2 | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii zawierający określoną liczbę mikroorganizmów, Listeria monocytogenes – poziom 10 (-4), Salmonella – poziom 10 (-3), Ogólna liczba drobnoustrojów – poziom – 10 (-4) (Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną, wraz z niepewnością) | nie dotyczy | 3 op. |

Część 19 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia: antybiotyki do badań mleka surowego, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penicyllin G Potassium Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 250 mg | 250 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 2 | Sulfadiazine Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 100 mg | 100 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 3 | Oxytetracycline Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 100 mg | 100 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 4 | Streptomycin Sulfate Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 250 mg | 250 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 5 | Tetracycline Hydrochloride Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 250 mg | 250 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 6 | Ampicilin Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 100 mg | 100 mg | Wymagany certyfikat czystości |
| 7 | Neomycin Zgodny z PN-EN ISO 17034 lub równoważną | 1 g | 1 g | Wymagany certyfikat czystości |

Część 20 obejmuje dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia do oznaczania mykotoksyn,  wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany materiał referencyjny do badania mykotoksyn – pszenica Zawierający co najmniej Aflatoxin B1/B2/G1/G2, Deoxynivalenol, Fumonisin B1/B2/B3, Ochratoxin A, T-2 Toxin, HT-2 Toxin, Zearalenone | 100 g | 100 g | O parametrach produktu f-my Trilogy nr kat. TQC-MT100 (TQC-MMF12-100)lub produkt równoważny |

Część 21 obejmuje dostawę środków odkażających, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe ( maksymalne ) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym i mających kontakt z żywnością,tolerancja do powierzchni z akrylu,materiałów obiciowych,poręczy, łóżek,foteli zabiegowych,blatów,podłóg.Spektum działania: bakterie ( w tym MRSA), grzyby(drożdze,pleśnie) TBC, wirusy osłonkowe,Rota, Adeno w czas dzialania 5-15 min. Stężenie użytkowe 0,25%, oraz polio, noro w stężeniu 1,25% czasie 15 min z możliwością poszerzenia o spory w stężeniu 4% czas 40 min.Skład: IV rzędowe zw.amoniowe, bez aldehydu i fenolu.Spelnia normę EN14885 lub równoważną.Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy. | 5 litrów | 100 l. |
| 2 | Alkoholowy gotowy preparat (etanol+propanol) do dezynfekcji małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych (łóżka,fotele zabiegowe,sprzęt rehabilitacyjny),szklane powierzchnie wyrobów medycznych,powierzchnie wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością, zapach neutralny.Spektrum dzialania: bakterie( w tym MRSA), grzyby (C.albicans,A.niger),Tbc,wirusy osłonkowe,wirusy Rota w czasie max do 1 minuty. Adeno,Polio, Noro.Spełnia normę EN14885 lub równoważną. Wyrób medyczny produkt biobójczy. | 5 litrów | 10 l |
| 3 | Koncentrat do gruntownego czyszczenia powierzchni zmywalnych np. podłóg, ciągów komunikacyjnych, nisko pieniący. Usuwanie zanieczyszczeń i konserwacja umytych powierzchni bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Zawartość związków o właściwościach antypoślizgowych i nabłyszczających. | 5 litrów | 50 l |
| 4 | Preparat myjacy na bazie naturalnych surowców przeznaczony do mycia higienicznego oraz chirurgicznego rąk, ciała oraz włosów. Nie zawierajacy mydła oraz alkaliów o ph 5.5. Bez barwników, substancji zapachowych. Bez zawartości kwasu cytrynowego i benzoesanu sodu. | 5 litrów | 20 l |
| 5 | bezalkoholowy preparat do dezynfekcji na bazie nadlenku wodoru do będącego w posiadaniu Zamawiającego aparatu zamgławiającego Biosanitizer | 5 litrów | 20 l |
| 6 | Skoncentrowany wieloenzymatyczny preparat bez zawartości aldehydów i fenoli przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych. Zalecany do stosowania w procesie mycia w myjniach ultradźwiękowych. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, ropa, białka, tłuszcze. Mycie i dezynfekcja w jednym procesie. Zapobieganie formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Skład: Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza) Chlorek didecylodimetyloamoniowy Chlorek benzalkoniowyN-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina;inhibitory korozji, związki kompleksujące | 5 litrów | 10 l |

Część 22 obejmuje dostawę środków myjących do szkła laboratoryjnego do użycia w zmywarkach oraz ręcznie, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Opis | Opakowanie jednostkowe (maksymalne ) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek myjący alkaliczny bez fosforanów. Usuwający silne zabrudzenia ze szkła laboratoryjnego takie jak białko, skrobia itp. Stosowany w zmywarkach laboratoryjnych.. Biodegradowalny. | 10 litrów | 40 l |
| 2 | Środek myjący kwaśny z kwasem cytrynowym, bez fosforanów. Do mycia wstępnego i płukania końcowego ze zobojętnieniem. Stosowany w zmywarkach laboratoryjnych. Biodegradowalny. | 5 litrów | 50 l |
| 3 | Środek do mycia ręcznego bez fosforanów | 2,5 l | 2,5 l |
| 4 | Sól do zmywarek tabletkowana, zapobiegająca osadzaniu się kamienia w zmywarce i na naczyniach. Zmiękczająca wodę, oraz chroniąca naczynia przed zaciekami i plamami. | 25 kg | 150 kg |
| 5 | Sól ochronna do zmywarek - granulki | 1,5 kg | 36 kg |