Załącznik nr 1 do SWZ  –  wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

| Nr Sprawy: | 34P/2026 |
| --- | --- |

Dane  Wykonawcy (-ów):

nazwa:	……………………………

adres:		……………………………

NIP:              ……………………………

e-mail:	……………………………

nr tel.:           ……………………………

Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:

Dostawa wideo mikroskopu cyfrowego 3D w ramach projektu „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Oświadczam(y), że:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za cenę:

…..………………….. zł netto

plus należny podatek VAT …….%,

co stanowi łącznie cenę …………..….. zł brutto

- Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy:

| Termin realizacji | Zaznaczyć oferowany termin dostawy wpisując „X” |
| --- | --- |
| 91 dni |  |
| 77 dni |  |
| do 63 dni |  |

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot dostawy wynoszący:

| Okres gwarancji | Zaznaczyć oferowany okres gwarancji wpisując „X” |
| --- | --- |
| 2 lata |  |
| 3 lata |  |
| 5 lat |  |

- Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.

- Akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian.

- Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako wykonawca w ofercie wspólnej (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, iż jestem związany ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

- Oświadczam, iż podany w mojej ofercie adres e-mailowy jest właściwy do komunikowania się z Zamawiającym.

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

**niepotrzebne skreślić. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca obowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Informuję, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: Mikroprzedsiębiorstwo/Małe przedsiębiorstwo/Średnie przedsiębiorstwo (niepotrzebne skreślić). Informacja niezbędna do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

  - powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Udostępnione zasoby |
| --- | --- | --- |

- Niniejszym wskazuję, iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji |
| --- | --- |

11. Oświadczam, iż Wykonawca/y oraz podmioty, o których mowa w pkt 10, a także dostarczane przez nas towary i usługi pochodzą z państw członkowskich UE lub państw będących stroną umowy międzynarodowej, o której mowa w 16a ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Oświadczam, iż przedmiot mojej oferty nie obejmuje produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a także nie obejmuje ona produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, lub usługę ICT, lub proces ICT, określone w tej decyzji.

Załączniki do oferty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału,

- opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny,

- …………….

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej

## Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania

| Nr Sprawy: | 34P/2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Zamawiający: # Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa |

Wykonawca:

Nazwa: …………………………………………......…

Adres: …………………………………………………

NIP: ……………………………….…………………..

reprezentowany przez: …………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie, postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa wideo mikroskopu cyfrowego 3D w ramach projektu „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ust. 1 ustawy.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………..

- *Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………..

* pkt 2 i 3 wypełnić tylko, jeżeli dotyczy

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Oświadczam, iż w niniejszym postępowaniu w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, będę posługiwał się certyfikatem, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp – TAK/NIE*

w przypadku odpowiedzi TAK, należy podać:

- numer i oznaczenie certyfikatu: …………………………………………………………………………..

- nazwę podmiotu który wydał certyfikat: ………………………………………………………….……

- okres ważności certyfikacji: …………………………………………………………………………………

- podstawy wykluczenia określone w SWZ, co do których będę posługiwał się tym certyfikatem: ……………………………………………………………………………

/* należy wybrać właściwe, w przypadku niewypełnienia tej pozycji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie posługiwał się w niniejszym postępowaniu certyfikatem.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu)

| Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny (Działanie 3.2 wideo mikroskop cyfrowy 3D z osprzętem i akcesoriami) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa (producent, model, nr katalogowy itp. zapewniające jednoznaczną identyfikację przedmiotu oferty) | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto PLN | Łącznie netto PLN | Łącznie VAT PLN | Łącznie brutto PLN |
| 1. | Cyfrowy wideo mikroskop – urządzenie do badania dzieł sztuki, musi być wyposażony w statyw, umożliwiający wizualizację, pomiar, modularyzacje 3D oraz skanowanie /łączenie panoramiczne dzieł sztuki, o jednym z wymiarów co najmniej 150cm, (bez ograniczenia długości drugiego z wymiarów), umieszczonych płasko na stole; -statyw można ustawić na stole lub podłodze, -urządzenie można używać także „z ręki”, bez statywu, -urządzenie powinno być wyposażone w kamerę o rozdzielczości co najmniej 5 megapikseli i przetworniku 2/3 cala umożliwiającym rozdzielczość obrazu co najmniej 2040 x 1530 pikseli -umożliwiać płynne nagrywanie i prędkość przechwytywania obrazu z szybkością 50 klatek na sekundę, -źródło światła: LED o barwie białej (5700K) i żywotności ponad 30 000 godzin, -wszystkie ustawienia wykonanych zdjęć powinny być automatycznie rozpoznawane (ustawienia skali/kamery i oświetlenia) i automatycznie odtwarzane przez system, -sterowanie urządzeniem standardowe - za pomocą myszy i klawiatury, a także za pomocą kontrolera/joysticku do obsługi głównych funkcji mikroskopu, -urządzenie mikroskopowe powinno umożliwiać kalibrację pojedynczego obrazu z poziomym polem widzenia od co najmniej 45 mm do 0,12 mm i być dostarczone ze standardowym wzorcem kalibracji, -urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w przyszłości o: a) o mniejsze lub większe zakresy powiększenia (poziome pole widzenia od nieograniczonego do 0,03 mm), b) o przedłużenia statywu odpowiednie do konkretnych rodzajów dzieł sztuki (np. malowideł ściennych), c) o inspekcje mikroskopowe w świetle ultrafioletowym, podczerwonym, pochylonym i transmisyjnym, -dodatkowo zapewnienie: a) bezpłatnej i nieograniczonej aktualizacji oprogramowania, b) szkolenia z obsługi systemu mikroskopowego c) instalacji i konfiguracji systemu mikroskopowego oraz kalibracji obiektywów, d) autoryzowanego serwisu, dostępnego na terenie Europy. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Obiektyw mikroskopowy ze zmotoryzowanym zoomem, do szybkiej obserwacji wizualnej, z dużą głębią ostrości i dużą odległością roboczą od powierzchni, ograniczającą potrzebę stosowania techniki nakładania ostrości (Focus stacking): -zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 45 mm do 2 mm, bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu, -odległość robocza co najmniej 135 mm dla poziomego pola widzenia od 45 mm do 6 mm, -głębia ostrości co najmniej 13 mm przy poziomym polu widzenia 15 mm, -dodatkowe adaptery muszą być podłączane w czasie krótszym niż 1 sekunda, najlepiej za pomocą połączenia magnetycznego i muszą być automatycznie rozpoznawane przez oprogramowanie: a) polaryzacja do oświetlenia pierścieniowego o odległości roboczej nie mniejszej niż 32 mm, b) zmotoryzowana głowica obrotowa umożliwiająca obserwację dowolnego punktu w zakresie 360o bez manipulowania dziełem sztuki lub koniczności przesuwania uchwytu obiektywu. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Obiektyw rewolwerowy ze zmotoryzowanym zoomem i dynamicznym systemem oświetlenia, przeznaczony do uzyskania bardzo dużego zakresu powiększenia i małej głębi ostrości, w celu precyzyjnego nakładania warstw ostrości i modularyzacji powierzchni dzieł sztuki w widoku 3D: -zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 15 mm do 0,12 mm bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu -odległość robocza co najmniej 10 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm) -głębia ostrości nie większa niż 0,002 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm) -zintegrowane oświetlenie pierścieniowe i współosiowe z możliwością łączenia obu -dodatkowe adaptery muszą być kompatybilne z obiektywem: a) adapter do wyboru kąta padania światła dla oświetlenia koncentrycznego, b) adapter polaryzacyjny do oświetlenia pierścieniowego i koncentrycznego |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Statyw suwnicowy mostkowy XYZ zmotoryzowany i z przesuwem ręcznym, umożliwiający precyzyjny ruch nad dziełem sztuki; -cały sprzęt mikroskopowy musi być umieszczony na mostku; musi on być wystarczająco duży, aby objąć dzieło sztuki o szerokości ponad 150cm i potencjalnie nieskończonej długości, umożliwiając swobodne ustawienie go na stole lub podłodze, -pozycjonowanie obiektywu mikroskopowego mocowanego do mostku powinno być zmotoryzowane i regulowane ręcznie, tak aby można było go przesuwać w kierunku XY, -statyw powinien dodatkowo być wyposażony w zmotoryzowaną zmianę osi Z zainstalowaną na mostku o zakresie ruchu co najmniej 75 mm w krokach co 0,05 µm, umożliwiającą tworzenie obrazów z nakładaniem ostrości i modularyzację 3D dowolnego punktu pod mostkiem, -powinien być zainstalowany ręczny przesuw w płaszczyźnie XY obiektywu zamocowanego do statywu, umożliwiający szybkie ustawienie jej w dowolnym miejscu pod statywem, -ponadto, musi być zainstalowany zmotoryzowany przesuw obiektywu mikroskopu wzdłuż osi XY, w zakresie ruchu 100 mm x 100 mm, z dokładnością do 0,1 µm; umożliwi to tworzenie obrazów panoramicznych o nieograniczonej liczbie pikseli. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Komputer PC zapewniający oddzielną moc obliczeniową od jednostki sterującej mikroskopu, zoptymalizowany pod kątem systemu mikroskopu, zawierający: -procesor Intel Pentium i7 lub lepszy, -dysk twardy o pojemności 1TB SSD lub większej, -pamięć RAM 32 GB lub więcej, -dodatkowa dedykowana karta graficzna, np. NVIDIA T1000 lub lepsza, -Windows 11 Pro, 64-bitowy lub lepszy, -ekran 27 calowy 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2170 pikseli, -porty USB 3.0 typu A, -możliwość pracy w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, -możliwość instalowania oprogramowania innych producentów na tej samej stacji roboczej, -możliwość zwiększania mocy obliczeniowej mikroskopu w przyszłości, poprzez modernizację samego komputera. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie: -zapisywanie obrazu w formacie JPG, TIFF i BMP, -oprogramowanie do pomiarów 2D z automatycznym liczeniem cząstek, -tworzenie obrazów multifokus i modułowa wizualizacja powierzchni w 3D poprzez nakładanie warstw ostrości, -oprogramowanie do łączenia obrazów w celu tworzenia dużych skanów panoramicznych, bez ograniczenia rozmiaru pikseli połączonego obrazu. Oprogramowanie powinno automatycznie rozpoznawać powiększenie i nakładanie się skanów dzieł sztuki oraz umożliwiać tworzenie panoramicznych interfejsów, z możliwością powiększania (zoom), gotowych do implementacji i publikacji na stronach internetowych w formacie HTML, -podział ekranu do porównywania funkcji z informacjami kalibracyjnymi na podzielonym ekranie, -poprawa jakości obrazu w technologii HDR, z możliwością wyłączenia tej funkcji w celu uzyskania surowego, nieprzetworzonego obrazu, -automatyczne wyodrębnianie i eksportowane danych do programu Microsft Excel © -bezpłatna licencja na oprogramowanie do wizualizacji pomiaru skalibrowanych obrazów mikroskopowych, którą można zainstalować na nieograniczonej liczbie dodatkowych komputerów. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Dostawa al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP oświadczam, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizują przedmiotowe zamówienie w zakresie określonym w tabeli:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

…………….……., dnia …………………. r.

……………………………….

Imię i nazwisko podpisano elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Część I: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

A: Informacje na temat Podmiotu

Identyfikacja:	Odpowiedź:

Nazwa:	[ ….]

Adres pocztowy:	[……]

B: Informacje na temat przedstawicieli Podmiotu

Osoby upoważnione do reprezentowania:	Odpowiedź:

Imię i nazwisko,	[……], [……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:	[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

Część II: ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA ZASOBÓW

Zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: …………………… ………………………………………………………………………………………………………….. następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. następujących zasobów (np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy): …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:………

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………..

DOKUMENT NALEŻY SPORZĄDZIĆ I ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/ podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.