## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy – metodą Seldingera 7F x 20cm - kateter poliuretanowy trzykanałowy 16/18/18G - 7F x 20 cm - możliwość identyfikacji położenia końca cenwnika przy pomocy przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu - prowadnik J.035” x 50-60 cm odporny na odkształcenia - z oznaczeniami pozwalający mi na określenie wysunięcia końca prowadnicy z cewnika nieazależnie od użycia końca typu pig-tail czy prostego - przy identifikacji położenia końca cewnika w przedsionkowym EKG - rozszerzacz 8F dopasowane do każdego rodzaju cewnika - igła prosta Seldingera 18G x 7 cm - strzykawka 5-10 ml luer-lock - skalpel - skrzydełka mocujące przesuwane i stałe - zaciski ślizgowe na przezroczystych drenikach do czasowego przerywania infuzji - sterylny |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy – metodą Seldingera 7F x 15cm - kateter poliuretanowy trzykanałowy 16/18/18G - 7F x 15 cm - możliwość identyfikacji położenia końca cenwnika przy pomocy przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu - prowadnik J.035” x 50-60 cm odporny na odkształcenia - z oznaczeniami pozwalający mi na określenie wysunięcia końca prowadnicy z cewnika nieazależnie od użycia końca typu pig-tail czy prostego - przy identifikacji położenia końca cewnika w przedsionkowym EKG - rozszerzacz 8F dopasowane do każdego rodzaju cewnika - igła prosta Seldingera 18G x 7 cm - strzykawka 5-10 ml luer-lock - skalpel - skrzydełka mocujące przesuwane i stałe - zaciski ślizgowe na przezroczystych drenikach do czasowego przerywania infuzji - sterylny |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bezpieczny zestaw do kaniulacji dużych naczyń ze zintegrowanymi zabezpieczeniami na ostre elementy, chroniące personel przed przypadkowym zakłuciem po użyciu, trzykanałowy – metodą Seldingera 7F x 20cm - kateter trzykanałowy 16/18/18G-7Fx20 cm - możliwość identyfikacji położenia końca cenwnika przy pomocy przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu - prowadnik J.035” x 50-60 cm odporny na odkształcenia - z oznaczeniami pozwalający mi na określenie wysunięcia końca prowadnicy z cewnika nieazależnie od użycia końca typu pig-tail czy prostego - przy identifikacji położenia końca cewnika w przedsionkowym EKG - rozszerzacz 8F dopasowane do każdego rodzaju cewnika - igła prosta Seldingera z integralnym zabezpieczeniem przed zakłuciem po użyciu 18G x 7 cm - strzykawka 5-10 ml luer-lock - skalpel bezpieczny (umożliwiający zablokowanie ostrza w rękojeści zaraz po użyciu) - skrzydełka mocujące przesuwane i stałe - zaciski ślizgowe na przezroczystych drenikach do czasowych przerw w infuzji - sterylny |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik Couvelaire Ch 06 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik Couvelaire Ch 08 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Couvelaire Ch 10 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelaire Ch 12 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik Couvelaire Ch 14 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik Couvelaire Ch 16 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Cewnik Couvelaire Ch 18 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cewnik Couvelaire Ch 20 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cewnik Couvelaire Ch 22 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cewnik Couvelaire Ch 24 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cewnik Couvelaire Ch 26 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cewnik Nelaton Ch 06 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cewnik Nelaton Ch 08 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cewnik Nelaton Ch 10 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Cewnik Nelaton Ch 12 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cewnik Nelaton Ch 14 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Cewnik Nelaton Ch 16 |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Cewnik Nelaton Ch 18 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Cewnik Nelaton Ch 20 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Cewnik Nelaton Ch 22 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cewnik Nelaton Ch 24 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Cewnik Tiemana Ch 06 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Cewnik Tiemana Ch 08 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cewnik Tiemana Ch 10 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Cewnik Tiemana Ch 12 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Cewnik Tiemana Ch 14 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Cewnik Tiemana Ch 16 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Cewnik Tiemana Ch 18 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Cewnik Tiemana Ch 20 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Cewnik Tiemana Ch 22 |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Cewnik Tiemana Ch 24 |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Cewnik Foley Ch 10 z prowadnicą - sterylny - pokryty silikonem |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Cewnik Foley Ch 12 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Cewnik Foley Ch 14 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Cewnik Foley Ch 16 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Cewnik Foley Ch 18 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Cewnik Foley Ch 20 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Cewnik Foley Ch 22 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Cewnik Foley Ch 24 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Cewnik Foley Ch 16 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Cewnik Foley Ch 18 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Cewnik Foley Ch 20 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Cewnik Foley lateksowy 2-kanałowy z końcówką Tieman rozm. Ch 14 - sterylizacja radiacyjna - opakowanie podwójne folia –folia |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Cewnik Foley lateksowy 2-kanałowy z końcówką Tieman rozm. Ch 16 - sterylizacja radiacyjna - opakowanie podwójne folia –folia |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 06 dł. 400 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 08 dł. 400 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 10 dł. 400 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 14 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 16 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 18 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 20 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Cewnik do podawania tlenu przez nos w wersji standardowej dł.210-230 cm - sterylny - wykonany z elastycznego PCV - posiadający bardzo miękkie końcówki - odporny na załamania - opakowanie folia-papier |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Cewnik do karmienia przez nos Ch 6/400-500 Ch 8/400-500 - skalowany - bez zawartości ftalanów - z linią RTG - opakowanie (na wprost) folia-papier |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Wyjaśnienie: Poz. 1-9; 12-13; 15-20; 22-23; 25-30; Powierzchnia cewnika zmrożona (satynowa) półprzezroczysty, kolorystycznie oznaczony konektor (kolor oznacza rozmiar cewnika). Pakowany folia-papier. Poz. 10-11; 14; 21; 24; 31 Powierzchnia zmrożona (satynowa). Pakowany folia-papier. Poz. 33-38 Zamawiający wymaga, aby port do napełniania balonu posiadał zastawkę lub zatyczkę uniemożliwiającą odpływ powietrza i wypadnięcie cewnika. Może być ona gumowa lub plastikowa. Sterylizacja radiacyjna. Cewniki winny być pakowane podwójnie. Opakowanie wewnętrzne - folia, zewnętrzne - folia. Poz. 44-45; 47-50 Powierzchnia cewnika zmrożona (satynowa) półprzezroczysty, kolorystycznie oznaczony konektor (kolor oznacza rozmiar cewnika). Cewniki winny posiadać otwór centralny oraz być wyposażone w dwa otwory boczne naprzeciwległe. Pakowane w opakowanie folia-papier.

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny L-XL z mankietem - niesterylny - jednorazowego użytku - gramatura min 35g/m2 |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny L-XL z mankietem - jednorazowego użytku |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami rozm.S-M-L-XL - wykonany z włókniny SMS - sterylny - jednorazowego użytku |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Fartuch (koszula) dla pacjenta - wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2 - z rozcięciem z przodu mostka - zakładany przez głowę - niesterylny - jednorazowego użytku - rozmiar od L do XXL - kolor: granatowy |  |  | szt. | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Fartuch z folii PE 1 x użytku - niesterylny - pakowany pojedynczo w woreczki foliowe w op.zbiorczym |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Port standardowy wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7 ml (+/-) 0,1 ml. Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/-) 0,5 Fr, długość 650 mm (+/-) 50 mm, z oznaczoną dł. co 1 cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Port niskoprofilowany wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,4 ml (+/- )1ml Cewnik poliuretanowy 6,5 Fr (+/-) 0,5 Fr, długość 550 mm, z oznaczoną dł. co 1 cm. Port kompatybilny ze Środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania pod wysokim ciśnieniem (do 300 psi) kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test CRP do ilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Elementy zestawu: - Płytka testowa w szczelnie zamkniętej kopertce z osuszaczem - Bufor wykrywający - Końcówki do pipety - Urządzenie do pobrania próbki krwi pełnej - Instrukcja wykonania w języku polskim - Chip ID |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA
testy kompatybilne z aparatem Finecare Plus WOW201

## Pakiet 6
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do przetaczania krwi TS - komora kroplowa wolna od PCV - całość bez zawartości ftalanów - zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - nazwa producenta/logo na przyrządzie - opakowanie kolorystyczne folia-papier - sterylny |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów IS - komora kroplowa wykonana z PP lub PCV o dł. min. 65 mm - całość wolna od ftalanów - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym - zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu - nazwa producenta/logo na przyrządzie - opakowanie kolorystyczne foloa-papier - sterylny |  |  | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 7
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw wymienny do nefrostomii przeskórnej 10 Ch - dwustopniowy: - prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą długość +/- 800 mm, - przedłużacz cewnika metalowy, długość +/- 325 mm, plastikowy mandryn - cewnik poliretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość +/- 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock -Kranik LL - Adapter do worka na mocz (łąćznik luer - lock z lejkiem) - 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji - 1x użytku, sterylny - nie zawierająca lateksu |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 8
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska nadkrtaniowa w rozm. 3-5 wykonana z termoplastycznego, miękkiego przezroczystego elastomeru; jałowa; zapewniająca anatomiczne, bezciśnieniowe uszczelnienie struktur gardła, krtani i struktur przykrtaniowych; rozmiar kodowany kolorystycznie; uniwersalny łącznik 15mm; na rurce oznaczenie rozmiaru i przedziału wagowego; wyposażona w kanał do odsysania treści żołądkowej, integralny bloker zgryzu; stabilizator położenia w jamie ustnej; podpora nagłośni; nienadmuchiwany mankiet; port tlenowy; rampa do intubacji; kodowany kolorystycznie pierścień mocujący; jednorazowego użytku; bez lateksu; bez PVC; |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet 9
Oznaczenie postępowania 14/2026
Załącznik nr 2 do SIWZ
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT bez oznaczenia % (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ICG sensor dla dorosłych - komplet składający się z 4 podwójnych elektrod do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną dedykowanych do urządzeń NICCOMO. - jedna podwójna elektroda składa się z elektrody nadawczej i odbiorczej oddalonych od siebie o 10 cm i na stałe ze sobą połączonych. - sterylny |  |  | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0