Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”

# Definicje

| Zamawiający | Powiat Żywiecki – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec |
| --- | --- |
| Wykonawca | należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; |
| Inspektor | oznacza Wykonawcę wybranego do realizacji niniejszej Umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego lub konserwatorskiego; |
| Umowa | oznacza Umowę pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, dla niniejszego postępowania – Inspektorem; |
| Roboty | oznaczają wszelkie roboty stałe, roboty tymczasowe, które mają zostać wykonane lub zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”, w zakresie części zamówienia nr 1 lub 2 (etap I i II robót), objętego Umowami o roboty budowlane, które zostaną zawarta przez Zamawiającego. |
| Personel Inspektora | oznacza personel Wykonawcy - zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru konserwatorskiego, w skład którego wchodzą osoby wskazane w wykazie osób, inni specjaliści (personel wspierający) oraz pozostały personel zatrudniony przez Inspektora do realizacji niniejszej Umowy; |
| Personel Wykonawcy | oznacza cały personel wykonawcy realizującego zamówienie na roboty budowlane; |
| Personel Zamawiającego | oznacza wszystkich pracowników Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości Inspektora jako zatrudniony przez Zamawiającego; |

W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby mnogiej.

# 2. Informacje ogólne

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim (część zamówienia nr 1) i konserwatorskim (część zamówienia nr 2) na etapie realizacji robót, okresu rękojmi i gwarancji jakości – nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia publicznego obejmującego realizację zadania inwestycyjnego pn.: „pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”, w zakresie I i II etapu robót.

W ramach części zamówienia nr 1 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności następującego zakresu robót:

- prace rozbiórkowe – poziom piwnicy i parteru, przestrzeń dla windy z szybem windowym – piętro;

- zabezpieczenie budynku hydroizolacją wraz z termomodernizacją zgodnie z wytycznymi szczegółowej ekspertyzy mykologicznej i konserwatorskiej;

- wymiana i renowacja podłóg w poziomie piwnicy i parteru;

- wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej – poziom piwnicy i parteru;

- budowa szybu windowego dla całego biegu windy: piwnica, parter I piętro wraz z zakupem i montażem windy;

- budowa nowej klatki schodowej w wieży alkierzowej, pomiędzy poziomem piwnicy, a parterem;

- prace budowlane związane z poziomem piwnicy, parteru oraz najbliższym otoczeniem szybu windowego na piętrze;

- prace związane z wystrojem wnętrza – poziom piwnicy, poziom parteru, otoczenie przestrzeni windy na poziomie piętra;

- prace budowlane dotyczące wszystkich instalacji: sanitarnej, elektrycznej oraz p. pożarowej, w ramach kondygnacji piwnicy i parteru – wg projektu technicznego;

- prace związane z wyprowadzeniem pionów instalacyjnych na pozostałe poziomy: piętra i poddasza – wg projektu technicznego.

W ramach części zamówienia nr 2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności następującego zakresu robót:

- docieplenie dachu;

- montaż elementów systemu wentylacji mechanicznej;

- docieplenie ścian;

- wymiana stolarki okiennej;

- modernizacja systemu grzewczego.

Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują – dla części zamówienia nr 1 i 2 – załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (w tym: Projekt Architektoniczno – Budowlany Wykonawczy, Projekty Techniczne, Ekspertyza techniczna, Odstępstwa, Uzgodnienia, Ekspertyza mykologiczna, Opinia ornitologiczna, Zdjęcia obiektu, Specyfikacje Techniczne Wykonani i Odbioru oraz przedmiaru robót (pomocniczo)) stosownie dla danej części zamówienia, zaś wymogi dotyczące realizacji zamówienia załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy., które zostaną udostępnione Inspektorowi po podpisaniu umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80cd2747-c943-4be5-bec6-ed487e790de1

## Miejsce świadczenia usługi

Usługi w ramach niniejszej Umowy wykonywane będą na terenie budowy znajdującym się: woj. Śląskie, m. Żywiec, Moszczanica, działki o nr: 1834/24, 1834/21, 1834/22, 1834/33, 1834/23, 1833/3.

# 3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia tych robót, tj.

- część zamówienia nr 1 – w okresie: I etap robót – do dnia 15 września 2027 roku; II etap do dnia 1 października 2027 roku; przyjmując następujące terminy:

- termin realizacji robót – I etap robót do dnia 31 sierpnia 2027 roku; II etap do dnia 15 września 2027 roku;

- okres rozliczania robót budowlanych – 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy),

- okres rękojmi dla robót – 60 miesięcy,

- okres gwarancji jakości dla robót – 60 miesięcy;

- część zamówienia nr 2 – w okresie: I etap robót – do dnia 15 września 2027 roku; II etap do dnia 1 października 2027 roku, przyjmując następujące terminy:

- termin realizacji robót – I etap robót – I etap robót do dnia 31 sierpnia 2027 roku; II etap do dnia 15 września 2027 roku;

- okres rozliczania robót budowlanych – 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy),

- okres rękojmi dla robót – 60 miesięcy,

- okres gwarancji jakości dla robót – 60 miesięcy.

Wykonawca usług Inspektorów Nadzoru pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego w szczególności w celu uczestniczenia w trakcie dokonywania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych, robót budowlanych, będącego przedmiotem Umowy z wykonawcą robót, po upływie okresu rękojmi za wady dla robót oraz w celu wspieranie działań Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej dla robót przez wykonawcę robót, w szczególności w celu uczestniczenia w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po usunięciu wad.

Z tytułu realizacji usług w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych dla robót, nad którymi nadzór pełnił Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a koszty realizacji usług nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych dla robót uznaje się za wliczone w wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy w okresie nadzoru nad robotami.

# 4. Wytyczne odnośnie realizacji Umowy.

1)   Realizacja niniejszej Umowy powinna być zgodna z:

- wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją warunków zamówienia na roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego na roboty budowlane;

- wymaganiami polskiego prawa;

- wymaganiami Zamawiającego;

- posiadanymi przez Zamawiającego dokumentami projektowymi, pozwoleniem na budowę wydanym przez właściwy organ, innymi pozwoleniami wydanymi w sprawie;

Realizacja niniejszej Umowy powinna:

- zapewnić prawidłową realizację robót;

- umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację (zgodną z decyzjami administracyjnymi) przedmiotu zamówienia na roboty przez Zamawiającego tak w okresie zgłaszania wad, jak i po jego zakończeniu.

## 2) Cele szczegółowe Umowy:

Usługi Inspektora nadzoru będą obejmowały w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień;

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych;

- rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji;

- przygotowanie i udział w czynności komisji odbioru gotowych obiektów budowlanych;

- udział w przekazywaniu gotowych obiektów do użytkowania;

- przygotowanie wspólnie z Zamawiającym ewentualnych protokołów konieczności dla robót zaniechanych i dodatkowych lub na zmianę terminu realizacji umowy;

- dokonywanie uzgodnień na budowie w razie takiej konieczności;

- prowadzenie narad.

Zakres usług obejmuje także świadczenie usług Inspektorów Nadzoru, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, nad wszelkimi zamówieniami udzielanymi wykonawcy robót robotami dodatkowymi, w czasie realizacji niniejszej Umowy, o ile nastąpi konieczność zwarcia tego typu umów.

# 5. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań.

- Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora

Inspektor (Wykonawca Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego) w ramach podstawowych obowiązków przy realizacji procesu inwestycyjnego powinien między innymi

- zapoznać się z pełną dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów projektowych, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i zgłosić ewentualne uwagi do dokumentacji;

- opracować raporty i przedłożyć je Zamawiającemu w terminach zgodnie z pkt 2 poniżej;

- udział i udzielanie pomocy Zamawiającemu podczas składania wniosków o płatność.

- Raporty

Inspektor w ramach prowadzenia sprawozdawczości i raportowania procesu inwestycyjnego realizowanego zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany między innymi:

- Przedkładać Raporty Okresowe z wykonywania niniejszej umowy każdorazowo w terminie 14 dni od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy z wykonawcą robót.

W Raportach Okresowych należy w szczególności zawrzeć:

  - opis czynności podjętych przez Inspektora w danym okresie sprawozdawczym;

  - opis zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy, efekt (jeżeli dotyczy) rzeczowy, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny w danym okresie sprawozdawczym;

  - kopie protokołów częściowego odbioru robót w danym okresie sprawozdawczym;

  - rozliczenie częściowe Robót zatwierdzone przez Zamawiającego w danym okresie sprawozdawczym;

  - opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy) w danym okresie sprawozdawczym;

  - wykaz Sił Wyższych (jeżeli dotyczy) oraz nieprawidłowości i poczynionych działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, w danym okresie sprawozdawczym;

  - wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania, w danym okresie sprawozdawczym;

  - wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych (jeżeli dotyczy) w danym okresie sprawozdawczym.

Raporty Okresowe wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Przedłożyć Raport z Rozliczenia wykonania Umowy na roboty Budowlane po zakończeniu rzeczowej realizacji robót i po zakończeniu ich rozliczenia, w terminie 14 dni po dokonaniu weryfikacji przez Wykonawcę końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz dokonaniu zatwierdzenia przedmiotowego rozliczenia przez Zamawiającego. Raport z Rozliczenia będzie podsumowaniem wraz z analizą realizacji zamówienia na roboty budowlane, dla którego będzie wystawiony.

W Raporcie z Rozliczenia należy w szczególności zawrzeć:

- opis zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy, efekt (jeżeli dotyczy) rzeczowy, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny;

- kopie protokołów odbioru robót;

- dokumentację powykonawczą dla robót;

- rozliczenie robót zatwierdzone przez Zamawiającego;

- opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy);

- wykaz decyzji, pozwoleń i innych wymaganych dla poprawnej eksploatacji robót;

- wykaz Sił Wyższych (jeżeli dotyczy) oraz nieprawidłowości i poczynionych działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania;

- wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych;

- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji zamówień na roboty (o ile dotyczy).

Raport z Rozliczenia dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

## 3) Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru w okresie realizacji:

Nadzór Inwestorski działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, rozliczenia finansowego, sprawozdawczości, monitoringu wykonania zamówienia na roboty budowlane. Inspektor w ramach podstawowych zadań przy realizacji procesu inwestycyjnego jest zobowiązany między innymi do:

      - przyjmowania, analizowania, weryfikowania Projektów budowlanych i/lub Projektów wykonawczych i/lub dokumentacji powykonawczych i innych dokumentów związanych z projektowaniem robót (jeżeli dotyczy), sporządzonych przez wykonawcę robót;

      - inicjowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy odbywających przynajmniej dwa razy w miesiącu oraz prowadzenia rejestru rad technicznych, sporządzania raportów z rad technicznych i przekazywania kopii raportów uczestnikom rad technicznych;

      - opiniowania podwykonawców zgłaszanych przez wykonawcę robót, jeśli takie wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zatwierdzania ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiającego, przedstawienia wykonawcy robót odpowiedniego pisemnego uzasadnienia odmowy zatwierdzenia;

      - współdziałanie z nadzorem autorskim wykonawcy robót;

      - weryfikacja osób przebywających na terenie budowy ze szczególnym obowiązkiem weryfikacji prawa podwykonawcy do realizacji robót oraz obowiązkiem niedopuszczenia do realizacji Robót przez podwykonawcę niezgłoszonego lub niezaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego;

      - polecania powiadomieniem wykonawcom robót wykonania robót tymczasowych i/lub zmian w robotach po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;

      - zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektorów nadzoru budowlanego o odpowiednich do nadzorowanych robót specjalnościach, zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego;

      - wskazania głównego inspektora nadzoru budowlanego jako koordynatora działań w zakresie nadzoru budowlanego spośród inspektorów nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym, przy czym główny inspektor nadzoru budowlanego i inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wymagania określone przepisami polskiego prawa budowlanego.

      - prowadzenia nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 prawa budowlanego) z uwzględnieniem terminów i sztuką budowlaną, pełnienia wszystkich obowiązków związanych z tymi zadaniami, w sposób zapewniający jak najlepsze ich wykonanie, a w szczególności:

      - reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentami Zamawiającego i/lub warunkami realizacji zamówienia, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

      - kontrolowanie jakości robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń oraz zapobieganie użyciu wadliwych materiałów lub materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

      - sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót oraz dostaw włączając w to sieci, instalacje i urządzenia techniczne oraz branie udziału w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania;

      - potwierdzanie ilości wykonanych robót oraz kwot do wypłaty w ciągu 3 dni roboczych od złożenia rozliczenia przez wykonawcę robót;

      - w przypadku stwierdzenia wad - nadzorowanie ich usunięcia;

      - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczących robót;

      - sprawdzanie zestawień wykonanych robót przedkładanych przez wykonawcę robót;

- wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne;

- wydawanie w imieniu i w porozumieniu z Zamawiającym stosownych protokołów odbioru robót;

- koordynowania i pomagania wykonawcy robót lub Zamawiającemu w uzyskaniu obowiązujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie;

- analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej;

- bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu inwestycji lub kosztów eksploatacyjnych inwestycji lub na opóźnienie realizacji robót i przekazania inwestycji do użytkowania;

- Zamawiający może żądać od Inspektora przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, w tym dodatkowe koszty eksploatacyjne, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inspektor przedstawi to oszacowanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;

- monitorowanie i analizowanie postępu robót;

- inicjowanie i/lub rekomendowanie i/lub polecanie i/lub analizowanie i/lub zatwierdzanie zmian w realizowanych robotach budowlanych lub w sposobie realizacji robót;

- sprawowania nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu wykonawcy stosownie do warunków realizacji zamówienia na roboty i w stosunku do danych zawartych w harmonogramie wykonawcy robót;

- kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty;

- przeprowadzania regularnych inspekcji terenu budowy oraz testów w celu kontroli jakości stosowanych i lub dostarczanych materiałów, maszyn, urządzeń oraz wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami realizacji umowy o roboty;

- zatwierdzania dostarczanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamówienia na roboty;

- analizowania i zatwierdzania sporządzanych przez wykonawcę robót instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji;

- prowadzenie ewidencji usterek i wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia dla zamówienia na roboty budowlane.

- nadzorowania i brania czynnego udziału w próbach przedodbiorowych, odbiorowych, końcowych i eksploatacyjnych;

- wystawiania świadectwa przeprowadzenia próby lub uznania świadectwa wystawionego przez wykonawców;

- przygotowanie końcowej inspekcji i wydania protokołu końcowego odbioru robót, listy usterek i innych dokumentów nie wyszczególnionych w umowie na roboty i umowie na usługi zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

- zapewnienie przestrzegania harmonogramów dla terminowego wykonania robót oraz planów płatności; negocjowania i rekomendowania Zamawiającemu propozycji stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zmiany i/lub planów płatności;

- przeprowadzania pomiarów ilości i jakości robót, dostaw i usług oraz na żądanie Zamawiającego ich oceny finansowej;

- potwierdzania ilości i ceny zużytych przez wykonawcę robót mediów (energia elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z mediów udostępnianych przez Zamawiającego;

- podejmowanie działań dla polubownego rozstrzygania sporów;

- sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów stosownie do postanowień umowy o roboty oraz stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących;

- fachowego świadczenia stałych usług konsultacyjnych na rzecz Zamawiającego;

- wykonywania, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, wszelkich czynności nie wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w umowie o roboty jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia i zabezpieczenia interesów Zamawiającego w ramach realizacji zamówienia;

- udzielania, wyjaśnień wykonawcy robót w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach oraz pełnienia roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów;

- w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;

- zapewnienia działań logistycznych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy;

- zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztów związanych z delegacjami, podróżami, itp. personelu Inspektora;

- wyposażenia personelu Inspektora w narzędzia niezbędne dla należytego wykonania niniejszej Umowy;

- przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawiania błędów dokumentacji projektowej;

- kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;

- weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- przyjmowania wystąpień wykonawcy robót zawierających żądanie dodatkowej zapłaty oraz wydawanie wykonawcy robót dyspozycji co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć po porozumieniu z Zamawiającym;

- w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność wydawania dyspozycji o odsłonięciu ukończonych robót lub ich usunięciu, bądź zastąpienia właściwym materiałem, w tym wykonaniem innych prac;

- kontrola realizacji warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji bądź uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji;

- przekazania wykonawcy robót terenu budowy przy udziale Zamawiającego;

- monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w związku z realizacją niniejszego zamówienia na roboty budowlane;

- weryfikacja rozliczenia finansowego pośredniego zamówienia na roboty budowlane;

- weryfikacja końcowego rozliczenia finansowego zamówienia na roboty budowlane;

- przygotowanie w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę robót oraz udostępnione przez Zamawiającego dwóch egzemplarzy dokumentacji koniecznej do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy przed organami wydającymi decyzję pozwolenia na użytkowanie.

## 4) Szczegółowy zakres zadań Nadzoru konserwatorskiego w okresie realizacji:

- reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi  w zakresie etapu I robót, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnioną dokumentacją, tj. programami prac konserwatorskich, projektem budowlanym, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.), a także rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81);

- pełnienie przez inspektora nadzoru konserwatorskiego nadzoru konserwatorskiego polegającego na zapobieganiu w toku realizacji zadania zagrożeniom, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich;

- współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wspólne rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualne inicjowanie komisji konserwatorskich i spotkań z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, programami konserwatorskimi, sztuką konserwatorską oraz w/w obowiązującymi aktami prawnymi, poprzez prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego, obejmujące okresy rozliczeniowe określone w umowie;

- prowadzenie dokumentacji wykonawczej dla poszczególnych etapów robót w formie zdjęć, szkiców, notatek, po zakończeniu prac materiały zostaną opracowane w formie dokumentacji powykonawczej;

- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy;

- uczestnictwo w naradach roboczych na budowie (co najmniej raz w miesiącu) z udziałem Zamawiającego i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na postęp robót;

- podejmowanie w toku realizacji zadania wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich;

- weryfikację i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich;

- sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych do odbioru końcowego w zakresie dotyczącym zagadnień konserwatorskich uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz ostatecznych odbiorów robót zgodnie z warunkami umowy na roboty;

- przygotowywanie wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego protokołów odbiorów robót częściowych oraz końcowego zgodnie z warunkami umowy na roboty;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych prac przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym dokonanie rozliczenia końcowego w zakresie prac konserwatorskich;

- uczestnictwo w odbiorach przy pracach konserwatorskich zanikających oraz przy odbiorze końcowym,

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- wykonywanie innych obowiązków czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które są związane z nadzorem konserwatorskim a wynikają z przepisów prawa i sztuki konserwatorskiej.

## 5) Personel Inspektora.

Umowa niniejsza musi być wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inspektor winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów kluczowych – inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów specjalistów branżowych lub inspektorów nadzoru konserwatorskiego, posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy.

Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego oraz konserwatorskiego muszą spełniać wszystkie kryteria wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego).