Załącznik nr 2 do SWZ

nr GOPS.SP.271.2.2.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Część nr 1 – Bieżnia treningowa rehabilitacyjna - 1 sztuka

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna | TAK |
|  | Wzrost użytkownika: 150 cm – 200 cm (+/- 10 cm) | TAK |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 120 kg | TAK |
|  | Powierzchnia pasa biegowego: - Długość: 120 (+/- 10 cm) - Szerokość 45 cm (+/- 10 cm) | TAK |
|  | Prędkość bieżni: - minimalna: 0,3 km/h - maksymalna: 6-14 km/h | TAK |
|  | Poręcze rehabilitacyjne na pełnej długości | TAK |
|  | Przedni uchwyt | TAK |
|  | Pas asekuracyjny - odpinany | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w komputer pokładowy z elektronicznym wyświetlaczem umożliwiający pomiar aktywności w zakresie: - Czasu - Dystansu - Spalonych kalorii - Prędkość - Tętna | TAK |
|  | Programy treningowe dostępne z poziomu komputera pokładowego do wyboru za pomocą wyświetlacza | TAK |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |
|  | Rolki transportowe lub inny równoważny sposób umożliwiający przemieszczanie urządzenia |  |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 2 – Rowerek treningowe poziomy - 1 sztuka

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Rowerek treningowe poziomy | TAK |
|  | Wzrost użytkownika: - 150 cm – 200 cm (+/- 10 cm) | TAK |
|  | Maksymalna waga użytkownika: - 120 kg | TAK |
|  | Możliwość regulacji: - siedziska z oparciem; - pasków blokujących stopy w pedałach | TAK |
|  | Regulacja obciążenia treningowego | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w komputer pokładowy z elektronicznym wyświetlaczem umożliwiający pomiar aktywności w zakresie: - Czasu - Dystansu - Spalonych kalorii - Prędkość - Tętna | TAK |
|  | Programy treningowe dostępne z poziomu komputera pokładowego do wyboru za pomocą wyświetlacza | TAK |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |
|  | Rolki transportowe lub inny równoważny sposób umożliwiający przemieszczanie urządzenia | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |