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Załącznik nr 2 do SWZ
nr GOPS.SP.271.2.2.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

Część nr 1 – Bieżnia treningowa rehabilitacyjna - 1 sztuka

	LP.
	PARAMETR/WARUNEK

	Wartość wymagana 

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	TAK

	2. 
	Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna
	TAK

	3. 
	Wzrost użytkownika: 
150 cm – 200 cm (+/- 10 cm)
	TAK

	4. 
	Maksymalna waga użytkownika: 
120 kg
	TAK

	5. 
	Powierzchnia pasa biegowego:
· Długość: 120 (+/- 10 cm)
· Szerokość 45 cm (+/- 10 cm) 
	TAK

	6. 
	Prędkość bieżni: 
· minimalna: 0,3 km/h
· maksymalna: 6-14 km/h 
	TAK

	7. 
	Poręcze rehabilitacyjne na pełnej długości
	TAK

	8. 
	Przedni uchwyt
	TAK

	9. 
	Pas asekuracyjny - odpinany
	TAK

	10. [bookmark: _GoBack]
	Urządzenie wyposażone w komputer pokładowy z elektronicznym wyświetlaczem umożliwiający pomiar aktywności w zakresie:
· Czasu
· Dystansu
· Spalonych kalorii
· Prędkość
· Tętna
	TAK

	11. 
	Programy treningowe dostępne z poziomu komputera pokładowego do wyboru za pomocą wyświetlacza
	TAK

	12. 
	Zasilanie sieciowe 220-240V
	TAK

	13. 
	Rolki transportowe lub inny równoważny sposób umożliwiający przemieszczanie urządzenia
	

	14. 
	Możliwość stosowania środków dezynfekujących
	TAK

	15. 
	Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.:
- Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności 
	
TAK

	16. 
	Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim
	TAK

	17. 
	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat
	TAK

	18. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy
	TAK





Część nr 2 – Rowerek treningowe poziomy - 1 sztuka

	LP.
	PARAMETR/WARUNEK

	Wartość wymagana 

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	TAK

	2. 
	Rowerek treningowe poziomy
	TAK

	3. 
	Wzrost użytkownika: 
· 150 cm – 200 cm (+/- 10 cm)
	TAK

	4. 
	Maksymalna waga użytkownika: 
· 120 kg 
	TAK

	5. 
	Możliwość regulacji: 
· siedziska z oparciem;
· pasków blokujących stopy w pedałach
	TAK

	6. 
	Regulacja obciążenia treningowego
	TAK

	7. 
	Urządzenie wyposażone w komputer pokładowy z elektronicznym wyświetlaczem umożliwiający pomiar aktywności w zakresie:
· Czasu
· Dystansu
· Spalonych kalorii
· Prędkość
· Tętna
	TAK

	8. 
	Programy treningowe dostępne z poziomu komputera pokładowego do wyboru za pomocą wyświetlacza
	TAK

	9. 
	Zasilanie sieciowe 220-240V
	TAK

	10. 
	Rolki transportowe lub inny równoważny sposób umożliwiający przemieszczanie urządzenia
	TAK

	11. 
	Możliwość stosowania środków dezynfekujących
	TAK

	12. 
	Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.:
- Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności 
	
TAK

	13. 
	Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim
	TAK

	14. 
	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat
	TAK

	15. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy
	TAK




1

