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INSTRUKCJA
 W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE 
UL. MARSZAŁKOWSKA 82 
Instrukcja dotyczy wszystkich osób wykonujących zadania na terenie Sądu niebędących pracownikami Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Wykonawca jest obowiązany:
1. Zapoznać się z obowiązującą na terenie Sądu Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i przestrzegać wytycznych w niej zawartych.
2. Znać rozmieszczenie, zasady doboru środków gaśniczych oraz zasady użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Korzystać z zapisów instrukcji i przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie prowadzonych prac.

4. Znać układ dróg ewakuacyjnych, zasady ewakuacji, kierunki ewakuacji oraz punkty zborne poza obiektem.

5. W razie braku wiedzy na temat zagrożeń oraz prowadzenia dalszych prac jest zobowiązany skonsultować z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony Sądu.

6. Pracownikom zabrania się:

· przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 
· wnoszenia i posiadania alkoholu i środków odurzających; 
· palenia papierosów;
· łamania przepisów przeciwpożarowych. 
7. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Wykonawca oraz osoba posiadająca uprawnienia, stosownie do zakresu obowiązków. 
8. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Wykonawca jest zobowiązany 
do uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz zabezpieczenia prac przed możliwością powstania pożaru. Do zabezpieczenia ppoż. prowadzonych prac Wykonawca wykorzystuje własny sprzęt gaśniczy (gaśnice) 
- NIE WOLNO PRZEMIESZCZAC GAŚNIC Z MIEJSC ICH ZWYCZAJOWEGO PRZECHOWYWANIA.
9. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.
10.  Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączeniem, naprawą, konserwacją urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
11. Wszelkie prace zlecone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, nakładają na Wykonawcę obowiązek wykonywania jej z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023 poz.822) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2025 poz. 188).
12. Funkcję Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w miejscu wykonywania prac powierzam osobie wyznaczonej przez Wykonawcę.
         Zapoznałem się:

………………………………………..

         (Data, podpis Wykonawcy)

