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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 216 000 euro
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji


 
na

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO TJ. ,,DOPOSAŻENIE AMBULANSÓW 
W CELU PODWYŻSZENIA STANDARDU Z ,,T’’ DO ,,P’’
ORAZ ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY
W RAMACH 
PROGRAMU ,,PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne,



Numer sprawy: 2/ZP/2026






Specyfikację warunków zamówienia
zatwierdził  





INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej. 
1. Zamawiający nie określa liczby części/pakietów, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 pzp. 
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości o ubieganie się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wizji lokalnej i zwoływać zebrania z Wykonawcami, o którym mowa w art. 285 ustawy pzp. 
7. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
12.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 
w innym języku.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
14. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
17. Załączniki:
- załącznik nr 1 – Formularz oferty
- załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
- załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy
- załącznik nr 4 – Projekt umowy 
19. W przypadku braku złożenia dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG itp.) Zamawiający potwierdzi wpis do właściwego rejestru na podstawie złożonych przez Wykonawcę informacji dotyczących danych identyfikujących firmę. 
20. Zamawiający przewiduje unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie art. 310 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia, nie zostały mu przyznane (w przypadku braku otrzymania środków, o które wnioskował w ramach projektu pn. SPRZĘTU MEDYCZNEGO TJ. ,,DOPOSAŻENIE AMBULANSÓW W CELU PODWYŻSZENIA STANDARDU Z ,,T’’ DO ,,P’’ , ORAZ ZESTAWU PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU ,,PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ’’.


I. Nazwa i adres zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:
Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, REGON 007023731, KRS 0000225587

w imieniu, której działa: 
Śląski Oddział Okręgowy PCK ul. PCK 8, 40-057 Katowice, NIP 634104377
Tel. (032) 251-20-11
http://www.pck.pl 
 e-mail: katowice@pck.pl

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://ezamowienia.gov.pl 
Na przedmiotowej stronie udostępniane będą wyjaśnienia treści SWZ, zmiany/modyfikacje oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania. 


II. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm)  – zwana dalej ustawą Pzp.


III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego tj. doposażenie trzech ambulansów w celu podwyższenia standardu z ,,T’’ do ,,P’’ oraz zestaw pierwszej pomocy w ramach programu ,,Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej’’. Zamówienie składa się z 4 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Przenośny defibrylator, 
Pakiet nr 2 – Przenośny respirator transportowy, 
Pakiet nr 3 - Strzykawkowa pompa infuzyjna, 
Pakiet nr 4 – Zestaw pierwszej pomocy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach 
nr 3.1 ÷ 3.4 do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia 
w zakresie danego pakietu.
3.  Wszystkie wyroby medyczne muszą być zapakowane w oryginalne opakowania.
4. Rozładunek po stronie Wykonawcy.
5. Warunki płatności - do 30 dni od daty otrzymania faktury po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia, udzieli gwarancji na okres i warunkach określonych w Załącznikach nr 3.1-3.4 do SWZ.


IV. Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 roku. 
1. Miejsce dostawy: Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. PCK 8, 
40-057 Katowice

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z:
- art. 108 ust. 1 pzp, 
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

I. Dokumenty składane wraz z ofertą. 
1. Składane wraz z ofertą – to jest formularzem oferty i Formularzami asortymentowo – cenowymi (Załączniki 1, 3.1 do 3.4):
1.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, - Załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniach będą stanowić wstępny dowód potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust.3).  
1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. V pkt 1 niniejszej SWZ lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

Pozostałe informacje:
1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 
[bookmark: _Hlk62736944]2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. I pkt 1. niniejszej SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający  wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania. 
3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 2, aktualne na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 
o którym mowa w rozdz. VI. I pkt. 1. niniejszej SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23.12.2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.


VII. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego należy przedłożyć:
1.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty, 
[bookmark: page5R_mcid831_kopia_1][bookmark: page5R_mcid851_kopia_1][bookmark: page5R_mcid841_kopia_1][bookmark: page5R_mcid881_kopia_1][bookmark: page5R_mcid901_kopia_1][bookmark: page5R_mcid911_kopia_1][bookmark: page5R_mcid921_kopia_1][bookmark: page5R_mcid931_kopia_1][bookmark: page5R_mcid951_kopia_1][bookmark: page5R_mcid961_kopia_1][bookmark: page5R_mcid971_kopia_1][bookmark: page5R_mcid981_kopia_1][bookmark: page5R_mcid991_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1031_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1021_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1061_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1081_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1071_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1101_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1091_kopia_1][bookmark: page5R_mcid1111_kopia_1]1.2. oświadczenie według załącznika nr 1 do SWZ, że oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) (Dz. U. UE. L. 
z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.) – w zakresie jakim dotyczy, innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie z uwzględnieniem przez zamawiającego okresu przejściowego zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w zakresie jakim dotyczy.
1.3 opis wyrobów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu, ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej lub innego dokumentu – w języku polskim (dane w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia).
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku gdy materiały/ulotki, foldery, zdjęcia próbki/opakowania itp. nie potwierdzają wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że zaoferowany sprzęt w pełni odpowiada wymaganiom określonym w SWZ. Oświadczenie nie zastępuje wymaganych dokumentów - może być jedynie ich uzupełnieniem.
1.4. Dokumenty wymienione w pkt. 1.1 – pkt. 1.3 są traktowane jako dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego (dotyczą wszystkich pozycji).
1.5. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą. 
1.6 Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
1.7 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
1.8 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
      2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 1.3 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie (art. 107 ust. 2).
3. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 58 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 
3.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.
4. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
5. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
- formularz/e asortymentowo–cenowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 ÷3.4 do SWZ (dla pakietów, do których wykonawca przystępuje).
6. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1 i 4 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3.1÷3.4 (odpowiednio) na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się w języku polskim przy użyciu/pomocy:
- platforma https://ezamowienia.gov.pl 
- poczta elektroniczna: katowice@pck.pl – z wyłączeniem oferty i załączników do oferty
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ac99240-43fc-40c1-93e6-2fe61a445716
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6ac99240-43fc-40c1-93e6-2fe61a445716
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie 
z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 
13. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej
e – mail: katowice@pck.pl  
tel: (32) 251-20-11 – Magdalena Mucha tel. 668-824-763
14. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
14.1 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zmianę SWZ Zamawiający udostępni	na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozdziale X SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ (w szczególności 
w sposób określony w art. 65 ust. 1 i art. 66  ustawy Pzp).

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia zgodnie z tzw. Pakietami 1÷4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.  
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie elektronicznej.
5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być  sporządzone pod rygorem nieważności i złożone w formie elektronicznej  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:
     txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. (preferowany jest przez Zamawiającego: doc, pdf. xls).  
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.
8. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa, 
a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
9. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 
WAŻNE! Do wycofania oferty niezbędne jest posiadanie przez użytkownika Wykonawcy uprawnienia „wycofywanie ofert/wniosków/prac konkursowych”
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 PZP.
11. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (jeżeli jest znana). 
11.1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.
11.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego wykorzystania Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. 

XI. Termin związania ofertą

[bookmark: _GoBack]1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert, Wykonawca pozostaje związany ofertą do 21.11.2026r.
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


XII. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniami)  należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ac99240-43fc-40c1-93e6-2fe61a445716 w terminie do dnia 23.10.2026r do godziny 10:00 
Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty udostępnionym przez Platformę e-Zamówienia.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2026r po godzinie 10:30 przez odszyfrowanie złożonych na platformie ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 222 pzp.  
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. 
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej 
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 
6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. Uwaga: W związku z tym, że zamawiający udostępnia wykonawcom własny Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SWZ (tj. nie za pośrednictwem „interaktywnego Formularza ofertowego, który umożliwia Platforma e-zamówienia”), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcję „Tak, chcę kontynuować". 
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 8. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację 
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..
10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformie informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
	Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Załącznikach 3.1 ÷ 3.4): 
wartość poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto, 
WARTOŚĆ OGÓŁEM: 
netto: zsumowane wartości netto (w kolumnie), 
brutto: zsumowane wartości brutto (w kolumnie). 
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszystkie inne koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a które mają wpływ na cenę oferty 
Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.1 ÷ 3.4 do SWZ. 

UWAGA! 
1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zastosowaniem reguł matematycznych [jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian); jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem].
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

Kryterium oceny ofert:
Cena  – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :
Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów
P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100% 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

XV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
1.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 6 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 6 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.
1.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.
1.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby W związku z wejściem w Życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO CXI dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polski Czerwony Krzyż. 
1. Administratorem pani/Pana danych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą przy ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa. 
2. Inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: andrzej.anton@pck.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: Nie dotyczy
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do którego została pozyskana zgoda, w przez czas trwania stosunku pracy oraz przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku pracy. Jednocześnie administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
7. Posiada pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, pławo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
9. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 16 kwietnia 2016 r. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby pracodawca mógł wypełniać przewidziane prawem obowiązki, Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ (i 4.1 jeżeli dotyczy). Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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Załącznik nr 1
              				                
					Formularz oferty
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................
siedziba/adres/województwo: ...................................................................................................................
Regon: ................................... NIP: ............................... KRS: ..................................
telefon:...............................................fax: .........................................................
e–mail:................................................................................................................
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  TAK / NIE
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: SPRZĘTU MEDYCZNEGO TJ. ,,DOPOSAŻENIE AMBULANSÓW W CELU PODWYŻSZENIA STANDARDU Z ,,T’’ DO ,,P’’ I ZESTAWÓW PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU ,,PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026’’
oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SWZ za cenę:

Pakiet nr .....*
	Wartość zamówienia netto
	Wartość zamówienia brutto

	
	


* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

2. Warunki płatności: 
Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia:   
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 4 tygodni. Jednak nie później niż do 15.12.2026 roku.
4.  Oświadczam, że:
Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany. 
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[footnoteRef:2] [1:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [2:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

5. Oświadczam, że: 
1) oferowane produkty będą zgodne 
[bookmark: page5R_mcid831_kopia_2][bookmark: page5R_mcid841_kopia_2][bookmark: page5R_mcid851_kopia_2][bookmark: page5R_mcid881_kopia_2][bookmark: page5R_mcid901_kopia_2][bookmark: page5R_mcid911_kopia_2][bookmark: page5R_mcid931_kopia_2][bookmark: page5R_mcid921_kopia_2][bookmark: page5R_mcid951_kopia_2][bookmark: page5R_mcid961_kopia_2][bookmark: page5R_mcid981_kopia_2][bookmark: page5R_mcid971_kopia_2][bookmark: page5R_mcid991_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1021_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1031_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1061_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1071_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1081_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1091_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1101_kopia_2][bookmark: page5R_mcid1111_kopia_2]- z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.) – w zakresie jakim dotyczy, innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie z uwzględnieniem przez zamawiającego okresu przejściowego zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w zakresie jakim dotyczy.
2) Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 1620 z późn. zm.). Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.) na dystrybutorze wyrobów medycznych spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie 
z warunkami określonymi przez producenta. 
3) Wraz z podpisaniem umowy zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie 
z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 

6. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty**:
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług;
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:
 ...............................................................................................................................
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)
** Niepotrzebne wykreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej ze wskazanych treści oświadczenia i niewypełnienia wolnego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

7. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy***:
*** zakreślić właściwe 
	podwykonawstwo:
	Odpowiedź:

	Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców:
	Podwykonawca (nazwa/adres):
	Zakres:

	
	

	
	







Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym/elektronicznym/zaufanym/osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 2

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO TJ. ,,DOPOSAŻENIE AMBULANSÓW 
W CELU PODWYŻSZENIA STANDARDU Z ,,T’’ DO ,,P’’ I ZESTAWÓW PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU ,,PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI 
I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026’’


Wykonawca:  (dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)
…………………………………………
(pełna nazwa/firma lub imię i nazwisko
Adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1 ustawy Pzp.			                                                
2. Oświadczam, że nie znajduję się na liście osób/podmiotów objętych sankcjami w związku 
z wojną w Ukrainie, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r.  poz. 514)  

Oświadczam, że nie jestem:
- obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. 	

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 



Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym/elektronicznym/zaufanym/osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4
UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:
Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 
00-561 Warszawa, REGON 007023731, KRS 0000225587

w imieniu, której działa: 
Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. PCK 8, 40-057 Katowice, 
NIP 6341043778
reprezentowanym przez:  
Kewina Baranowskiego - Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego
Agatę Szpak – Głównym Księgowym 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a 

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................, 
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W ramach programu: ,,Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania – zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019, w trybie podstawowym bez negocjacji znak 2/ZP/2026 została zawarta umowa o następującej treści:
§1 
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kompletnego  sprzętu medycznego w ramach realizacji programu: „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: …...(Pakiet nr ….). 
2. 	Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
[bookmark: page5R_mcid831][bookmark: page5R_mcid851][bookmark: page5R_mcid841][bookmark: page5R_mcid881][bookmark: page5R_mcid901][bookmark: page5R_mcid911][bookmark: page5R_mcid921][bookmark: page5R_mcid931][bookmark: page5R_mcid951][bookmark: page5R_mcid961][bookmark: page5R_mcid971][bookmark: page5R_mcid981][bookmark: page5R_mcid991][bookmark: page5R_mcid1031][bookmark: page5R_mcid1021][bookmark: page5R_mcid1061][bookmark: page5R_mcid1081][bookmark: page5R_mcid1071][bookmark: page5R_mcid1101][bookmark: page5R_mcid1091][bookmark: page5R_mcid1111]3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.) – w zakresie jakim dotyczy, innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie z uwzględnieniem przez zamawiającego okresu przejściowego zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych w zakresie jakim dotyczy.
3.1 Na żądanie Zamawiającego przedłożone zostaną niezwłocznie wyżej określone dokumenty. 
4. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (t.j.Dz. U. z 2024r.  poz. 1620 z późn. zm) tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
5. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie 
z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą 
o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 1620 z późn. zm.). Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR) (Dz. U. UE. L. 
z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.) na dystrybutorze wyrobów medycznych spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 
6. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia realizacji zamówienia. Dostawa jest świadczeniem całościowym w ramach pakietu/części. 

§2
WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do postępowania formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:
Pakiet nr ….: netto ........................ zł  tj. ...........................zł brutto
słownie brutto: .............................................................. zł
2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.
3. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT  lub akcyzowego, lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego. 
4. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
6. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku VAT i/lub podatku akcyzowego.  
7. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 3
SPOSÓB PŁATNOŚCI

1.Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).
2.Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2.1 Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur, korekt, not obciążeniowych i not korygujących na adres e-mail: katowice@pck.pl– w zakresie jakim dotyczy.
2.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania oraz udostępniania faktur wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z art. 106nb ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku niedostępności, awarii lub całkowitej niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), potwierdzonej komunikatem Ministra Finansów opublikowanym zgodnie z art. 106ne ustawy o VAT w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego,
Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującym w tym okresie wzorem faktury ustrukturyzowanej, oraz przesłania jej na adres e-mail Zamawiającego: Katowice@pck.pl  - w zakresie jakim dotyczy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
     Podany Rachunek bankowy  znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT – Biała Lista
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4 
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do 4 tygodni, tj jednak nie później niż 15.12.2026r (za dostawę rozumie się dostarczenie urządzeń/sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazującego na model oferowanych urządzeń/sprzętu i numery fabryczne, oraz dostarczenie faktury zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo- cenowym - Załącznik nr 3.1 do 3.4 do SWZ.
2.	Przekazanie Zamawiającemu gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, oraz 
z kserokopią dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”- zostanie stwierdzone końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, bez stwierdzenia jakichkolwiek wad i podpisanym przez Zamawiającego oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Brak wskazania w protokole zdawczo-odbiorczym jakichkolwiek braków, wad czy usterek nie pozbawia Zamawiającego prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu w terminie późniejszym.
3.	Wykonawca zobowiązuje się, przedmiot umowy dostarczyć do Zamawiającego, rozładować, wykonać wszelkie konieczne czynności (w tym określone w Załączniku nr 3.1 do 3.4 do SWZ) - na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest zabrać z terenu Zamawiającego wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy. 
4. 	Miejsce dostawy Śląski Oddział Okręgowy PCK, ul. PCK 8, 40-057 Katowice.
5.	Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość realizacji zamówienia.
6.	Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres …..…(Pakiet nr ...)
7.	Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
8.	W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających  z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.
9.	Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez serwis.
10.	Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa), czas naprawy zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu .
11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.
12.	W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (przez co rozumieć należy wady fizyczne lub prawne w rozumieniu ustawy - kodeks cywilny, jak również sytuację, gdy przedmiot dostawy jest w jakiejkolwiek części niezgodny z ofertą Wykonawcy lub wymaganiami niniejszej umowy, w szczególności, jeżeli Urządzenie nie posiada wszystkich zaoferowanych parametrów, jest uszkodzone lub Wykonawca nie dostarczył w całości lub w jakiejkolwiek części dokumentów, o których mowa w  § 1 ust. 4), Strony podpiszą protokół zawierający wykaz stwierdzonych wad, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych.
13. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
………….. który upoważniony jest także do podpisania dokumentu potwierdzającego dostawę.
     Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
		- …………………………………………………………;  tel. ……………………….
14. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

§ 5 
KARY UMOWNE

1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1, ust. 12 Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy. Po 10 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy u w następujących przypadkach:
1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2)	gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczeń, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wartości netto umowy.
5. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.
7. Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 6
SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego (lokalizacja Katowice).
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy. 
2. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.


            ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:






Załączniki: 
- Formularz asortymentowo – cenowy 
	- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
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