Załącznik nr 4 B - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2

## Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego z podziałem na zadania:

## zadanie 2 – Zakup i dostawa zestawu GNSS

## w ramach projektu pt. „ Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego 
z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Znak postępowania: ZSB.260.2.2026

Zadanie 2: Zakup i dostawa zestawu GNSS

# Zestaw GNSS – 1 szt.

| Lp. | Parametr |  | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Antena | Zintegrowana z odbiornikiem | 1 sztuka |
|  |  | Obsługiwane sygnały | GPS: L1 / L2 / L5 / L2C GLONASS: L1 / L2 / L3 Galileo: E1 / E5a / E5b Beidou:B1 / B2 / B3 / B1C / B2a QZSS: L1 / L2 / L5 |
|  |  | Ilość kanałów | minimum 440 |
|  |  | Zastosowane technologie i funkcje | - system IMU (pochyłomierz) w zakresie działania do 60 stopni, nie wymagający kalibracji, - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne |
|  |  | Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie statycznym | poziomo 3 mm+0,1ppm RMS pionowo 3,5 mm+0,4 ppm RMS |
|  |  | Dokładność wyznaczenia pozycji w trybie RTK / RTN | poziomo 8 mm+1 ppm RMS / pionowo 15 mm+1 ppm RMS / |
|  |  | Pojemność pamięci wewnętrznej (wbudowanej) | minimum 4GB |
|  |  | Pyło- i wodoszczelność | minimum IP67 |
|  |  | Komunikacja | Bluetooth |
|  | Kontroler | Kontroler tego samego producenta co odbiornik GNSS | 1 szt. |
|  |  | Systemem operacyjny | Android lub Windows |
|  |  | Procesor | minimum 2.0 GHz |
|  |  | Pamięć | RAM minimum 4GB, ROM minimum 64GB, możliwość rozszerzenia poprzez karty SD |
|  |  | Wyświetlacz | minimum 7-calowy, ekran dotykowy |
|  |  | Kamera kontrolera | minimum 8MPix |
|  |  | Modem GSM | co najmniej 4G LTE |
|  |  | Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth |
|  |  | Pyło- i wodoszczelność | minimum IP67 |
|  | Oprogramowanie kontrolera | Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik oraz kontroler. Interfejs w języku polskim. | Tak |
|  |  | Licencja oprogramowania | Licencja wieczysta, aktualizacja bezpłatnai nieograniczona czasowo |
|  |  | Wymagane funkcje oprogramowania | - import i eksport plików txt; - import plików DXF - pomiary punktów, pomiary offsetowe: domiar liniowy, wcięcie liniowe, przecięcie prostych; - tyczenie punktów oraz linii; - obliczenie pola powierzchni oraz objętości; |
|  | Tyczka teleskopowa – 1 sztuka | Dedykowana do odbiornika GNSS | kompozytowa, o wysokości minimum 2.4 m |
|  |  | Dedykowany uchwyt na tyczkę do kontrolera |  |
|  | Ładowarka do odbiornika | Dedykowana ładowarka |  |
|  | Ładowarka do kontrolera | Dedykowana ładowarka |  |
|  | Waliza transportowa | Waliza transportowa mieszcząca wszystkie komponenty |  |
|  | Kamizelka odblaskowe – 24 sztuki | pomarańczowa z napisem geodeta lub technik geodeta |  |