| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE | PODAĆ LUB POTWIERDZIĆ | PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia ginekologiczne |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie był przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | potwierdzić |  |
|  | Rok produkcji min. 2025. | podać |  |
|  | Narzędzie helikoidalne prawe | potwierdzić |  |
| a) | Narzędzie wielorazowego użytku wykonane ze stali chirurgicznej, przeznaczone do operacji uro-ginekologicznych z dostępu laparoskopowego. | potwierdzić |  |
| b) | Wymiary: długość 25 cm (+/- 1cm), Ø 5,5 cm (+/- 0,5 cm). | podać |  |
| c) | Możliwości sterylizacji w autoklawie parowym (134°C) | potwierdzić |  |
|  | Manipulator maciczny typu Mangeshikar | potwierdzić |  |
| a) | Przeznaczony do zastosowań w zaawansowanych zabiegach ginekologii laparoskopowej, w szczególności podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej | potwierdzić |  |
| b) | Konstrukcja modułowa, wielokrotnego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie. | potwierdzić |  |
| c) | Niezależna rotacja macicy w prawo i lewo, umożliwia kontrolowaną rotację osiową macicy niezależnie od wychyleń bocznych. | potwierdzić |  |
| d) | Umożliwia ustawienie macicy w dowolnej pozycji operacyjnej oraz skuteczne napinanie struktur więzadłowych podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej. | potwierdzić |  |
| f) | Zapewnia ochronę pęcherza moczowego, moczowodów oraz odbytnicy podczas elektrochirurgicznej resekcji macicy | potwierdzić |  |
| g) | W zestawie min. 7 wymiennych końcówek o wymiarach: 40 mm × 4 mm, 50 mm × 5 mm, 60 mm × 6 mm, 70 mm × 7 mm, 80 mm × 8 mm, 120 mm × 8 mm, 150 mm × 8 mm. (tolerancja wymiarów ± 1mm) | podać |  |
| h) | Dodatkowy zestaw 7 wymiennych końcówek o wymiarach: 40 mm × 4 mm, 50 mm × 5 mm, 60 mm × 6 mm, 70 mm × 7 mm, 80 mm × 8 mm, 120 mm × 8 mm, 150 mm × 8 mm (tolerancja wymiarów ± 1mm) | podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| i) | Wymienne ceramiczne kielichy anatomiczne w trzech rozmiarach: Ø 35 mm, Ø 40 mm oraz Ø 45 mm (tolerancja wymiarów ± 1mm), umożliwiające optymalne dopasowanie do różnych rozmiarów szyjki macicy. | podać |  |
| j) | Dodatkowy zestaw wymiennych ceramicznych kielichów anatomicznych w trzech rozmiarach: Ø 35 mm, Ø 40 mm oraz Ø 45 mm (tolerancja wymiarów ± 1mm), umożliwiające optymalne dopasowanie do różnych rozmiarów szyjki macicy. | podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Zestaw rozszerzadeł ginekologicznych typu Hegar | Potwierdzić |  |
| a) | Zestaw przeznaczony do stopniowego rozszerzania kanału szyjki macicy podczas zabiegów ginekologicznych, położniczych oraz procedur diagnostycznych, w tym histeroskopii. | potwierdzić |  |
| b) | Rozszerzadła jednostronne, atraumatyczne, gładkie, o opływowym kształcie umożliwiającym precyzyjne wprowadzanie | potwierdzić |  |
| c) | Rozszerzadła wielokrotnego użytku. Sterylizacja możliwa w autoklawie parowym (134°C). | potwierdzić |  |
| d) | Zakres rozmiarów umożliwiający dopasowanie do indywidualnych warunków anatomicznych pacjentki: min. 26 rozszerzadeł o średnicach od 1 mm do 26 mm (skok co 1 mm) | podać |  |
| e) | W komplecie etui do bezpiecznego przechowywania i transportu narzędzi. | potwierdzić |  |
| 6. | Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier | potwierdzić |  |
| a) | Narzędzie przeznaczone min. do abrazji diagnostycznej, biopsji endometrium, łyżeczkowania jamy macicy, usuwania pozostałości łożyska oraz biopsji szyjki macicy. | podać |  |
| b) | Długość całkowita narzędzia: 31 cm. (+/- 1 cm) | podać |  |
| c) | Część robocza w kształcie łzy, lekko wygięta, dostępna w rozmiarach od 3 mm do 31 mm (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy). | podać |  |
| d) | Końcówka robocza ostra lub tępa (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy), sztywna, wyposażona w pętelkowe okienko do skutecznego usuwania i pobierania tkanek. | potwierdzić |  |
| e) | Ergonomiczna rękojeść z prążkowanym podparciem pod kciuk, zapewniająca pewny chwyt i stabilność podczas zabiegu. | potwierdzić |  |
| f) | Narzędzie wielokrotnego użytku. Sterylizacja możliwa w autoklawie parowym (134°C). | potwierdzić |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego. ≥48 miesięcy – 20 pkt 42 miesiące – 15 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt | podać |  |
| 8. | Wykonawca do powyższego wyposażenia medycznego dostarczy uzupełniony paszport techniczny. | potwierdzić |  |
| 9. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/ | potwierdzić |  |
| 10. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/: a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/ b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/ | potwierdzić |  |
| 11. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 8 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego/ | podać |  |

W przypadku, gdy w kolumnie Zamawiający wymaga „podać”, Wykonawca zobowiązany jest podać konkretną, precyzyjną wartość oferowanego parametru pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku, gdy w kolumnie Zamawiający wymaga „potwierdzić”, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wartość oferowanego parametru pod rygorem odrzucenia oferty. Słowem „TAK” lub „POTWIERDZAM”.