|  | Zamawiający: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostarczenie i montaż mebli – szafa dwudrzwiowa na potrzeby Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | Nr sprawy: | ZP.382-29/26 |
|  | Szczegółowy przedmiotu zamówienia | Wersja: | 1. |

Załącznik nr 3 do swz

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szafa medyczna

Szafa medyczna przeznaczona do przechowywania wyposażenia, materiałów medycznych i środków niezbędnych do funkcjonowania gabinetów oraz pracowni medycznych. Wymiary całkowite nie mniejsze niż 1800 × 800 × 435 mm (wys. × szer. × gł.)

Szafa wykonana z konstrukcji metalowej, stabilnej i przeznaczonej do intensywnego użytkowania
Górna komora wyposażona w minimum 3 półki umożliwiające zmianę wysokości ich położenia, wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 6 mm.

Górna komora wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi z przeszkleniem wykonanym z bezpiecznego szkła, umożliwiającym kontrolę zawartości szafy bez konieczności otwierania drzwi

Dolna komora wyposażona w minimum 1 regulowaną półkę oraz pełne, metalowe, dwuskrzydłowe drzwi
Obie komory wyposażone w zamykane na klucz drzwi z systemem ryglowania, zapewniającym zabezpieczenie przechowywanego wyposażenia.

Szafa dostarczana kompletna, gotowa do użytkowania, z wyposażeniem obejmującym wszystkie wymagane półki, drzwi, zamki oraz elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania. Szafa łatwa do utrzymania w czystości, powierzchnie szafy powinny być gładkie, odporne na działanie typowych środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach medycznych. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.