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Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż i uruchomienie lodowiska o wymiarach 20 x 35 oraz jego obsługa w sezonie zimowym 2026/2027r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2027 r., przy czym w terminie od dnia 12 grudnia 2026r. do dnia 14 lutego 2026r. lodowisko musi być czynne dla użytkowników.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Zamówienie obejmuje III etapy:
I etap: dostawa agregatu chłodniczego, montaż oraz uruchomienie lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
II etap: obsługa lodowiska
III etap: demontaż i zabranie urządzeń należących do Wykonawcy

             Zakres prac etap I:
1) Przygotowanie podłoża, 
2) Rozłożenie foli budowlanej, styroduru oraz orurowania będącego konstrukcją lodowiska, które są w posiadaniu OSiR, 
3) Napełnienie rurek glikolem w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu, glikol zapewnia Wykonawca,
4) Dostawa, podłączenie i uruchomienie agregatu chłodniczego,
5) Założenie band z bramkami umożliwiającymi wejście oraz opuszczenie lodowiska przez osoby korzystające i obsługę oraz montaż bramy umożliwiającej wjazd maszyny do pielęgnacji lodu,
6) Wylewanie wody na taflę lodowiska,
7) Zmrożenie i wytworzenie warstwy lodu o grubości 5-10 cm,  
8) Dostawa samojezdnej maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodowiska oraz maszyny do frezowania lodu, 
9) Dostawa i ustawienie kontenera z wypożyczalnią łyżew,
10) Dostawa jeździków dla dzieci (minimum 4 szt.), 
11) Dostawa i montaż oświetlenia technicznego oraz ozdobnego, które zapewni oświetlenie płyty lodowiska, (oświetlenie typu LED),
12) Dostawa i montaż nagłośnienia lodowiska składającego się z ze wzmacniacza, min. 4 głośników, mikrofonu i odtwarzacza muzyki,
13) Uruchomienie wszystkich urządzeń i przekazanie lodowiska do użytkowania najpóźniej w dniu 12/12/2026 r.

            Zakres prac etap II:
1) Prowadzenie kompleksu lodowiska zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zasadami określonymi w regulaminie lodowiska, który sporządza Wykonawca z uzgodnieniu z Zamawiającym. Regulamin należy sporządzić najpóźniej do dnia 9 grudnia 2026 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego,
2) Zapewnienie pełnej i ciągłej obsługi lodowiska w godzinach jego pracy, w tym utrzymanie płyty lodowiska w odpowiednim stanie przy użyciu samojezdnej maszyny do pielęgnacji lodowiska oraz frezarki do lodu,
3) Zapewnienie stałej wypożyczalni łyżew z pełnym zakresem rozmiarów, która zaspokoi potrzeby użytkowników. Opłata za wypożyczenie łyżew stanowić będzie przychód Wykonawcy. 
4) Zapewnienie obsługi ostrzenia łyżew dla użytkowników lodowiska korzystających z  własnego sprzętu łyżwiarskiego. Opłata stanowić będzie przychód Wykonawcy.
5) Zapewnienie bezpłatnie urządzeń do nauki jazdy na łyżwach (pingwinki, misie itp.)  (minimum 4 szt.),
6) Zapewnienie w odpowiedniej ilości pełnoletnich pracowników do obsługi lodowiska posiadających stosowne kwalifikacje ,
7) Udostępnianie kompleksu lodowiska użytkownikom w okresie obowiązywania umowy w godzinach:
Pon.-pt. 14:00-22:00
Sob.-ndz. 10:00-22:00 
24 grudnia 2026r. – nieczynne
25,26,27 grudnia 2026r. – 10:00-20:00
31 grudnia 2026r. – 10:00-16:00
01.01.2027r. – 14:00-22:00
06.01.2027r. – 10:00-22:00
Ferie zimowe 1-14 lutego 2027r. – 10:00-22:00
8) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z lodowiska poprzez wykonywanie stałego nadzoru przez osoby pilnujące porządku,
9) Współpraca z Zamawiającym przy organizacji imprez na terenie lodowiska (w dniu 12/12/2026r. – otwarcie lodowiska oraz w dniu 14/02/2027 r. – zamknięcie lodowiska, ),
10) Dbałość o estetykę, powierzone mienie i porządek kompleksu lodowiska,
11) Odśnieżanie śniegu zalegającego na lodowisku oraz terenu wokół lodowiska ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych,
12)Zapewnienie podstawowej pomocy przedmedycznej użytkownikom korzystającym z obiektu sztucznego lodowiska, wyposażenie w apteczkę oraz 1 (jedną) osobę posiadającą podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, 
13) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z obiektu sztucznego lodowiska poprzez wykonywanie przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę stałego nadzoru nad osobami przebywającymi na terenie lodowiska oraz egzekwowanie przestrzegania przez nich regulaminu lodowiska,
14) Udostępnianie lodowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez otwarcie bramy suwnej,
15) Obsługa nagłośnienia (włączanie i wyłączanie muzyki, komunikaty głosowe przez mikrofon),
16) Dopełnienie wszelkich formalności i wniesienie opłat z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych czy słowno-muzycznych podczas realizacji przedmiotu umowy,
17) Wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
18) Umieszczenie w pobliżu sztucznego lodowiska, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego baneru informacyjnego „LODOWISKO”, o wymiarach do ustalenia
z Zamawiającym.

            Zakres prac etap III:
1) Demontaż lodowiska, wywóz urządzeń należących do Wykonawcy po zakończeniu obowiązywania umowy najpóźniej do dnia 28 lutego 2027 r.
            2) Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zapewnia agregat chłodniczy marki ……. 
             rok produkcji …….
3)Wykonawca zapewni w okresie trwania umowy bezpłatny serwis, w ramach 
 którego jest zobowiązany nieodpłatnie usuwać na własny koszt zaistniałe awarie i   usterki, o czasie reakcji (usunięcia awarii) nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia
            4)Wykonawca udostępnia w celu zgłaszania awarii i usterek 
nieograniczony dostęp telefoniczny (nr telefonu ……………………) i mailowy (adres mailowy:………………).
5)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego przy pracach związanych z montażem 
6)Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie techniczne i organizacyjne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
7)Wykonawca oświadcza, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) brutto oraz NNW na wypadek powstania zawinionych przez siebie szkód osobistych i majątkowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz że przed rozpoczęciem świadczenia usług przekaże Zamawiającemu kopię tych polis. W przypadku konieczności dokonania stosownego przedłużenia terminu jej ważności zobowiązuje się do dokonania przedłużenia ważności polisy na czas obowiązywania umowy.
[bookmark: _GoBack]8)Wykonawca uprawniony jest do pobierania opłat za wstęp na lodowisko z wyjątkiem przypadków określonych w umowie, których udostępnienie następuje nieodpłatnie. Opłaty za wstęp na lodowisko stanowić będą przychód Wykonawcy, przy czym opłata za wstęp na lodowisko za sesję 90 minut nie może przekroczyć za jeden bilet normalny 10 zł, a bilet ulgowy dla uczniów, studentów i seniorów powyżej 60 roku życia 5 zł za okazaniem ważnej legitymacji, a w przypadku seniorów za okazaniem dokumentu tożsamości.

Wymagania dot. agregatu chłodniczego:
1) Agregat chłodniczy w pełni sprawny, energooszczędny agregat chłodniczy do obsługi lodowiska, (nie klimatyzacyjny) o mocy do 130 kW o wydajności chłodniczej umożliwiającej bezproblemowe korzystanie z lodowiska o wymiarach 20 m x 35 m przy temperaturze otoczenia do + 10oC włącznie, 
2) Agregat winien posiadać automatykę sterującą pozwalającą na całkowicie bezobsługową pracę w temperaturach otoczenia do + 10oC włącznie oraz zapis parametrów pracy urządzenia w celu odtworzenia warunków, w których mogła wystąpić usterka urządzenia,
3) Agregat musi być w pełni sprawny, wyprodukowany po dniu 1/01/2023 r., ponadto agregat winien posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami lub oznaczenie znakiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 


4) Głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. z 2007 nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
5) Zapewnienie w okresie trwania umowy bezpłatnego serwisu, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności nieodpłatnie usuwać na własny koszt zaistniałe awarie i usterki, o czasie reakcji (usunięcia awarii) nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia; forma zgłoszeń i usterek: telefoniczna i mailowa, 
6) Jeżeli w okresie użytkowania lodowiska dojdzie do awarii lub usterki, której usunięcie nie będzie możliwe ze względów technologicznych na miejscu usytuowania agregatu, Wykonawca zobowiązany będzie na czas naprawy zapewnić zastępczy agregat o parametrach nie gorszych niż zaoferowany, który zapewni prawidłową eksploatację lodowiska.

	
	Godziny pracy Urzędu:

	
	poniedziałek 800 – 1700
wtorek, środa, czwartek, 800 – 1600
piątek 800 – 1500.
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