- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są dostawy własnym transportem lekkiego oleju opałowego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 (lub równoważnej, o parametrach nie gorszych niż podane w poniższej tabeli), do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie 
i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całość dostaw szacowana jest na maksymalnie 64.000 L.

- Szacowana wielkość dostaw do poszczególnych kotłowni:

- Szkoła Podstawowa w Dalikowie - 30000 L.,

- Szkoła Podstawowa w Domaniewie - 24500 L.

- Urząd Gminy w Dalikowie - 6000 L (planowana zmiana na ogrzewanie pompami ciepła),

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie - 3500 L.

- Jednorazowe dostawy wynikać będą z potrzeb jednak nie więcej niż wynika to z pojemności zbiorników znajdujących się w kotłowniach.

Pojemności zbiorników oleju opałowego w kotłowniach przedstawiają się następująco:

- Urząd Gminy w Dalikowie – 4000 L,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie – 1000 L,

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie – 6000 L,

- Szkoła Podstawowa im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie – 5600 L.

Zamawiający dołoży starań, aby zamówienia dostaw łączyć w większe logistycznie uzasadnione ilości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, ani jakakolwiek kara umowna czy też odszkodowanie. Na podstawie art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje minimalną ilość dostaw oleju opałowego w wysokości 31.500 litrów.

- Zamawiający zastrzega również możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego o zamówienie opcjonalne o wartości maksymalnej nie większej niż 50% wielkości zamówienia podstawowego, na zasadach szczegółowo wskazanych w Załączniku do SWZ – Projekcie umowy.

- Ilość dostarczonego oleju opałowego do każdej kotłowni Zamawiającego, to ilość odczytana na urządzeniu rejestrującym wydaną ilość oleju opałowego zamontowanym na samochodzie dostarczającym olej opałowy.

- Dostawca zobowiązuje się sprzedawać paliwo o niezmienionym standardzie, o własnościach określonych 
w świadectwie jakości lub orzeczeniu laboratoryjnym załączonym do oferty złożonej w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego parametry będzie potwierdzać aktualnym świadectwem jakości 
lub orzeczeniem laboratoryjnym.

- Dostarczany lekki olej opałowy spełniający wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 lub równoważną musi charakteryzować się następującymi parametrami:

| Wymagania | Wartość |
| --- | --- |
| Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż | 860 kg/m3 |
| Temperatura zapłonu, nie niższa niż | 56 ºC |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC, nie wyższa niż | 6,000 mm2/s |
| Skład frakcyjny: - do 250ºC destyluje nie więcej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym) - do 350ºC destyluje nie mniej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym) | 65% (V/V) 85% (V/V) |
| Zawartość siarki (wyrażona ułamkiem masowym) nie więcej niż | 0,100% (m/m) |
| Pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym), nie większa niż | 0,30% (m/m) |
| Pozostałość po spopieleniu (wyrażona ułamkiem masowym) nie większa niż | 0,010% (m/m) |
| Zawartość wody nie większa niż | 200 mg/kg |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż | 24 mg/kg |
| Wartość opałowa nie niższa niż | 42,6 MJ/kg |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 ºC |
| Stabilność oksydacyjna nie wyższa niż | 25 g/m3 |
| Smarność, skorygowana średnicą śladu zużycia (WSI,4) w temperaturze 60ºC nie wyższa niż (smarność należy oznaczać dla oleju opałowego o zawartości siarki poniżej 0,05%) | 460 μm |
| Barwa (barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi) | czerwona |

- Zamówienie obejmuje:

- dostarczanie własnym transportem lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy 
w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w ciągu max. 72 godzin od momentu telefonicznego lub mailowego powiadomienia 
o wymaganej dostawie przez jedną z jednostek objętych dostawami,

- napełnienie zbiorników na olej opałowy w kotłowni jednostki, która zgłosiła dostawę do pełnego stanu lub stanu wskazanego przez przyjmującego olej opałowy,

- wystawienie dokumentu dostawy paliwa dla jednostki objętej dostawą i uzyskanie potwierdzenia osoby przyjmującej wielkość dostawy (dotyczy sytuacji, gdy faktura wystawiana nie jest w miejscu dostawy oleju opałowego),

- wystawienie faktury na ilość dostarczonego oleju opałowego bezpośrednio na jednostkę objętą dostawą, oddzielnie dla każdej kotłowni, a mianowicie:

| Jednostka objęta dostawą | Dane do wystawienia faktury |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nabywca | Odbiorca |
| Urząd Gminy w Dalikowie | Gmina Dalików Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików NIP 828-135-52-29 | Urząd Gminy w Dalikowie Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików NIP 828-102-24-10 (KSeF) |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie | Gmina Dalików Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików NIP 828-135-52-29 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie ul. Łęczycka 3, 99-205 Dalików NIP 828-128-15-60 (KSeF) |
| Szkoła Podstawowa im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie | Gmina Dalików Pl. Powstańców 1, 99-205 Dalików NIP 828-135-52-29 | Szkoła Podstawowa im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie Domaniew 42, 99-205 Dalików NIP 828-128-15-54 (KSeF) |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie | Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, Pl. Powstańców 4, 99-205 Dalików, NIP 828-137-18-20 |  |