FORMULARZ CENOWY

Dostawa i wdrożenie rozwiązań cyberbezpieczeństwa IT/OT/ICS

Załącznik nr 3 do SWZ

Znak postępowania: ZP.271.19.2026

| Zamawiający | Gmina Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów, NIP: 714-19-96-761 |
| --- | --- |
| Projekt | Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Abramów |
| Program | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL |
| Nabór | KPOD.05.10-CW.01-001/25 |

Wykonawca wycenia wszystkie 36 pozycji. Obszary: Org. – organizacyjny; Szkol. – kompetencyjny. Cena jednostkowa netto dotyczy jednej jednostki wskazanej w kolumnie „Ilość”. Wartość brutto pozycji = ilość × cena jednostkowa netto × (1 + VAT/100). Przykładowo dla 2 szt. UTM SUW należy podać cenę jednostkową netto 1 szt. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy, licencji, subskrypcji, konfiguracji, integracji, testów, dokumentacji, gwarancji i wsparcia wymagane w OPZ. Wykonawca wykazuje koszty pozycji IT i OT oddzielnie. W przypadku realizacji funkcjonalności bez dodatkowych kosztów w ramach innego komponentu dopuszcza się 0,00 zł z podaniem pozycji pokrywającej koszt; zakazuje się podwójnego finansowania.

| Lp. | Obszar | Kod | Pozycja | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT % | Wartość brutto pozycji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Org. | U20 | Opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizacja SZBI | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 2 | Org. | U21 | Utrzymanie, zarządzanie i doskonalenie SZBI | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 3 | Org. | U25 | Audyt SZBI, SZCD oraz zgodności z KRI/uoKSC | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 4 | Org. | U23 | Opracowanie i wdrożenie SZCD | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 5 | Org. | U22 | Opracowanie planów BCP i DRP dla STI | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 6 | Org. | U34 | Doradztwo dotyczące warunków kontraktowych i łańcucha dostaw | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 7 | Szkol. | U26 | Szkolenia podstawowe – świadomość cyberzagrożeń | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 8 | Szkol. | U27 | Szkolenia kadry w zakresie polityki bezpieczeństwa i SZBI | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 9 | Szkol. | U28 | Szkolenia specjalistyczne kadry i informatyków | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 10 | Szkol. | U29 | Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 11 | IT | O01 | Oprogramowanie antywirusowe | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 12 | IT | O13 | Oprogramowanie XDR | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 13 | IT | O15 | Oprogramowanie ITDR | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 14 | IT | O14 | Oprogramowanie NDR | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 15 | IT | O33 | Monitorowanie infrastruktury informatycznej | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 16 | IT | U39 | Konfiguracja i hardening systemów/urządzeń IT | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 17 | IT | U33 | Inwentaryzacja aktywów IT/OT/ICS/IIoT | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 18 | IT | U09 | Wdrożenie i integracja rozwiązań bezpieczeństwa IT | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 19 | IT | S03 | Web Application Firewall (WAF) | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 20 | IT | S07 | UTM dla infrastruktury IT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 21 | IT | O44 | Certyfikaty SSL/TLS serwisów internetowych | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 22 | IT | S24 | Email Secure Gateway | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 23 | IT | S21 | Network Attached Storage (NAS) | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 24 | IT | O47 | System operacyjny i/lub licencje dostępowe | 1 kpl. | ................ | ...... | ................ |
| 25 | IT | S16 | Macierz dyskowa | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 26 | IT | S13 | Serwer fizyczny | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 27 | IT | S30 | Szafa RACK | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 28 | IT | S27 | Zarządzalne urządzenie sieciowe (switch) IT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 29 | IT | S34 | Access Point WiFi IT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 30 | OT | S07 | UTM Główny OT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 31 | OT | S07 | UTM SUW | 2 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 32 | OT | S34 | Access Point WiFi OT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 33 | OT | S27 | Zarządzalne urządzenie sieciowe (switch) OT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 34 | OT | Z1 | UPS dla infrastruktury OT | 1 szt. | ................ | ...... | ................ |
| 35 | OT | U39 | Konfiguracja i hardening systemów/urządzeń OT | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |
| 36 | OT | U09 | Wdrożenie i integracja zabezpieczeń OT | 1 usługa | ................ | ...... | ................ |

| Podsumowanie (36 pozycji) | Wartość |
| --- | --- |
| Łączna cena netto | ................................ zł |
| Łączny VAT | ................................ zł |
| Łączna cena brutto | ................................ zł |

Łączna cena brutto stanowi cenę oferty i musi być zgodna z Formularzem ofertowym.