Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry  techniczne, jakościowe  i funkcjonalne oraz  warunki konieczne do spełnienia, po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowi szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę parametrów przedmiotu zamówienia.

Należy wypełnić  na wszystkie Części, na które Wykonawca składa ofertę.

Wypełniony  Załącznik nr 1 do SWZ  stanowi integralną część Formularza ofertowego.

W przypadku niedołączenia do Formularza oferty - Załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 1  – Ergometr treningowy – 6 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometr treningowy | Tak |  |
| 2. | Ergometr rowerowy przeznaczony do zastosowania w terapii medycznej | Tak, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 4. | Klasa wyrobu medycznego IIa | Tak |  |
| 5. | Wyświetlanie parametrów: WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL, KM/H | Tak |  |
| 6. | Programy treningowe | Tak |  |
| 7. | Sterowanie niezależne od prędkości | Tak |  |
| 8. | Zakres prędkości: od 30 do 130 obr./min (RPM). | Tak, podać |  |
| 9. | Zakres mocy: 15–400 W | Tak, podać |  |
| 10. | Gradacja regulacji mocy: 5 W | Tak, podać |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie użytkownika: do 180 kg lub więcej | Tak, podać |  |
| 12. | Zasilanie: 230 V, 50Hz | Tak |  |
| 13. | Max. wymiary urządzenia: maksymalnie 135 cm (dla pionowego) / 180 cm (dla poziomego) | Tak, podać |  |
| 14. | Podstawa wyposażona w kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia przez jedną osobę | Tak |  |
| 15. | Możliwość poziomej i pionowej regulacji siodełka | Tak |  |
| 16. | Możliwość współpracy z ekranem dotykowym | Tak |  |
| 17. | Niski poziom hałasu i niewielkie wymagania konserwacyjne | Tak |  |
| 18. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 19. | Certyfikat Zgodności Medycznej MDR | Tak |  |
| 20. | Deklaracja zgodności UE producenta | Tak |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 2  – Aparat do presoterapii i masażu limfatycznego z wyposażeniem (12/24-komorowy) – 2 kpl.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent: 		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do presoterapii | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego | Tak |  |
| 4. | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu | Tak |  |
| 5. | Wyświetlacz graficzny | Tak |  |
| 6. | Urządzenie dostarczone z min. 1 kompletem mankietów do kończyny górnej (prawa+lewa) oraz 1 kompletem mankietów do kończyny dolnej (prawa+lewa) | Tak |  |
| 7. | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu wartość minimalna 20mmHg, wartość maksymalna powyżej 140 mmHg, | Tak, podać |  |
| 8. | Obsługiwana liczba komór: min. 12 w pojedynczym mankiecie | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość podłączenia 2 mankietów w jednym czasie | Tak |  |
| 10. | Regulacja gradientu ciśnień, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie | Tak |  |
| 11. | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego | Tak |  |
| 12. | Różne algorytmy zabiegowe i regulacja wszystkich parametrów masażu | Tak |  |
| 13. | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu |  |  |
| 14. |  | Tak |  |
| 15. | Zasilanie: 230V (+/-10%), 50Hz | Tak |  |
| 16. | Deklaracja Zgodności | Tak |  |
| 17. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 18. | Certyfikat MDR | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie standardowe aparatu: instrukcja użytkowania w języku polskim, przewód sieciowy (1 szt.) | Tak |  |
| 20. | Klasa ochronności elektrycznej I lub II | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 3  – Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej wraz z aplikatorem skanującym – 3 kpl.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z aparatu do laseroterapii sterującego skanerem oraz kompatybilnego skanującego aplikatora laserowego. | Tak |  |  |  |
| 2. | Skanujący aplikator laserowy wraz z mobilnym statywem wyposażonym w półkę na aparat. | Tak |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |  |  |
| 4. | Wyświetlacz graficzny | Tak |  |  |  |
| 5. | Obsługa za pomocą przycisków i/lub ekranu dotykowego. | Tak, podać |  |  |  |
| 6. | Gotowe programy zabiegowe oraz możliwość tworzenia i zapisywania programów własnych przez terapeutę. | Tak |  |  |  |
| 7. | Możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów zabiegowych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Licznik czasu z sygnałem dźwiękowym o zakończeniu zabiegu. | Tak |  |  |  |
| 9. | Laser podczerwony IR o długości fali w przedziale 808-904 nm i mocy wyjściowej w przedziale 400-500 mW. | Tak |  |  |  |
| 10. | Laser czerwony R o długości fali w przedziale 630- 685 nm i mocy wyjściowej w przedziale 50-100 mW. | Tak |  |  |  |
| 11. | Równomierne naświetlanie całej powierzchni zabiegowej. | Tak |  |  |  |
| 12. | Sterowanie aplikatorem z aparatu do laseroterapii dostarczanego w zestawie. | Tak |  |  |  |
| 13. | Pomiar odległości i wyliczanie powierzchni. | Tak |  |  |  |
| 14. | Stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego. | Tak |  |  |  |
| 15. | Płynne ustawianie pozycji głowicy z automatyczną blokadą. | Tak |  |  |  |
| 16. | Wbudowane kształty pola zabiegowego oraz możliwość ich zmiany | Tak |  |  |  |
| 17. | Funkcja powtórzenia dawki. | Tak |  |  |  |
| 18. | Zasilanie: jednofazowa sieć ~230 V ±10%, 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 19. | Klasa ochronności elektrycznej I lub II | Tak |  |  |  |
| 20. | Klasa urządzenia laserowego: 3B | Tak |  |  |  |
| 21. | Klasa wyrobu medycznego 2B | Tak |  |  |  |
| 22. | Wyposażenie standardowe aparatu: instrukcja użytkowania w języku polskim, przewód sieciowy (1 szt.), bezpieczniki; komplet etykiet ostrzegawczych na drzwi. | Tak |  |  |  |
| 23. | Okulary ochronne dla pacjenta – 1 para | Tak |  |  |  |
| 24. | Gwarancja na aparat: min 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |
| 25. | Certyfikat CE | Tak |  |  |  |
| 26. | Deklaracja Zgodności | Tak |  |  |  |
| 27. | Certyfikat MDR | Tak |  |  |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 4  – Łóżko do wodnego masażu suchego – 2 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko do suchego masażu wodnego | Tak |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do prowadzenia strefowego masażu membranowego w zastosowaniach medycznych | Tak |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 4. | Wyrób medyczny klasy IIa, potwierdzony dokumentacją właściwą dla oferowanego wyrobu. | Tak |  |
| 5. | System wytwarzania strumieni masujących umożliwiający niezależne sterowanie intensywnością masażu dwóch stron ciała. | Tak |  |
| 6. | Co najmniej dwa niezależnie sterowane zespoły prowadzące strumień masujący. | Tak, podać |  |
| 7. | Panel sterujący | Tak, podać |  |
| 8. | Co najmniej 2 dysze masujące. | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość odrębnego uruchamiania układu masażu po lewej i prawej stronie | Tak |  |
| 10. | Ciśnienie robocze masażu co najmniej 7,0 bar w każdym niezależnie sterowanym obwodzie. | Tak, podać |  |
| 11. | Płynna regulacja intensywności / ciśnienia masażu bez konieczności przerywania zabiegu. | Tak, podać |  |
| 12. | Realizacja zabiegu po jednej stronie ciała albo równocześnie po obu stronach | Tak, podać |  |
| 13. | Niezależne dostosowanie intensywności oddziaływania na lewą i prawą stronę ciała | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość zmiany szerokości oraz wybranego obszaru oddziaływania w czasie wykonywania zabiegu |  |  |
| 15. | Możliwość przełączenia na ręczne sterowanie masażem bez konieczności zakończenia bieżącego zabiegu | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwość precyzyjnego ustawiania obszaru masażu z dokładnością nie gorszą niż 1 cm. | Tak, podać |  |
| 17. | Dostępność gotowych programów masażu tematycznego | Tak |  |
| 18. | Jednostka sterująca umożliwiająca szybką regulację parametrów zabiegowych (np. pokrętłem lub innym równoważnym elementem sterowania). | Tak |  |
| 19. | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie pracą urządzenia i programami masażu. | Tak |  |
| 20. | Dopuszczalna masa pacjenta nie mniejsza niż 200 kg. | Tak, podać |  |
| 21. | Powierzchnia leża (długość × szerokość) nie mniejsza niż 1900 × 800 mm. | Tak, podać |  |
| 22. | Wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość maks. 1100 mm, długość maks. 2200 mm, wysokość maks. 560 mm. | Tak, podać |  |
| 23. | Pojemność użytkowa zbiornika wody nie mniejsza niż 300 l. | Tak, podać |  |
| 24. | Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz; praca w instalacji z dedykowanym zabezpieczeniem 16 A. | Tak |  |
| 25. | Układ podgrzewania medium zabiegowego stanowiący integralną część urządzenia | Tak |  |
| 26. | Regulacja temperatury wody w zakresie obejmującym co najmniej 20–38°C. | Tak, podać |  |
| 27. | Możliwość zaprogramowania zabiegu o czasie trwania do 60 minut. | Tak |  |
| 28. | Oznakowanie CE odpowiednie do klasyfikacji i przeznaczenia oferowanego urządzenia. | Tak |  |
| 29. | Spełnienie właściwych wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). | Tak |  |
| 30. | Odporność membrany na medyczne środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 31. | Medyczny przycisk bezpieczeństwa dla pacjenta (wyłącznik alarmowy) | Tak |  |
| 32. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 33. | Deklaracja zgodności | Tak |  |
| 34. | Gwarancja urządzenia min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 5  – Aparat do krioterapii parami azotem z zbiornikiem 30 l – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 		……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie mobilne do zabiegu krioterapii miejscowej | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 3. | Czynnik chłodniczy: ciekły azot | Tak |  |
| 4. | Temperatura strumienia gazu u wylotu dyszy: min. -160oC | Tak, podać |  |
| 5. | Czas do osiągnięcia pełnej mocy chłodniczej (od momentu włączenia grzałki): max. 30s | Tak, podać |  |
| 6. | Regulacja intensywności nadmuchu | Tak |  |
| 7. | Pomiar ilości azotu | Tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | Tak |  |
| 9. | Panel sterujący z dźwiękową sygnalizacją upływu czasu | Tak |  |
| 10. | Zbiornik na azot o pojemności min. 30l | Tak, podać |  |
| 11. | Zużycie ciekłego azotu – max w przedziale 0,05 do 0,16 kg/min (praca ciągła); w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu | Tak, podać |  |
| 12. | Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika 30 L – powyżej 30 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min) | Tak, podać |  |
| 13. | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak |  |
| 14. | Deklarację Zgodności | Tak |  |
| 15. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 16. | Certyfikat MDR | Tak |  |
| 17. | Wyposażenie standardowe aparatu: instrukcja użytkowania w języku polskim, przewód sieciowy (1 szt.) | Tak |  |
| 18. | Klasa ochronności elektrycznej I lub II | Tak |  |
| 19. | Klasa wyrobu medycznego 2A | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 6  – Stół do trakcji kręgosłupa – 1 kpl.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do trakcji kręgosłupa | Tak |  |
|  | Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa do dekompresji kręgosłupa. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Stół umożliwiający trójpłaszczyznową korekcję w płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej podczas trakcji odcinka lędźwiowego. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji (minimum): • płaszczyzna strzałkowa: od -10° do +20° (napęd elektryczny) (+/- 10%) • płaszczyzna czołowa: od -15° do +15° (sprężyny gazowe) (+/- 10%) • płaszczyzna poprzeczna: od -10° do +10° (sprężyny gazowe) (+/- 10%) | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji minimalnej zagłówka w zakresie od -40° do +35° (+/- 5°) | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości stołu w zakresie min. 580-880 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Typ trakcji: statyczna, przerywana i harmoniczna. | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczne sterowanie trakcją. | Tak |  |
|  | Zakres siły trakcji lędźwiowej: od 2kg do co najmniej 90 kg. | Tak, podać |  |
|  | Zakres siły trakcji szyjnej: od 2kg do co najmniej18 kg | Tak, podać |  |
|  | Trakcja szyjna wykonywana przez kość potyliczną – bez przenoszenia siły na żuchwę i stawy skroniowo-żuchwowe. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu w pozycji leżącej na plecach i na brzuchu (dla trakcji lędźwiowej). | Tak |  |
|  | Trakcja symetryczna i asymetryczna. | Tak |  |
|  | Pełna regulacja parametrów: siły trakcji, prędkości narastania, czasu przerwy, liczby cykli i czasu trakcji aktywnej (w trybie przerywanym). | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegu. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy na ruchomym ramieniu. | Tak |  |
|  | Kompletny zestaw akcesoriów w standardzie: pasy stabilizujące, regulowany podnóżek, stół z przesuwanym blatem, pilot bezpieczeństwa. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu min. 150 kg lub więcej | Tak, podać |  |
|  | - Długość całkowita: maksymalnie 2400 mm (+/- 50 mm) - Szerokość całkowita: maksymalnie 800 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
|  | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
|  | Certyfikat Zgodności Medycznej MDR | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 7  – Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym – 3 kpl.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa do naświetlań promieniowaniem podczerwonym | Tak |  |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |  |  |
| 3. | 1 promiennik w głowicy | Tak |  |  |  |
| 4. | Regulacja położenia głowicy | Tak |  |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. 117-175 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |  |  |
| 6. | Tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów | Tak |  |  |  |
| 7. | Regulacja mocy promieniowania | Tak |  |  |  |
| 8. | Ustawienia czasu zabiegu w stopniowaniu co 1 minutę w przedziale min. od 1 do 30 min. | Tak |  |  |  |
| 9. | Łatwy w obsłudze panel sterujący z przyciskami do zmiany parametrów pracy (czas, moc żarówki) | Tak, podać |  |  |  |
| 10. | Mobilna podstawa | Tak |  |  |  |
| 11. | Żarówki 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 12. | Filtr czerwony 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 13. | Filtr niebieski 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 14. | Okulary ochronne dla operatora i pacjenta 2 szt. | Tak |  |  |  |
| 15. | Zasilanie 230V, 50 HZ | Tak, podać |  |  |  |
| 16. | Moc żarówki w przedziale 250 - 400 W | Tak, podać |  |  |  |
| 17. | Waga urządzenia nie większa niż 25 kg | Tak, podać |  |  |  |
| 18. | Klasa ochronności elektrycznej I | Tak |  |  |  |
| 19. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |  |  |
| 20. | Deklaracja Zgodności | Tak |  |  |  |
| 21. | Certyfikat MDR | Tak |  |  |  |
| 22. | Klasa wyrobu medycznego 2A | Tak |  |  |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 8  – Rotor treningowy elektryczny podwójny do ćwiczeń górnych i dolnych kończyn 
– 10 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektryczny rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, przeznaczone do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. | Tak |  |
| 3. | Możliwość wykonywania treningu kończyn górnych oraz kończyn dolnych za pomocą jednego urządzenia. | Tak |  |
| 4. | Możliwość ćwiczeń przez pacjenta w pozycji siedzącej, w tym bezpośrednio na wózku inwalidzkim. | Tak |  |
| 5. | Co najmniej cztery tryby pracy obejmujące: trening pasywny, trening ze stałą prędkością, trening wspomagany oraz trening aktywny (z oporem) | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość treningu izokinetycznego, tj. przy stałej prędkości obrotowej i zmiennym oporze. | Tak |  |
| 7. | Funkcja treningu symetrycznego z prezentacją na ekranie zaangażowania lewej i prawej kończyny w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 8. | Kontrola i wyświetlanie parametrów: prędkości pedałowania, liczby obrotów, czasu oraz poziomu obciążenia. | Tak |  |
| 9. | Funkcja automatycznego rozpoznawania skurczów spastycznych i ich łagodzenia (zmiana kierunku obrotów). | Tak |  |
| 10. | Regulacja progu wykrywania spastyczności w zakresie minimum od 1 do 10 Nm (płynna lub skokowa) lub możliwość wyłączenia tej funkcji | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość ustawienia czasu ćwiczenia w zakresie co najmniej 1–60 minut. | Tak, podać |  |
| 12. | Ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali. | Tak, podać |  |
| 13. | Kółka transportowe umożliwiające przemieszczenie urządzenia. | Tak |  |
| 14. | Szerokość urządzenia: maksymalnie 800 mm (+/-50 mm) | Tak |  |
| 15. | Długość urządzenia: maksymalnie 850 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 16. | Wysokość urządzenia maksymalnie 1200 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 17. | Masa urządzenia: maks. 65 kg. | Tak, podać |  |
| 18. | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak, podać |  |
| 19. | Ochronność elektryczna aparatu medycznego: klasa I, część aplikacyjna typu B (zgodnie z normą EN 60601-1). | Tak, podać |  |
| 20. | Komplet akcesoriów w standardzie: zestaw uchwytów profilowanych wspomagających chwyt dłoni (min. 1 para), mankiety/opaski treningowe do stabilizacji dłoni/nadgarstków (min. 1 para), bezpieczne platformy/pedały pod stopy z pasami stabilizującymi (min. 1 para) | Tak |  |
| 21. | Zakres prędkości obrotowej: obejmujący co najmniej 5–60 obr./min (RPM). | Tak, podać |  |
| 22. | Regulacja oporu aktywnego: w zakresie obejmującym co najmniej 0–12 Nm, ze stopniowaniem nie większym niż 0,5 Nm lub regulacja w pełni płynna. | Tak, podać |  |
| 23. | Regulacja współczynnika łagodzenia spastyczności: w co najmniej 3 poziomach lub regulacja płynna. | Tak, podać |  |
| 24. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 25. | Certyfikat Zgodności Medycznej (MDR/MDD) | Tak |  |
| 26. | Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 9  – Aparat do terapii skojarzonej i symultanicznej (elektroterapia i ultradźwięki) z opcją laseroterapii – 1 kpl.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do terapii skojarzonej i symultanicznej z opcją laseroterapii | Tak |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające dwukanałową elektroterapię, laseroterapię oraz terapię ultradźwiękową. | Tak |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 4. | Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie. | Tak |  |
| 5. | Gotowe programy zabiegowe oraz możliwość tworzenia i zapisywania programów własnych. | Tak |  |
| 6. | Indywidualne ustawianie parametrów zabiegowych, liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów. | Tak |  |
| 7. | Panel kontrolny | Tak |  |
| 8. | Klasa ochronności elektrycznej I typ BF (zgodnie z normą PN-EN 60601-1) | Tak |  |
| 9. | Dwa kanały elektroterapii: możliwość stosowania prądów jedno- i dwukanałowych. | Tak |  |
| 10. | Dostępne zabiegi elektroterapii: prądy diadynamiczne, interferencyjne 2P i 4P, TENS, Kotza, Träberta, galwaniczne, faradyczne i elektrostymulacja | Tak |  |
| 11. | Obsługa trybu stałego natężenia (CC) oraz stałego napięcia (CV) | Tak |  |
| 12. | Możliwość terapii skojarzonej prądami i ultradźwiękami. | Tak |  |
| 13. | Sygnalizacja przerwy obwodu pacjenta oraz zabezpieczenie na zanik zasilania. | Tak |  |
| 14. | Półautomatyczna elektrodiagnostyka z krzywą I/T i wyliczaniem współczynników. | Tak |  |
| 15. | Zegar pokazujący czas zabiegu | Tak |  |
| 16. | Laseroterapia w trybie ciągłym i impulsowym | Tak |  |
| 17. | Funkcja powtórzenia dawki zabiegowej | Tak |  |
| 18. | Klasa urządzenia laserowego 3B. | Tak |  |
| 19. | Sonda punktowa laserowa emitująca podczerwień o długości fali w przedziale 808-904 nm. | Tak |  |
| 20. | Moc wyjściowa sondy w przedziale 400-500 mW | Tak, podać |  |
| 21. | Sonda współpracująca z dostarczonym aparatem, umożliwiająca wykonywanie zabiegów bez dodatkowych adapterów. | Tak |  |
| 22. | Ultradźwięki: emisja ciągła oraz impulsowa. | Tak |  |
| 23. | Częstotliwości pracy 1 MHz oraz w przedziale 3-3,5MHz. | Tak, podać |  |
| 24. | Zakresy gęstości mocy: minimalnej w przedziale 0,05W – 0,2W oraz maksymalnej w przedziale 2,5 – 3W | Tak, podać |  |
| 25. | Regulacja wypełnienia impulsów | Tak |  |
| 26. | Kompatybilna głowica zabiegowa z efektywną powierzchnią terapeutyczną 5 cm², przynajmniej dwuczęstotliwościowa 1 MHz oraz w przedziale 3-3,3MHz | Tak, podać |  |
| 27. | Głowica wodoszczelna z sygnalizacją kontaktu z ciałem pacjenta | Tak |  |
| 28. | Kompatybilna sonda punktowa laserowa 808-904 / min. 400-500 mW – 1 szt. | Tak |  |
| 29. | Okulary ochronne do laseroterapii – 2 szt. | Tak |  |
| 30. | Elektrody silikonowe z podkładami – min. 4 szt. oraz elektrody aluminiowe z podkładami – min. 2 szt. | Tak |  |
| 31. | Przewody do podłączenia elektrod – min. 2 szt. | Tak |  |
| 32. | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak |  |
| 33. | Deklaracja Zgodności | Tak |  |
| 34. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 35. | Certyfikat MDR | Tak |  |
| 36. | Wyposażenie standardowe aparatu: instrukcja użytkowania w języku polskim, przewód sieciowy (1 szt.) | Tak |  |
| 37. | Klasa ochronności elektrycznej I lub II | Tak |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego 2B | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 10  – Ergometr treningowy – 7 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometr treningowy | Tak |  |
| 2. | Ergometr rowerowy przeznaczony do zastosowania w terapii medycznej | Tak, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 4. | Klasa wyrobu medycznego IIa | Tak |  |
| 5. | Wyświetlanie parametrów: WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL, KM/H | Tak |  |
| 6. | Programy treningowe | Tak |  |
| 7. | Sterowanie niezależne od prędkości | Tak |  |
| 8. | Zakres prędkości: od 30 do 130 obr./min (RPM). | Tak, podać |  |
| 9. | Zakres mocy: 15–400 W | Tak, podać |  |
| 10. | Gradacja regulacji mocy: 5 W | Tak, podać |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie użytkownika: do 180 kg lub więcej | Tak, podać |  |
| 12. | Zasilanie: 230 V, 50Hz | Tak |  |
| 13. | Max. wymiary urządzenia: maksymalnie 135 cm (dla pionowego) / 180 cm (dla poziomego) | Tak, podać |  |
| 14. | Podstawa wyposażona w kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia przez jedną osobę | Tak |  |
| 15. | Możliwość poziomej i pionowej regulacji siodełka | Tak |  |
| 16. | Możliwość współpracy z ekranem dotykowym | Tak |  |
| 17. | Niski poziom hałasu i niewielkie wymagania konserwacyjne | Tak |  |
| 18. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |
| 19. | Certyfikat Zgodności Medycznej MDR | Tak |  |
| 20. | Deklaracja zgodności UE producenta | Tak |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 11  – Maszyna eliptyczna typu orbitrek – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna eliptyczna typu orbitrek | Tak |  |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do treningu eliptycznego w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. | Tak |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w sterownik z wyświetlaczem do monitorowania parametrów treningu. | Tak |  |  |
| 5. | Wyświetlanie co najmniej: mocy (WATT), tętna (PULS), czasu, dystansu, częstotliwości ruchu (1/min) oraz energii (kcal). | Tak, podać |  |  |
| 6. | Programy treningowe: tryb manualny, tryb odliczania (Manual Countdown) oraz trening kardio. | Tak, podać |  |  |
| 7. | Możliwość treningu z ruchem w przód oraz w tył. | Tak |  |  |
| 8. | System bezpiecznego zatrzymania urządzenia. | Tak |  |  |
| 9. | Maksymalna dopuszczalna masa użytkownika: nie mniej niż 200kg | Tak, podać |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości ruchu obejmujący co najmniej 15–200 kroków/min. | Tak, podać |  |  |
| 11. | Urządzenie opisane przez producenta jako przeznaczone do zastosowań medycznych; oferent podaje dokument potwierdzający status regulacyjny urządzenia. | Tak, podać |  |  |
| 12. | System regulacji oporu charakteryzujący się niskim progiem startowym (oporem początkowym) wynoszącym maksymalnie 10 WATT. | Tak, podać |  |  |
| 13. | Uchwyty/poręcze asekuracyjne | Tak |  |  |
| 14. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |  |
| 15. | Certyfikat Zgodności Medycznej (MDR/MDD) | Tak |  |  |
| 16. | Deklaracja zgodności | Tak |  |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 12  – Krzesło do masażu przeznaczony do wykonywania masażu pleców, barków i szyi 
– 4 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło do masażu pleców, barków i szyi | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące egzemplarzem demonstracyjnym ani odnawianym. | Tak |  |
| 3. | Krzesło przeznaczone do wykonywania masażu pleców, barków i szyi u pacjenta w pozycji siedzącej. | Tak |  |
| 4. | Możliwość składania i przenoszenia krzesła. | Tak |  |
| 5. | Regulacja wysokości siedziska. | Tak |  |
| 6. | Regulowany kąt nachylenia podgłówka. | Tak |  |
| 7. | Regulowany kąt nachylenia podpory pod przedramiona / ramiona. | Tak |  |
| 8. | Regulacja poduszki pod klatkę piersiową | Tak |  |
| 9. | Tapicerowane siedzisko wykonane z materiału skóropodobnego lub winylowego. | Tak |  |
| 10. | Odporność tapicerki na płyny ustrojowe i środki dezynfekujące | Tak |  |
| 11. | Dopuszczalne obciążenie użytkownika nie mniejsze niż 150 kg. | Tak, podać |  |
| 12. | Głębokość urządzenia z możliwością regulacji w zakresie obejmującym co najmniej 50–65 cm. | Tak, podać |  |
| 13. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 14. | Certyfikat Zgodności Medycznej (MDR/MDD) | Tak |  |
| 15. | Deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 13  – Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Szyna CPM przeznaczona do ćwiczeń biernych w obrębie stawu skokowego | Tak |  |
| 4. | Ćwiczenia można prowadzić w łóżku lub w pozycji siedzącej | Tak |  |
| 5. | Zgięcie grzbietowe, zakres: 0°-30° | Tak, podać |  |
| 6. | Zgięcie podeszwowe, zakres: 0°-40° | Tak, podać |  |
| 7. | Inwersja stawu skokowego, zakres: 25° | Tak, podać |  |
| 8. | Ewersja stawu skokowego, zakres: 0°-25° | Tak, podać |  |
| 9. | Regulacja prędkości: 50° - 150° / min | Tak, podać |  |
| 10. | Długość stopy użytkownika (min / max): 19/29 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Pauza w wyproście / zgięciu: 0-900 s | Tak, podać |  |
| 12. | Funkcja automatycznego rozpoznawania oporu/blokady | Tak |  |
| 13. | Ręczny wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta | Tak |  |
| 14. | Materiał wyściółki/podkładów pod kończynę odporny na dezynfekcję | Tak |  |
| 15. | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak |  |
| 16. | Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane; | Tak, podać |  |
| 17. | Certyfikat Zgodności Medycznej (MDR/MDD) | Tak |  |
| 18. | Deklaracja zgodności UE producenta | Tak |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 14  – Schody do nauki chodzenia uniwersalne – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uniwersalne schody do nauki chodzenia | Tak |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące sprzętem demonstracyjnym ani rekondycjonowanym. | Tak |  |  |
| 3. | Urządzenie przeznaczone do nauki i reedukacji chodu, składające się ze stopni z jednej strony oraz pochylni (rampy) z drugiej strony, wyposażone w regulowane poręcze | Tak |  |  |
| 4. | Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo. | Tak |  |  |
| 5. | Stopnie oraz pochylnia wykonane z trwałego materiału (np. sklejki lub drewna), pokryte bezpieczną wykładziną antypoślizgową, odporną na ścieranie i łatwo zmywalną (odporną na środki dezynfekcyjne) | Tak |  |  |
| 6. | Poręcze z możliwością płynnej lub skokowej regulacji wysokości w zakresie co najmniej 65–110 cm oraz regulacji rozstawu w zakresie co najmniej 35–75 cm, umożliwiające dopasowanie do wzrostu i postury ćwiczącego (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm) | Tak, podać |  |  |
| 7. | Długość całkowita urządzenia: maksymalnie 235 cm | Tak, podać |  |  |
| 8. | Szerokość/głębokość całkowita urządzenia: maksymalnie 95 cm. | Tak, podać |  |  |
| 9. | Stopnie do wchodzenia obustronnie: z jednej strony schody z wysokością stopnia 10 cm każdy, po drugiej strony z wysokością 16 cm każdy (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 1 cm) | Tak, podać |  |  |
| 10. | Certyfikat Zgodności Medycznej (MDR/MDD) | Tak |  |  |
| 11. | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu i używania, w tym oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane | Tak |  |  |
| 12. | Deklaracja zgodności UE producenta | Tak |  |  |
| 13. | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 15  – Komora laminarna – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna z pionowym przepływem | Tak |  |  |
| 2. | Komora przeznaczona do pracy zapewniającej ochronę produktu | Tak |  |  |
| 3. | Komora nie będzie przeznaczona do przygotowywania ani pracy z lekami cytotoksycznymi/cytostatykami. | Tak |  |  |
| 4. | Przepływ powietrza pionowy, laminarny, regulowany | Tak, podać |  |  |
| 5. | Filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg normy PN-EN 779 i filtr HEPA H14 | Tak |  |  |
| 6. | Lampa bakteriobójcza UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej, tylnej części obszaru roboczego, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy. | Tak |  |  |
| 7. | Wymiary przestrzeni roboczej: szerokość min. 700 mm, głębokość min. 500 mm, wysokość min. 500 mm (+/- 20 mm). | Tak, podać |  |  |
| 8. | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na środki dezynfekcyjne i łatwy do czyszczenia. | Tak |  |  |
| 9. | Powierzchnie wewnętrzne gładkie, bez miejsc utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. | Tak |  |  |
| 10. | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję przestrzeni roboczej. | Tak |  |  |
| 11. | Przednia szyba całkowita, wykonana z poliwęglanu | Tak |  |  |
| 12. | Szyba podnoszona. | Tak |  |  |
| 13. | Komora musi posiadać łatwy system obsługi, funkcje uruchamiane za pomocą dedykowanych przycisków. Wyświetlacz umożliwiający obsługę w rękawiczkach jednorazowych. | Tak |  |  |
| 14. | oświetlenie LED przestrzeni roboczej | Tak |  |  |
| 15. | natężenie oświetlenia minimum 1000 lx. | Tak, podać |  |  |
| 16. | Wewnątrz komory: minimum 1 gniazdo elektryczne zabezpieczone przed wilgocią, min. IP44 | Tak, podać |  |  |
| 17. | Poziom hałasu: ≤60 dB(A). | Tak, podać |  |  |
| 18. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | Tak |  |  |
| 19. | Dedykowana podstawa wykonana ze stali nierdzewnej na czterech kółkach jezdnych z hamulcem. | Tak, podać |  |  |
| 20. | Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć: - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE, | Tak |  |  |
| 21. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026 r. | Tak, podać |  |  |
| 22. | Gwarancja i przeglądy przez okres min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 16  – Wózek ze stali nierdzewnej z dwiema pólkami i praktycznym uchwytem – 4 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek wykonany z materiałów zapewniających łatwe utrzymanie w czystości, przeznaczony do użytkowania w środowiskach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny | Tak |  |
| 2. | Wózek wyposażony w dwie półki wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3. | Wózek wyposażony w uchwyt ułatwiający jego przemieszczanie i manewrowanie | Tak |  |
| 4. | Nośność wózka: nie mniej niż 150 kg | Tak, podać |  |
| 5. | Wózek wyposażony w 4 koła samonastawne, w tym co najmniej 2 koła wyposażone w hamulec | Tak |  |
| 6. | Koła wykonane z materiału odpornego na ścieranie, zapewniającego odpowiednią przyczepność do twardych powierzchni oraz ograniczenie hałasu podczas przemieszczania wózka | Tak, podać |  |
| 7. | Wymiary wózka: długość nie większa niż 1000 mm, wysokość nie mniej niż 900 mm, szerokość nie mniej niż 510 mm (wymiary +/- 50 mm) | Tak, podać |  |
| 8. | Gwarancja na wózek: minimum 12 miesięcy | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 17  – Urządzenie termozgrzewalne przeznaczone do pakowania kapsułek i tabletek w blistrach co chroni leki przed powietrzem, wilgocią i zanieczyszczeniem do czasu podania – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie termozgrzewalne przeznaczone do pakowania kapsułek i tabletek w blistrach | Tak |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do zgrzewania wszystkich rodzajów kapsułek (000-00-0-1-2-3-4) oraz tabletek o Ø 8mm i Ø 13mm | Tak |  |
| 3. | Automatyczny stabilizator temperatury zapobiegający przegrzaniu | Tak |  |
| 4. | Ustawienie temperatury w zakresie pomiędzy 100 – 170°C | Tak |  |
| 5. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć matryce typu A i E do pakowania leków w ilości po 1 szt. oraz po jednym opakowaniu blistrów typu A i E (zawierający po 100 szt. blistrów każdy) | TAK |  |
| 6. | Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz. | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć: - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE, | Tak |  |
| 8. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026 r | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja i przeglądy przez okres min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 18  – Schodołaz - transporter schodowy – 1 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schodołaz – transporter schodowy | Tak |  |
| 2. | Ładowność nie mniejsza niż 150 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Elektryczny system gąsienicowy wspomagający transport po schodach | Tak |  |
| 4. | Lekka i wytrzymała rama schodołazu | Tak, podać |  |
| 5. | Cztery gumowe koła umożliwiające transport po płaskim podłożu | Tak |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w składane i teleskopowe uchwyty ułatwiające sterowanie urządzeniem | Tak |  |
| 7. | Transporter schodowy wyposażony w elementy zapewniające komfort i bezpieczeństwo osoby transportowanej, w tym miękkie elementy siedziska/oparcia oraz system zabezpieczenia osoby podczas transportu | Tak, podać |  |
| 8. | Schodołaz umożliwiający dostosowanie elementów konstrukcyjnych do budowy ciała osoby transportowanej oraz warunków prowadzenia transportu po schodach | Tak, podać |  |
| 9. | Schodołaz posiada deklarację zgodności CE | Tak, |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 11. | Gwarancja na wózek: minimum 12 miesięcy | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026				 					   Załącznik nr 1

Część nr 19  – Chłodziarki farmaceutyczne – 11 szt.

Nazwa, model, typ: 	……………………………………………………………………………………….

Producent:		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 	……………………………………………………………………………………….

Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka farmaceutyczna - specjalistyczna szafa chłodnicza zgodna z normą DIN 13277 | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: szerokość 600 mm x głębokość 600 mm x wysokość 835 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość montażu pod blatem roboczym | Tak |  |
| 4. | Pojemność wewnętrzna min. 120 l | Tak, podać |  |
| 5. | Wyposażenie wewnętrzne: 3 półki z drutu - stali plastyfikowanej + 1x kosz głęboki | Tak, podać |  |
| 6. | Drzwi szklane z hartowanym podwójnym szkłem niskoemisyjnym | Tak |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w zamek na klucz | Tak |  |
| 8. | Oświetlenie wewnętrzne LED | Tak |  |
| 9. | Wentylowany system chłodzenia i automatycznego odszraniania | Tak |  |
| 10. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od +2 st. C do +15 st. C z nastawą fabryczną na + 5 st. C | Tak |  |
| 11. | Termostat bezpieczeństwa, który gwarantuje, że w żadnym wypadku temperatury wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2 st. C | Tak |  |
| 12. | Otwór na sondę zewnętrzną o średnicy min. 12 mm, umożliwiający łatwy dostęp za pomocą zewnętrznego systemu monitorującego | Tak, podać |  |
| 13. | Alarm optyczny i akustyczny w przypadku przekroczenia temperatury i awarii zasilania. | Tak |  |
| 14. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 15. | Poziom szumu poniżej 60 dB (A) | Tak, podać |  |
| 16. | Regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie urządzenia | Tak |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowany i wyspecyfikowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Załącznik nr 2

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………

E-mail………………………………………….

NIP: …………………………………………….

REGON...........................................

KRS*): ………………………………………….

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-600 Tarnowskie Góry

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji                                   pn.: DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, nr GCR/20/ZP/2026, po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oferujemy:

      - Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ i jej załącznikach oraz spełniając wszystkie wymagania w niej określone, za cenę ryczałtową w wysokości:

CZĘŚĆ nr 1. Ergometr treningowy – 6 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 2. Aparat do presoterapii i masażu limfatycznego z wyposażeniem (12/24-komorowy) – 2 kpl.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 3. Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej wraz z aplikatorem skanującym – 3 kpl.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 4. Łóżko do wodnego masażu suchego – 2 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 5. Aparat do krioterapii parami azotem z zbiornikiem 30 l – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 6. Stół do trakcji kręgosłupa – 1 kpl.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 7. Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym – 3 kpl.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 8. Rotor treningowy elektryczny podwójny do ćwiczeń górnych i dolnych kończyn – 10 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 9. Aparat do terapii skojarzonej i symultanicznej (elektroterapia i ultradźwięki) z opcją laseroterapii – 1 kpl.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 10. Ergometr treningowy – 7 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 11. Maszyna eliptyczna typu orbitrek – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 12. Krzesło do masażu przeznaczony do wykonywania masażu pleców, barków i szyi – 4 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 13. Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu skokowego – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 14. Schody do nauki chodzenia uniwersalne – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 15. Komora laminarna – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 16. Wózek ze stali nierdzewnej z dwiema pólkami i praktycznym uchwytem – 4 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

CZĘŚĆ nr 17. Urządzenie termozgrzewalne przeznaczone do pakowania kapsułek i tabletek                               w blistrach co chroni leki przed powietrzem, wilgocią i zanieczyszczeniem do czasu podania – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 18. Schodołaz - transporter schodowy – 1 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

CZĘŚĆ nr 19. Chłodziarki farmaceutyczne – 11 szt.

netto  ……………………………….………………………………………..………………zł

podatek VAT   …….%    …................................................................zł

brutto …………………………………………………………………………...…..………zł

w tym :

Cena netto za 1 szt. : ……………………………………………………….……………zł

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………….….zł

Cena brutto za 1 szt. : …………………………………………………………………...zł

    - Oświadczamy, że szczegółowy opis oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia zawiera wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ.

    - Oświadczamy, iż  zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady  na zaoferowany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w SWZ,  w zakresie:

Części nr 1 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 2 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 3 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 4 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 5 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 6 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 7 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 8 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 9 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 10 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 11 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 12 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 13 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 14 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 15 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 16 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 17 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 18 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

Części nr 19 : ……………..  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady

W myśl art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyrażamy zgodę na ponoszenie względem  Zamawiającego rozszerzonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  przez  cały okres trwania gwarancji.

    - Zobowiązujemy się dostarczyć  przedmiot  zamówienia w terminie określonym w Rozdziału VII SWZ.

    - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                           i realizacji przyszłego świadczenia umownego jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty oraz że ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy,                                        z zastrzeżeniem zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej oraz warunkami umownymi zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy, a także dokonanymi w toku postępowania zmianami ich treści (jeśli dotyczy). Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu określonym w Załączniku nr 5 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    - Wskazujemy, iż oświadczenia / dokumenty (*), o których mowa w Rozdziale X. SWZ, tj.: ……………………. ………………………………………………………………………………………………………………… dostępne są w formie elektronicznej pod ogólnodostępnym i bezpłatnym adresem internetowym: ……………………………………

    - Wskazujemy, iż oświadczenia / dokumenty (*), o których mowa w Rozdziale X. SWZ, tj.: ……………………

………………………………………………………………………………………………………………..

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w związku z/ zostały przesłane dnia (*): …………………… ……………………………………………………………………………………. oraz że są one aktualne.

    - Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

    - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a)   siłami własnymi (*)

b) siłami własnymi i przy pomocy następujących podwykonawców:(*) ……………………………………… (nazwa/firma podwykonawcy/ów) w zakresie…………………………………………..……………………….. (zakres rzeczowy)

Wartość brutto lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy wynosi: ………….…………. zł lub stanowi …………………%    wartości całego zamówienia (*).

    - Oświadczamy, że jako Wykonawca jestem/śmy (*):

        - mikroprzedsiębiorstwem (*)

        - małym przedsiębiorstwem (*)

        - średnim przedsiębiorstwem (*)

- jednoosobowa działalność gospodarcza (*)

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (*)

- inny rodzaj (*)

UWAGA:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższą informację należy podać dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma

bilansowa nie  przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

    - Oświadczamy, iż wybór niniejszej oferty będzie/ nie będzie (*) prowadzić do powstania                                            u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie następujących towarów/usług: *) …………………

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: *) …………………………………………………..…….

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:*)  ……………………………………..…

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.).

      - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

*  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (można dokonać usunięcia treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie).

      - Administratorem danych osobowych podanych ze strony Wykonawcy jest: …………………….………………

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: ……………………………….…………………..

      - Osoba/y upoważnione do kontaktów w Zamawiającym: …………………………………………………..……………..

tel.………………………………………….….. e-mail: ………………………………….……………………………………………………

      - Osoba/y upoważnione do zawarcia w imieniu Wykonawcy umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

-   ……………………………………………..………, podstawa umocowania …………………………………………….……......

- …………………………………………..………….., podstawa umocowania ………………………………..……………………..

19. Osoba/y odpowiedzialne za realizację zamówienia to: …………………………………………..………………………….

tel.………………………………………………….e-mail: …………………………………….………………………………………………..

20. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który należy dokonywać zapłaty wynagrodzenia: …………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Załączniki do oferty: …………………………………………………………………………………………………………………………

(*) niepotrzebne skreślić

*) jeśli dotyczy

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026                                                                       	                   Załącznik nr 3

Zamawiający:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-600 Tarnowskie Góry

Wykonawca:

……………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU

ORAZ  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA SPRZĘTU                                         I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, prowadzonego przez „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                 art. ………………………………………. ustawy Pzp.*)

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): *) ………….………………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) .………………………………………………………………………………………………………

      - ………………………………………………………………………………………………………

*) należy wypełnić, jeśli dotyczy

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

4.    Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                  z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/20/ZP/2026                                                                       	                   Załącznik nr 4

Zamawiający:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-600 Tarnowskie Góry

Wykonawcy wspólnie ubiegający się:

…………………………………………….….

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA SPRZĘTU                              I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, prowadzonego przez „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka oświadczam(y), że:

            - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*): ………………………………………………..…..

            - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*): …………………………………………….………

            - …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*): …………………………………………………….

*) Należy wskazać które roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej).

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady reprezentacji.