# Załącznik nr 2.2 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

Urządzenie

Stetoskop lekarski (internistyczny, do stosowania u dorosłych i dzieci)

CPV: 33190000-8

Jednostka miary: szt.

Liczba jednostek do dostarczenia: 10

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy /parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stetoskop lekarski akustyczny, jedno- lub wielokanałowy, przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki osłuchowej u dorosłych i dzieci oraz do pomocniczego pomiaru ciśnienia tętniczego. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. | Podać |  |
| 3 | Głowica dwustronna, wykonana ze stali nierdzewnej, mosiądzu chromowanego lub innego materiału o porównywalnej trwałości, odporności korozyjnej i właściwościach akustycznych. | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja głowicy umożliwiająca osłuchiwanie szerokiego zakresu częstotliwości: strona przeznaczona do badania dorosłych oraz mniejsza strona przeznaczona do badania dzieci i/lub tonów o niższej częstotliwości, albo rozwiązanie funkcjonalnie równoważne. | Tak |  |
| 5 | Membrana / membrany zapewniające wyraźną transmisję dźwięków osłuchowych. Membrany wymienne przez użytkownika; jeżeli stetoskop posiada więcej niż jedną membranę, każda z nich musi być wymienna. Wymiana bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi lub zgodnie z instrukcją producenta. | Tak |  |
| 6 | Wyposażenie każdego stetoskopu w minimum 1 kompletny zapasowy zestaw wymiennych membran odpowiedni do zaoferowanej konfiguracji głowicy. | Tak |  |
| 7 | Łączna liczba zapasowych kompletów membran dostarczonych z każdym stetoskopem, ponad membrany zamontowane w urządzeniu: 1 komplet – 0 pkt. 2 komplety – 5 pkt. 3 lub więcej kompletów – 10 pkt. | Podać |  |
| 8 | Elementy głowicy stykające się ze skórą wyposażone w pierścień / obrzeże ograniczające odczucie chłodu (non-chill) lub rozwiązanie równoważne. | Tak |  |
| 9 | Przewód akustyczny jedno- lub wielokanałowy, w tym dwukanałowy/dwuświatłowy, albo rozwiązanie równoważne, zapewniające dobrą transmisję dźwięku oraz ograniczenie zakłóceń powstających podczas użytkowania. | Tak, Podać |  |
| 10 | Przewód elastyczny i trwały, odporny na typowe środki do dezynfekcji stosowane w podmiotach leczniczych; bez dodatku naturalnego lateksu lub rozwiązanie równoważne bezpieczne dla użytkownika i pacjenta. | Tak |  |
| 11 | Oliwki miękkie, ergonomiczne, wymienne, zapewniające szczelne i komfortowe dopasowanie do przewodu słuchowego oraz stabilne osadzenie na lirze. | Tak |  |
| 12 | W zestawie minimum 1 dodatkowa para wymiennych oliwek kompatybilnych ze stetoskopem. | Tak |  |
| 13 | Lira / pałąk z możliwością regulacji siły docisku i dopasowania do użytkownika, wykonany z materiału zapewniającego trwałość i komfort wielogodzinnej pracy. | Tak |  |
| 14 | Długość całkowita stetoskopu w zakresie 65–80 cm lub inna długość zapewniająca równoważną ergonomię i swobodę badania pacjenta. | Podać |  |
| 15 | Masa kompletnego stetoskopu nie większa niż 250 g – parametr jakościowy: powyżej 200 g do 250 g – 0 pkt. powyżej 160 g do 200 g – 5 pkt. 160 g i mniej – 10 pkt. | Podać |  |
| 16 | Jakość akustyczna umożliwiająca wyraźny i czytelny odsłuch tonów serca, szmerów oddechowych oraz innych podstawowych dźwięków osłuchowych w zakresie niskich i wysokich częstotliwości. | Tak |  |
| 17 | Przeznaczenie do osłuchiwania serca, płuc i innych narządów oraz do zastosowania podczas manualnego pomiaru ciśnienia tętniczego. | Tak |  |
| 18 | Powierzchnie zewnętrzne możliwe do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu standardowych środków stosowanych w placówkach medycznych. | Tak |  |
| 19 | Dostępność części eksploatacyjnych i zamiennych, w szczególności membran, oliwek i pierścieni ochronnych, przez minimum 8 lat od daty dostawy lub przez dłuższy okres wynikający z polityki producenta. | Tak |  |
| 20 | Pełna gwarancja wykonawcy lub producenta liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt. 24 miesięcy – 10 pkt. 36 lub więcej miesięcy – 20 pkt. | Podać (w miesiącach) |  |
| 21 | Wyrób przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w podmiotach leczniczych. | Tak |  |
| 22 | Wyrób medyczny spełniający wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), oznakowany znakiem CE. Wykonawca przedłoży deklarację zgodności UE, a jeżeli zgodnie z MDR wymagany jest udział jednostki notyfikowanej – również właściwy certyfikat tej jednostki. | Tak |  |
| 23 | Instrukcja użytkowania w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej, o ile jest wymagana dla danego wyrobu. | Tak |  |
| 24 | Stetoskop kompletny, gotowy do użytkowania, wraz z wymaganymi elementami wyposażenia i zapasowymi częściami wskazanymi w niniejszej specyfikacji. | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)