
Załącznik nr 12 do SWZ
Wykaz wymaganej dokumentacji odbiorowej 
Zgodnie z zawartą umową Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentacji odbiorowej/powykonawczej Budowy.

Dokumentacja powinna być opracowana w 1 egzemplarzu (oryginał) w wersji papierowej.

Dokumentacja powinna zawierać tyle tomów, ile jest konieczne. Dokumentacja ma posiadać stronę tytułową. Po stronie tytułowej znajdować się ma szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierowników robót (niedopuszczalne są kopie podpisów).

W przypadku oprawy wielotomowej, każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym rogu dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej (np. I/12 – czyt. Tom I, Dokument nr 12).

W każdym tomie należy umieścić szczegółowy spis zawartości tomu odpowiadający spisowi zawartości dokumentacji powykonawczej. W każdym tomie wszystkich bez wyjątku dokumenty muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika budowy. W przypadku wystąpienia istotnych zmian, Dokumentacja Powykonawcza ma być potwierdzona również przez Projektanta. 
Dokumentacja powykonawcza przekazana może zostać Zamawiającemu dopiero po jej weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Minimalny zakres dokumentacji powykonawczej dla Etapu I:

1) Wypełniony Dziennik budowy (Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy),

2) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika budowy o zakończeniu robót na druku określonym prawie budowlanym;
3) oświadczenie Kierownika budowy, potwierdzające zgodność wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy, a także działek i nieruchomości, z których korzystał Wykonawca;

4) Projekt powykonawczy. Jako projekty powykonawcze stosuje się kopie projektu przekazanego przez Zamawiającego z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodującymi konieczności wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych wprowadzonych podczas realizacji budowy (jeżeli dotyczy);
5) Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających (jeżeli dotyczy);
6) Ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty technicznie,

7) Protokoły z pomiarów szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej, badania wody,

8) Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, niskoprądowych, uziemienia oraz natężenia światła na stanowiskach pracy,
9) Instrukcję obsługi i dokumentację techniczną urządzeń

10) Plan przeglądów serwisowych;
11) Kopie potwierdzeń przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie Obsługi zamontowanych urządzeń i systemów;
12) Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy (jeśli dotyczy),

13) Karty przekazania odpadów i/lub inne dokumenty dotyczące sposobu ich zagospodarowania (jeśli dotyczy).

Minimalny zakres dokumentacji powykonawczej dla Etapu III:
1) Wypełniony Wewnętrzny Dziennik budowy (Zamawiający w dniu zgłoszenia zakończenia realizacji Etapu II przekaże Wykonawcy Dziennik budowy),

2) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika budowy o zakończeniu robót na druku określonym prawie budowlanym;

3) Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy, a także działek i nieruchomości, z których korzystał Wykonawca;

4) Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających (jeżeli dotyczy);

5) Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy (jeśli dotyczy),

6) Karty przekazania odpadów i/lub inne dokumenty dotyczące sposobu ich zagospodarowania (jeśli dotyczy).


