Załącznik nr 7 do SWZ

Protokół odbioru i uruchomienia

Kompleksowe zapewnienie sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z halą namiotową i wyposażeniem dla MOSiR w Pabianicach w sezonie 2026/2027

Znak postępowania: 2/2026

Umowa nr ................; data ................; miejsce ................; przedstawiciele stron ................

| Element podlegający sprawdzeniu | Wynik i uwagi |
| --- | --- |
| Tafla: nominalnie 19 × 31 m; 589 m². | TAK / NIE; ................ |
| Orurowanie: PE; min. 19 × 32 m; równomierne chłodzenie tafli. | TAK / NIE; ................ |
| Chiller: min. 240 kW przy 7/12°C i 32°C otoczenia; odczyt i konfiguracja zdalna; stopniowanie co 1/6 mocy. | TAK / NIE; ................ |
| Bandy z płyt PE; 2 furtki i brama rolby. | TAK / NIE; ................ |
| Rolba LPG: min. 1,90 m; mycie kół i oświetlenie. | TAK / NIE; ................ |
| Hala ma szerokość co najmniej 20 m, długość co najmniej 35 m i wysokość przy ścianie bocznej co najmniej 4 m, białe poszycie i co najmniej 8 częściowo przezroczystych ścian bocznych oraz przesuwną bramę dla rolby, kurtynę ewakuacyjną i drzwi. | TAK / NIE; ................ |
| Dach ma kąt 20–25° albo równoważną geometrię zgodną z OPZ, umożliwia zsuwanie śniegu i zapewnia bezpieczne odprowadzanie opadów. | Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ . |
| Dokumentacja konstrukcji i kotwienia uwzględnia 1. strefę wiatrową, 2. strefę śniegową i charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu co najmniej 0,90 kN/m²; obciążenie dachu ustalono odrębnie. | Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ . |
| Dodatkowa izolacja dachu została wykonana zgodnie z deklaracją w ofercie i definicją OPZ; sprawdzono dokumentację i cały zakres zadaszenia nad taflą. | Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ . |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2023 rok) | Wpisać datę: |
| Przekazano instrukcję kontroli śniegu, progi wyłączenia obiektu i zasady zabezpieczenia stref zsuwania śniegu oraz dróg ewakuacji. | Wynik brzmi: TAK / NIE / NIE DOTYCZY; uwagi: ................ . |
| Gumy: min. 100 m²; min. 8 mm. | TAK / NIE; ................ |
| Ławko-wieszaki: 6 szt. | TAK / NIE; ................ |
| Łyżwy: min. 150 par; wiek max. 12 mies. od produkcji lub pierwszego użycia; rozmiary zgodnie z OPZ. | TAK / NIE; ................ |
| Chodziki: min. 8 szt. | TAK / NIE; ................ |
| Warstwa lodu: gotowa do bezpiecznej jazdy. | TAK / NIE; ................ |
| Szkolenie: wykonane dla personelu MOSiR. | TAK / NIE; ................ |
| Serwis: cały sezon; czas z oferty; awaria krytyczna lub zastępstwo do 24 h. | TAK / NIE; ................ |
| Dokumentacja bezpieczeństwa i legalnego użytkowania | ................ |
| Kontakty serwisowe i rejestr awarii | ................ |
| Wykonawca przekazał program grupowych zajęć, dane osób prowadzących i potwierdził gotowość organizacyjną zgodnie z OPZ; same zajęcia będą dokumentowane i rozliczane podczas sezonu. | Wynik brzmi: TAK / NIE; uwagi: ................ . |
| Wykonawca zapewnił obsługę lodowiska w postaci personelu obsługującego sprzedaż biletów, wypożyczalnie sprzętu, utrzymanie lodowiska i urządzeń wraz z serwisem, regenaracją i utrzymaniem tafli lodowej. Wykonawca zapewnia godziny dostępności lodowiska: od 10:00 do 21:00- 7 dni w tygodniu. | Wynik brzmi: TAK / NIE; uwagi: ................ . |

Wynik: odbiór bez wad istotnych / odbiór z wadami nieistotnymi / odmowa odbioru. Wady, termin ich usunięcia i uzasadnienie odmowy: ................................ . Gotowość do użytkowania od dnia ............ godz. ............ .

Za MOSiR ................ 							Za Wykonawcę ................ .