## Tabela istotnych parametrów 1B
Załącznik nr 1B.
TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW - OŚWIETLENIE SOLARNE - ZAŁ. 1.B
L.p. | Minimalne wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dotyczące istotnych cech produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia / dopuszczalne granice i odchylenia | Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w kol. 2 | Należy w sposób jednoznaczny wskazać oferowany produkt POZA NAZWĄ PRODUCENTA NALEŻY WPISAĆ PEŁNY NUMER KATALOGOWY, OZNACZENIE MODELU, SERII, TYPU, KODU, LUB INNEGO OZNACZENIA właściwego dla danego produktu, w sposób umożliwiający dokładne wskazanie oferowanego produktu | PRZEDMIOTOWE DOKUMENTY DOWODOWE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ, POTWIERDZAJĄCE RÓWNIEŻ MINIMALNE WYMAGANIA I PARAMETRY OKREŚLONE W KOL 2 NINIEJSZEJ TABELI
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | FUNDAMENT
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - Fundament spełnia wymagania określone przepisami prawa wymiary: wys: 140 - 160 cm, szer. 30 - 45 cm x 30 - 45 cm - Fundament prefabrykowany typu F z rostawem kotew dedykowanym do zastosowanego slupa stalowego | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Deklarację właściwości użytkowych oraz certyfikat. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumentach dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
2. | SŁUP
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - słup stalowy dwugałęziowy z przewiązkami lub słup stalowy jednogałęziowy o przekroju kołowym lub stalowy jednogałęziowy o przekroju wielokątnym o wysokości min. 6m, a max. 8 m, - minimalna wysokość zawieszenia oprawy 6,00 m - łączna wysokość konstrukcji masztu oświetleniowego tj. od górnej płaszczyzny podstawy fundamentu do oprawy oświetleniowej nie może przekroczyć 9,0 m. | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Deklarację właściwości użytkowych oraz certyfikat. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumentach dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
3. | OPRAWA LED
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - moc źródła światła max. 56W, - strumień świetlny min. 6160 lm, - barwa światła 3800K - 4800K - średnia trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h, - stopień ochrony oprawy min. IP 65, - klasa odporności mechanicznej - min. IK08, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Deklarację zgodności oraz certyfikat. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumentach dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
4. | MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - technologia wykonania : monokrystaliczna, - moc znamionowa modułu fotowoltaicznego min. 2 x 115 W lub min. 1 x 230 W, - prąd mocy maksymalnej min. 8,40 A, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Deklarację zgodności. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumentach dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
5. | REGULATOR MPPT DLA OBSŁUGI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - prąd ładowania: 20A (+/-20%) (należy dobrać tak aby zapewniona była maksymalna sprawność i bezawaryjność całego zaoferowanego zestawu) - znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie, - stopień ochrony obudowy min. IP65, - posiada zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Deklarację zgodności. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumentach dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
6. | AKUMULATORY
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - sumaryczna pojemność akumulatorów min. 120Ah, - technologia: akumulatory żelowe - akumulatory bezobsługowe, szczelne, napięcie znamionowe 24 V. | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w KOL. 5 NINIEJSZEJ TABELI - zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 8.2.3) SWZ - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ……………………… | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań i parametrów wskazanych w kol. 2. Dla wykazania zgodności wymaganych parametrów w kolumnie 2 należy załączyć: Certyfikat lub deklarację zgodności. W celu potwierdzenia parametrów, które nie zostały wskazane ww. dokumencie dopuszcza się złożenie: karty technicznej, sprawozdania z badań, atesty, oceny techniczne, dokumenty wydawane przez ITB, itp. w celu ich potwierdzenia.
7. | POZOSTAŁE WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| fundament posiada konstrukcję zaprojektowaną do przeniesienia obciążeń wynikających z zamontowania zaproponowanych w ofercie urządzeń tj. słupa, paneli fotowoltaicznych, wysięgnika z oprawą LED, regulatorów i obciążeń zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa; | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
8. | słup posiada konstrukcję zaprojektowaną do przeniesienia obciążeń wynikających z zawieszenia zaproponowanych w ofercie urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych, wysięgnika z oprawą LED, regulatorów i obciążeń zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Słup posiada tabliczkę znamionową metalową, z trwale naniesionym numerem kolejnym słupa - numeracja do uzgodnienia z Zamawiającym Pozostałe wymagania: Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne do wysokości 40cm od poziomu terenu Grubość ścianki min. 3mm Uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z obowiązującą normą , Świadectwa stateczności zgodnie z obowiązującą normą , klasa bezpieczeństwa „B”, Klasa odkształcalności „2”, kategoria terenowa „II”, Konstrukcja zgodnie z obowiązującą normą , Słup wraz z konstrukcją pod panele słoneczne przystosowany dla: „II lub III strefy wiatrowej" zgodnie z obowiązującą normą , Słup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
9. | oprawa LED posiada odporność na uderzenia min. IK08 | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
10. | regulator MPPT posiada funkcję automatycznego sterowania redukcją mocą oprawy LED, posiada funkcję czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania nocy, ochronę baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów. Układ sterowania MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Dopuszcza się zastosowanie regulatorów z wbudowanym systemem wewnętrznym opartym na napięciu Voc z panela. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
11. | akumulatory żelowe głębokiego rozładowania, odporne na cykliczne ładowanie i rozładowywanie, dedykowane do pracy w latarniach fotowolataicznych lub solarnych. Akumulator musi być zamontowany wewnątrz słupa. Wymaga się, aby akumulator był umieszczony w szczelnej skrzyni akumulatorowej o stopniu ochrony co najmniej IP67 umieszczanej w komorze słupa. Wymiary skrzyni akumulatorowej wraz z zastosowanymi szczelnymi dławnicami kablowymi, muszą umożliwiać jej swobodne włożenie i wyjęcie przez otwór drzwiczek rewizyjnych komory słupa. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
12. | słup, wysięgniki, korpus oprawy LED będą w kolorze czarnym. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
13. | Zamawiający dopuszcza aby oprawa (źródło światła) znajdowała się na wysokości w zakresie od 6m do 8m nad poziomem oświetlonej płaszczyzny. Z uwagi na mnogość dostępnych rozwiązań technologicznych Zamawiający nie podaje dokładnej wysokości montażu modułów fotowoltaicznych. Moduły mają zostać zamontowane w górnej części słupa w sposób nie kolidujący z wysięgnikiem, oprawą LED. Rysunki, szkice ujęte w dokumentacji przetargowej przedstawiają przykładowe rozwiązania. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 ORAZ W PKT. 4.3 SWZ I ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa, wskazuje na odmienne wymagania dla produktów niż określone w zał. nr 1.B do SWZ, to jako właściwe do realizacji i wyceny należy przyjąć wymagania określone w zał. nr 1.B do SWZ;
Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy