## załącznik nr 2
załącznik nr 2
PAKIET NUMER 1
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
wszystkie strzykawki pozbawione ftalanów,sterylne
1. | strzykawki 1 ml tuberkulinówki z igłą op.=100szt, | op. | 1
2. | strzykawki 10 ml op.=100szt.( dwuczęściowa) | op. | 360
3. | strzykawki 100 ml do cewników op.=25szt. | op. | 30
4. | strzykawki 2 ml op.=100szt( dwuczęściowa) | op. | 200
5. | strzykawki 20 ml op.=100szt.(dwuczęściowa) | op. | 480
6. | strzykawki 5 ml op. =100szt.(dwuczęściowa) | op. | 400
7. | strzykawki 5 ml z końcówką luer-lock (wkręcana), trzyczęściowa op.=100 szt. | op. | 2
8. | strzykawki 50 ml z końcówką Luer-Lock zalecana przez producenta pomp Ascor | szt. | 1500
9. | strzykawki 50 ml z końcówką Luer-Lock do podawania leków światłoczułych zalecana przez producenta pompy Ascor | szt. | 1000
10. | strzykawki do gazometrii, heparynizowane Luer-Lock 1ml - 2ml op=100 szt | op. | 15
| dla poz. 8, 9 - dokument potwierdzający, że proponowane strzykawki są zalecane przez producenta pomp ASCOR |  |  |  | RAZEM
PAKIET NUMER 2
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | cewnik jałowy miękki, zaokrąglony skalowany co 1 cm do karmienia noworodka dł. do 400 mm CH 04, CH 06, CH 08, CH 10 | szt. | 100
2. | cewnik Nelaton rozm.6, 8,10,12,14,16,18, rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym w celu łatwej identyfikacji produktu | szt. | 400
3. | cewnik Tiemana rozmiar 8,10,12,14,16,18,20, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku i numeryczne na opakowaniu | szt. | 20
4. | cewnik zewnętrzny, samoprzylepny, wykonany z silikonu , elastyczny , hipoalergiczny ; 25mm, 29mm, 32mm, 36mm | szt. | 60
5. | Cewniki do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania CH08-CH18 | szt. | 3200
6. | Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z 100% silikonu, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO | szt. | 100
7. | Cewniki dwudrożne typu Foley CH 10-24, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH minimalne oznaczenie: kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO | szt. | 4200
8. | Dren typu Redon o długości 500 mm, średnica 12 CH, 14CH, 16CH, 18CH, perforacja na długości 140 mm, posiadający linię kontrastu RTG na całej długości drenu | szt. | 250
9. | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt. | 450
10. | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 340 ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN | szt. | 1600
11. | Kaniula dożylna z portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z teflonu FEP,2 paski RTG, ostrze igły typu back-cut, stożkowa końcówka kaniuli Rozmiary: 22G 0,9 x 25 mm – min.przepływ 36 ml/min, 20G 1,1 x 32 mm – min.przepływ 56 ml/min, 18G 1,3 x 45 mm – min.przepływ 90 ml/min, 16G 1,7 x 45 mm – min.przepływ 200 ml/min | szt. | 25000
12. | Kaniula noworodkowa typu neoflon 24G, 26G bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem | szt. | 600
13. | kraniki do wenflonu (trójniki) z drenikiem dł.ok. 7 cm z dodatkowym portem do iniekcji, | szt. | 800
14. | Licznik ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy – Gold standard Blokada z pianki / pojedynczy magnes, Zamknięcie zabezpieczające, Przylepiec z tyłu, 10 miejsc, Główne materiały Pudełko zewnętrzne : Polistyren, Blokada z pianki : Polietyle, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 40
15. | łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | szt. | 7100
16. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego | kpl | 900
17. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego | kpl | 150
18. | Ostrze chirurgiczne ,sterylne ,jednorazowe; ze stali węglowej;numer 10- 25, 1op=100szt. | op. | 32
19. | pojemnik vacum drain poj. 150/200ml - butelka do długotrwałego odsyssania ran | szt. | 100
20. | pojemnik vacum drain poj. 250/400ml - butelka do długotrwałego odsyssania ran | szt. | 20
21. | przedłużacz do tlenu dł. min. 1,5m,sterylny ze światłem i łącznikiem uniwersalnym | szt. | 200
22. | przyrząd do pobierania leków z fiolek wielodawkowych z filtrem bakteryjnym, wolne od pirogenów | szt. | 1700
23. | rurka intubacyjna dla noworodków bez mankietu ustno-nosowa, sterylna, rozmiar 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5;5,0; 5,5 | szt. | 40
24. | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół | szt. | 400
25. | rurka tracheostomijna z balonikiem rozmiar od 6,0 do 9,0 | szt. | 10
26. | rurka ustno-gardłowa Guedel jednorazowa z zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm,100mm | szt. | 400
27. | sterylny worek na mocz o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną | szt. | 3600
28. | woreczek laparoskopowy poj. 400 ml, na materiał tkankowy pozyskany w czasie zabiegu operacyjnego, wykonany z odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego nie mającego działania toksycznego na żywe tkanki. Składa się z osłonki w postaci rurki o średnicy zewnetrznej 10mm i umieszczonego w niej zrolowanego woreczka. Woreczek stanowi torebka i umieszczona brzeżnie linka, która po zaciągnięciu zamyka woreczek, jak sakiewkę. Zamkniety woreczek z łatwością można wydobyć z pola operacyjnego poza ciało chorego | szt. | 70
29. | zatyczki do sondy żołądkowej lub cewnika | szt. | 1400
30. | zgłębnik żołądkowy rozmiar nie mniejszy niż 30 dł. 1250 mm | szt. | 10
31. | zgłębnik żołądkowy z zatyczką rozmiar 14 x 800, 16 x 800 | szt. | 450
RAZEM
PAKIET NUMER 3
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | obwód oddechowy dla dorosłych, rura dł. ok. 150 cm, gładkie wewnętrznie, zastawka wydechowa, dren sterujący zastawką o stałej średnicy "niebąbelkowy" 4-8mm, łącznik podwójnie obrotowy, czysty mikrobiologicznie. Kompatybilny z respiratorem pneumatycznym pNeuton | szt. | 10
2. | obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, dł. min.200 cm, dwie karbowane rury 22mm, trójnik Y bez bez portów odłączany od rur, kolanko bez portu CO2, czysty mikrobiologicznie | szt. | 60
3. | przedłużacz obwodu rozciągliwy, złącze 22mm F- 22mmmM, czysty mikorobiologicznie (przestrzeń matrwa) | szt. | 60
4. | układ anestetyczny oddechowy dla dorosłych zawierajacy: 2 rozciągliwe rury oddechowe giętkie-średnica wewnętrzna 22 mm, długość po rozciągnięciu do: 200 cm, 1 łącznik kolanko 90˚ 22mm/15mm, 1 rurę oddechową -średnica wewnętrzna 22 mm, długość: 150 cm, 1 anestetyczny worek oddechowy o pojemności 2,0 L ( nie zawiera lateksu), 1 prosty konektor 22mm OD, Złącza 22F/ISO | szt. | 60
5. | urządzenie nadkrtaniowe z niepompowanym żelowym mankietem, maska z portem tlenowym i kanałem gastrycznym rozm. 3, 4, 5 | szt. | 12
RAZEM
PAKIET NUMER 4
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Jednorazowa sonda do biopsji sutka kompatybilna z systemem BD EleVation, rozmiar 12G, 1 op = 5szt | op | 22
2. | Jednorazowy znacznik tkankowy gruczołu sutkowego kompatybilny z jednorazową sondą do bipsji sutka BD Elevation, 1 op = 5 szt | op | 4
RAZEM
PAKIET NUMER 5
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi włośniczkowej, stabilna obudowa, wyposażony w igłę (25G-21G), głębokość nakłucia 1,5mm - 2,4mm kodowana kolorem przycisku aktywującego, mechanizm ukrywający igłę przed i po aktywacji, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem i ponownym użyciem, op.=100 szt. | op. | 440
2. | igła motylek rozm. 0,6; 0,7; 0,8 | szt. | 500
3. | igły jednorazowe, rozmiary: 0,45x16, 0,5x25, 0,6x30, 0,7x30, 0,8x40, 0,9x40;1,1x40;1,2x40 op.=100 szt | op. | 700
4. | igły do penów, kodowane kolorystycznie rozmiary, op. = 100 szt, rozmiar 0,3x8mm | op. | 140
5. | igły do pobierania leków z fiolek zapobiegające fragmentacji korka 1,2x40 op.=100 szt. | op. | 350
6. | igły jednorazowe, rozmiar 0,8x50 op.=100 szt. | op. | 10
7. | koreczek luer-lock COMBI kompatybilny z w/w kaniulami op.=100 szt. | op. | 80
8. | koreczek luer-lock kompatybilny z w/w kaniulami op.=250 szt. | op. | 80
9. | przedłużacz do pompy infuzyjnej do podawania leków światłoczułych wolny od ftalanów, dł. min.150 cm | szt. | 700
10. | przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od ftalanów, długość min.150 cm | szt. | 1800
11. | przyrząd do podawania leków światłoczułych, z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, wolny od ftalanów, z filtrem 15 μm, dł. min.150cm | szt. | 600
12. | przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, z komorą kroplową o dł. min. 7,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 200 μm, wolny od ftalanów, dł. min. 150cm | szt. | 3000
13. | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 15 μm, wolny od ftalanów, dł. min 180 cm | szt. | 1000
14. | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, z komorą kroplową o dł. min. 5,5 cm w części przeźroczystej, z filtrem 15 μm, wolny od ftalanów, dł. min. 150cm | szt. | 70000
15. | worek na wymiociny pojemność 1500-2000 ml, ze standardową skalą pomiarową co 100 ml, oraz dodatkową do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 100 ml, wyposażony w ergonomiczny plastikowy trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy z wcięciem umożliwiającym zabezpieczenie przed wylaniem się zawartości i wydostaniem sie zapachu. | szt. | 3600
16. | zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi: kateter 6F/15-20cm, igła 19G, prowadnik 027/60cm typ J, rozszerzacz 7F, skalpel, strzykawka 10ml | kpl. | 50
17. | Igły do portu ze skrzydełkami z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym do infuzji pod ciśnieniem, rozm. 20G dł. 20mm | szt. | 10
RAZEM
PAKIET NUMER 6
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, obustronnie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 282 mm, min. grubości.: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm, mankietu 0,14 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 30 ug/g, siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N, wydłużenie: przed starzeniem 1010%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na zgodność z normą EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0. | par | 200
2. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, syntetyczne, neoprenowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnetrzna teksturowana, polimeryzowana, mankiet rolowany, kształt anatomczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min.dł. rękawicy 295 mm, min. grubości.: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, mankietu 0,15 mm, AQL 0,65, siła zrywu przed starzeniem mnin.: 11 N. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0. | par | 200
3. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 280 mm, min. grubości.: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,18 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 10 ug/g, wydłużenie przed starzeniem min.: 976 %. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na zgodność z normą EN 455 (1-4) , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii . Rozmiar 6.0 - 9.0. | par | 100
4. | Rękawice chrurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 280 mm, min. grubości.: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19 mm, mankiet 0,15 mm, AQL 0,65 , poziom protein poniżej 10 ug/g; wydłużenie przed starzeniem 1010%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 oraz ASTMF 1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. . Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar 6.0 - 9.0. | par | 14600
5. | Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, obustronnie polimeryzowane, zewnętrznie teksturowane, o przedłużonym mankiecie, mankiet rolowany, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, min. dł. rękawicy 482 mm, min. grubości: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,20 mm oraz na mankiecie 0,15 mm. AQL 0,65, poziom protein poniżej 32 ug/g, wydłużenie przed starzeniem 1020%. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 / ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy oznakowane poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Rozmiar S-6.5; M-7.5; L-8.5. | par | 50
RAZEM
PAKIET NUMER 7
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | opaska dla niemowląt op.=100szt | op. | 16
2. | pęseta jednorazowa sterylna | szt. | 200
3. | probówka sterylna jednorazowego użytku do pobierania wymazów i transportu preparatów przeznaczonych do badania mikorobilogicznego z podłożem STUARD | szt. | 150
4. | szczotka sterylna nasączona 4% chlorheksydyną do mycia rąk przed zabiegiem chirurgicznym o wym. min. 80x40x40mm i patyczkiem do czyszczenia paznokci | szt. | 2600
5. | Urządzenie do usuwania zszywek do skóry, jednorazowe | szt. | 100
6. | woreczki na mocz sterylne dla niemowląt 100 ml - 150 ml | szt. | 200
7. | zaciskacz do pępowiny | szt. | 450
RAZEM
PAKIET NUMER 8
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | dren przelewowy śr. 7x10mm, dł. 1m | szt. | 5
2. | dren sterylny do odsyssania śr. 6x8mm, dł. 2m z jednym konektorem żeńskim | szt. | 260
3. | dren sterylny do odsyssania śr. 6x8mm, dł. 3m z dwoma konektorami żeńskimi | szt. | 240
4. | karnister wielorazowego użytku, przeźroczysty, nietłukący się ze skalą co 100 ml o pojemności 2000ml i 1000ml | szt. | 2
5. | łącznik do drenów prosty 7mmx10mm | szt. | 10
6. | łącznik do drenów schodkowy kapkon, z regulacją siły ssania, sterylny | szt. | 100
7. | łącznik kątowy do pojemników | szt. | 10
8. | sterylna gąbka nasączona środkiem przeciw roszeniu optyki, pakowana osobno | szt. | 100
9. | wkład workowy jednorazowego użytku, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssaka bez konieczności wciskania go w kanister, z funkcją samouszczelniania. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w jeden króćiec (port) do podłączenia pacjenta, króciec do próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym. Wyposażony w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Pojemność 1000ml(kształt owalny) i 2000ml. Wkład wyposażony w zatyczki zamykające port pacjenta i ssania. | szt. | 260
10. | wkład workowy jednorazowego użytku, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssaka bez konieczności wciskania go w kanister, z funkcją samouszczelniania. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w jeden króćiec (port) do podłączenia pacjenta, króciec do próżni znajduje się na pojemniku wielorazowym. Wyposażony w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Pojemność 1000ml(kształt owalny) i 2000ml. Wkład wyposażony w zatyczki zamykające port pacjenta i ssania.Zawierający proszek żelujący. | szt. | 360
11. | wkład workowy jednorazowego użytku, zgrzany hermetycznie do sztwynej pokrywy, wewnątrz której umieszoczny jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, działający jako system antyprzelewowy kompatybilny ze zbiornikiem wielokrotnego użytku systemu FLOVAC; pojemność 1000 ml i 2000 ml. Zawierający proszek żelujący. | szt. | 160
12. | zestaw sterylny do odssysania pola operacyjnego z regulacją siły ssania w rozmiarze 24G – 28G (dren + końcówka) | szt | 380
13. | żel do szybkiego zżelowania odessanej substancji op=2kg | op. | 25
RAZEM
PAKIET NUMER 9
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym, dwupłaszczyznowym szlifie z prowadnicą 26G- 27G ;dł. 88-90mm | szt. | 50
2. | igła podpajączynówkowa wraz z prowadnicą o śr. 25G-27G, dł. 88mm, typu Pencil Point z przeźroczystą rękojeścią i barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 450
3. | igła podpajęczynówkowa , z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, jednorazowa, do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, dł.120mm | szt. | 50
4. | igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 18G dł. 88-90mm | szt. | 175
5. | igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 20G dł. 88-90mm | szt. | 50
6. | igła podpajęczynówkowa, punkcyjna, jednorazowa, z pryzmatem zmieniającym barwę w obecności płynu mózgowo - rdzeniowego, cała metalowa, sterylna, rozmiar 22G dł. 88-90mm | szt. | 125
7. | prowadnica do igły podpajęczynówkowej 25G | szt. | 75
8. | zestaw do mieszanego znieczulenia ZO/PP o składzie: igła Tuohy, cewnik ZO dł. 1000mm, strzykawka niskooporowa 10ml, filtr zewnątrzoponowy z przyrządem do mocowania filtra do skóry, igłą PP typu Pencil - Point rozm. 27G/18G | szt. | 1
9. | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami, z cewnikiem do ZO z miękką końćówką wymienioną na opakowaniu jednostkowym , strzykawką niskooporową 10ml, łącznikiem i prowadnicą do cewnika, filtrem, z zatrzaskowym, samoprzylepnym elementem do mocowania filtra do skóry, sterylny, rozm. 16G/8cm i 18G/8cm | szt. | 280
RAZEM
PAKIET NUMER 10
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. XXS | szt. | 100
2. | wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. M | szt. | 4500
3. | wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. S | szt. | 2000
4. | wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanów z blokadą rozm. XS | szt. | 1000
5. | wzierniki ginekologiczne jednorazowe pozbawione lateksu i ftalanówz blokadą rozm. L | szt. | 100
RAZEM
PAKIET NUMER 11
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
SUROWICA
1. | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem skrzepu poj. 4ml | szt. | 34000
2. | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem skrzepu poj. 6ml | szt. | 200
MORFOLOGIA
3. | Probówki do analizy krwi pełnej z EDTA-K3 poj. 1ml - 2ml | szt. | 26000
KOAGULOLOGIA
4. | Probowki z 3,2% cytrynianem sodu poj. 1,8ml - 2 ml | szt. | 9000
5. | Probówki do koagulologii na 0,5 - 1 ml kwri żylnej (nie musi być próżniowa) z cytrynianem sodu i przebijalnym korkiem | szt. | 100
AKCESORIA
6. | Igły systemowe nr 8 | szt. | 24000
7. | Komplet z zabezpieczeniem przez zakłuciem: igła systemowa nr 8 | szt. | 200
7.a | Komplet z zabezpieczeniem przez zakłuciem: uchwyt z zabezpieczeniem) | szt. | 200
8. | Uchwyty | szt. | 26000
9. | Adaptery (łączniki do igieł typu Luer) | szt. | 5000
10. | Probówki z heparyną litową 6ml | szt. | 50
11. | Adapter luer trwale zintegrowany z uchwytem, sterylnie pojedynczo pakowany | szt. | 200
MIKROMETODA
12. | Probówki do pobierania krwi włośniczkowej z zintegrowanym lejkiem 0,4ml - 0,8ml, zawiera barierę żelową i aktywator krzepnięcia | szt. | 1400
13. | Probówki do analizy krwi włośniczkowej z EDTA z zintegrowanym lejkiem poj. 0,25ml - 0,5ml | szt. | 1400
OB.
14. | dzierżawa aparatu do OB. wraz z mieszadłem zewnętrznym (z materiałem kontrolnym) rok produkcji …...................................... (należy podać rok produkcji aparatu do OB.) | mies. | 12
15. | Probówki do analizy OB z cytrynianem sodu poj. 1,2ml - 2ml kompatybilne z oferowanym aparatem | szt. | 1500
| dokument/oświadczenie Wykonawcy, potwierdzający fabrycznie kalibrowaną próżnię w probówkach |  |  |  | RAZEM
PAKIET NUMER 12
Lp. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
Łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznik standardowego. Dren o przekroju gwiazdkowym i długości około 200cm
1. | cewnik do podawania tlenu przez nos o dł . min. 2 m | szt. | 2200
2. | maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem nie krótszym niż 1,5m sterylna | szt. | 1500
3. | maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem nie krótszym niż 1,5m sterylna | szt. | 50
RAZEM
PAKIET NUMER 13
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Preparat sterylny, znieczulający w postaci żelu zawierającego 2% lignocaini h/ch oraz 0,05%chlorhexidini digluconate, do aplikacji docewnikowej, jednorazowego użytku; aplikator o pojemności 6ml; każdy aplikator (ampułkostrzykawka) ma posiadać informację o składzie oraz datę ważności | szt. | 1800
PAKIET NUMER 14
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | dwa wkłady wielokrotnego napełniania o poj.200ml(12-godzinne); dwa zestawy transferowe z zastawkami anty-zwrotnymi,zintegrowanymi spike'ami(o 12-godzinnej sterylności), z możliwością podłączenia kolejnych butelek z kontrastem; jedno złącze wielorazowego użytku(trójnik typu T 12-godzinne) ze złączem wielozabezpieczającym, z cofniętą ścieżką przepływu płynów , zaworem samozamykającym uniemożliwiającym wyciek przy zmianie drenu; zestaw kompatybilny z oprogramowaniem wstrzykiwacza (typu Medrad Stellant ) umożliwiającym automatyczne odpowietrzenie bez ryzyka wystąpienia zatoru powietrznego; wytrzymałość ciśnieniowa 350 PSI; sterylizowane promieniowaniem gamma (bez użycia tlenku etylenu). | szt. | 420
2. | jednorazowy dren spiralny (linia pacjenta), dł. min 250cm przy pełnym rozciągnieciu, z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi , kompatybilne z zestawem kompatybilnym, z oprogramowaniem wstrzykiwacza (typu Medrad Stellant); wytrzymałość ciśnieniowa 350 PSI; sterylizowane promieniowaniem gamma (bez użycia tlenku etylenu) | szt. | 4500
RAZEM
PAKIET NUMER 15
L.p. | wyszczególnienie | j.m | ilość | cena netto | st. VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, metalowa, pokryta medycznym tworzywem, miękki koniec dystalny, jałowa ,długość 230mm, 340mm, 350 mm , 390mm | szt. | 20
2. | tubusy anoskopowe jednorazowego użytku 85x20mm, op.=25 szt. | op. | 1
3. | tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku 130x20mm, op.=25 szt. | op. | 1
4. | wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, elastyczna z wygiętym końcem, pokryta tworzywem niezawierającym PCV, w futerale, rozm. 5mm (15 CH) dł. 60 cm nadająca się do powtórnej sterylizacji | szt. | 6
RAZEM
PAKIET NUMER 16
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | elektrody do EMG - igłowe, koncentryczne, jednorazowego użytku, typu Myoline, długość 40mm, średnica 0,35mm(28G)x 50mm, op.25 szt. | op. | 1
PAKIET NUMER 17
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | elektroda monitorująca EKG, podłoże piankowe, aplikacje do 24 godz.; op=50szt | op. | 220
2. | okulary do fototerapii noworodków grubości co najmniej 3mm, roz. 23-34cm | szt. | 20
3. | okulary do fototerapii noworodków grubości co najmniej 3mm, roz. 30-35cm | szt. | 60
4. | osłonka lateksowa na głowicę USG bezpudrowa; op=144szt | op. | 42
5. | pasta do ścierania naskórka | szt. | 2
6. | worki do lewatywy niejałowe | szt. | 200
7. | żel do ekg 250 ml. | szt. | 22
8. | wziernik uszny, jednorazowy; rozm. 2,5mm- 4,0mm; | szt. | 2500
9. | żel do usg 0,5 l. biały lub żółty | szt. | 460
RAZEM
PAKIET NUMER 18
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Aspirator ssący do biopsji endometrium typu Gynetics;sterylny, jednorazowy; podwójny tłok zapewniający żródło stałej prózni, pobieranie tkanek poprzez boczny otwór na końcu aspiratora, zaokrąglona końcówka, oznaczenie głębokości( ułatwia lokalizację umiejscowienia w macicy); długosć 262 mm, srednica 2,93mm. | szt. | 100
2. | Marker chirurgiczny do skóry, sterylny | szt. | 50
RAZEM
PAKIET NUMER 19
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | szczoteczka do wymazu(wachlarzyk), niejałowa typu Cervex-Brush umożliwiajacą jednoczesne pobranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji op.=100 szt. | op. | 16
2. | utrwalacz cytologiczny Cytofix w aerozolu poj. 150 ml | szt | 14
RAZEM
PAKIET NUMER 20
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | elektroda szpatułkowa, prosta 3x24mm, dł. 45 mm, śr. trzpienia 2,4mm, op.=5 szt | op. | 3
2. | elektroda szpatułkowa, prosta 2,3x19mm, dł. 120 mm, śr. trzpienia 2,4mm | szt. | 1
3. | elektroda kulkowa, prosta, Æ 4 mm, dł. 110mm, śr. trzpienia 2,4 mm | szt. | 1
4. | elektroda pętlowa, prosta, Æ 15mm, wolframowa, dł. 135mm, śr. trzpienia 2,4 mm | szt. | 1
5. | uchwyt elektrod monopolarnych "Slim-Line" z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International z kablem przyłączeniowym o dł. 4 m, śr. trzpienia 2,4 mm | szt. | 4
6. | LAP BiSect Micro, Æ 5mm, dł. 350mm | szt. | 1
7. | wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro | szt. | 1
8. | pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2mm, tępe, dł. 190mm | szt. | 1
9. | pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2mm, tępe, dł. 165mm | szt. | 2
10. | kabel bipolarny (2-Pin 28mm), 4 m do pincet bipolarnych | szt. | 3
11. | kabel bipolarny do rektoskopów STORZ, z wtyczką MF, 4 m | szt. | 1
12. | kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowe, płaszcz Æ 5mm, dł. 340 mm z kablem przyłączeniowym o dł. 4m i wtyczką MF, kompletny instrument | szt. | 1
13. | wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowe, płaszcz Æ 5mm, dł. 340 mm | szt. | 1
14. | elektroda igłowa, prosta, izolowana, Æ 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm | szt. | 1
15. | elektroda igłowa, prosta, izolowana, Æ 0,8 x 15 mm, dł. 120 mm | szt. | 1
16. | kabel do elektrod neutralnych, VIO,ICC, ACC, seria "T" Standard, do elektrod neutralnych z klipsem | szt. | 2
|  | szt. |  |  | RAZEM
PAKIET NUMER 21
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym do identyfikacji w rtg, wym. 50 x50x6 mm, pakowany pojedynczo, przyklejany op.=50 | op. | 2
2. | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona symetrycznie, pow. 168 cm 2, wymiar 163,5 x 117 mm podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej op. 100 szt. | op. | 18
3. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy ze szpatułką nożową, i kablem dł. 290 -310 cm, pakowany pojedynczo, wtyk do diatermii 3-pinowy, wtyk 2,35+/-0,003 mm materiał uchwytu polipropylen z ABS, maksymalne natężenie prądu do 1 A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny, bez pirogenów. | szt | 160
RAZEM
PAKIET NUMER 22
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Ostrze do strzygarki , typu ME Medical | szt | 100
2. | Jednorazowy czujnik SpO2, dla noworodków, opaskowy, bezklejowy | szt | 60
RAZEM
PAKIET NUMER 23
L.p | wyszczególnienie | j,m | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Jednorazowy czujnik SpO2 typu Masimo RD set Neo dla nowrodków | szt | 50
PAKIET NUMER 24
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, rozm. 9Ch, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30 ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik luer Lock/stożkowy do połączenia z systemem drenażowym, pakowany na jednej sztywnej tacy. | szt. | 62
PAKIET NUMER 25
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Maska tlenowa z workiem i drenem, sterylna. Do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami, rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia. | szt. | 320
PAKIET NUMER 26
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych Właściwości: wykonany z miękkiego, elastycznego, odpornego na załamania i skręcanie PVC zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę nad siła ssącą wyposażony w dwa końcowe boczne otwory naprzemianległe o obłych krawędziach, posiada lekko zaokrągloną, atraumatyczną końcówkę, produkt jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu każda sztuka pakowana pojedynczo, rozm. CH 12,14,16,18, | szt. | 50
2. | Jednorazowy, sterylny skalpel chirurgiczny o rozm. ostrza 15, 21, pakowany pojedynczo w przeźroczystą folię, pakowane zbiorczo w kartonik po 10 szt. Na każdym skalpelu znajduje się miarka oraz znak CE, skalpel ze stali nierdzewnej, z uchwytem z polistyrenu op.=10 szt | op. | 3
3. | Kolec przelewowy, aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy, pasujący do gumowych zatyczek o średnicy 6,3 mm i portów zamieszczonych w workach. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 100
RAZEM
PAKIET NUMER 27
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/carttidge, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT firmy Karl STORZ op.=10 szt | op. | 16
2. | Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny, z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/carttidge, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT firmy Karl STORZ; op.=10 szt | op. | 16
3. | Pętla tnąca bipolarna, zagięta, 24/26 Fr. do stosowania z elementem pracującym resektoskopu nr kat.26040EB firmy Karl STORZ posiadanym przez zamawiającego, jednorazowa, sterylna, op.=10szt. | op. | 2
RAZEM
PAKIET NUMER 28
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT i opuszczenia narządu rodnego. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm. Parametry: szerokość: 1,1 cm ,długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm,gramatura: 57 g/m2,wielkość porów: 0,90 mm Końce taśmy zwężone zakończone są pętelkami z nici. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie | szt. | 70
PAKIET NUMER 29
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Metalowa łyżka do laryngoskopu Macintosh z plastikową podstawą służącą do jednorazowego użytku, pakowana w foliowe opakowanie z czytelnym oznaczeniem. Łyżki w różnych rozmiarach 1-5. Łyżka w rozmiarze 1 - 95 mm, rozmiarze 2 - 105 mm, rozmiarze 3 - 135 mm, 4 - 155 mm, 5 - 175mm. Łyżka j kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3 oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii na grzbiecie łyżki, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) nad stopką od strony wyprowadzenia światłowodu, nieosłonięty światłowód | szt. | 20
PAKIET NUMER 30
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ; długość rękawicy min.: 240 mm , grubości min.: na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm oraz na mankiecie 0,07 mm; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL ⩽1,5; Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III, typ B, rękawice zgodne z zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-(1;2;4;5), EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy) i ASTMF 1671 (odporność na wirusy) oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Dostępne w rozmiarach XS – XL. Opakowanie a100 sztuk. | op. | 50
2. | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnetrzna z teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, minimalne grubości: na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,06 mm oraz na mankiecie 0,05 mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1,0. zgodnie z: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-(1;2;4;5), EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie cytostatyków wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie min.: 15 substancji chemicznych, w tym 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji chemicznych w tym 3 na poziomie odporności(>480min) zgodnie z ASTM F739. Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTMF 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach XS – XL. Opakowanie a100 sztuk. | op. | 8750
3. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, winylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem. Długość min.240 mm, grubości min.: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne z: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulającego na skórę, odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER- rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji.Dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk. | op. | 70
4. | Rękawice foliowe op=100szt. | op. | 100
RAZEM
PAKIET NUMER 31
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | aparat Ambu dla dorosłych do sterylizacji parą wodną | szt. | 6
2. | aparat Ambu dla dorosłych jednorazowy | szt | 25
3. | aparat Ambu dla dzieci do sterylizacji parą wodną | szt. | 2
4. | aparat Ambu dla dzieci jednorazowy | szt. | 6
5. | aparat do mierzenia ciśn. krwi, zegarowy dla dorosłych bez słuchawek | szt. | 30
6. | aparat do mierzenia ciśn. krwi, zegarowy dla dzieci bez słuchawek | szt. | 1
7. | basen plastikowy | szt. | 10
8. | elektroda klipsowa do ekg 4szt kolor | kpl | 5
9. | elektroda przyssawkowa (gruszka) | szt. | 20
10. | fartuchy foliowe op=100szt. | op. | 20
11. | gruszka gumowa rozm. 7 z końcówką miękką do sterylizacji parą wodną | szt. | 50
12. | kaczka plastikowa | szt. | 20
13. | kieliszki do leków plastikowe białe lub przeźroczyste op. 80 szt. | op | 2000
14. | łopatki do języka drewniane 1op.=100szt | op. | 60
15. | maska anestetyczna przeźroczysta, silikonowa wielorazowego użytku z miękkim brzegiem do sterylizacji parą wodna, damska rozm. 4 | szt | 4
16. | opaska identyfikacyjna dla dorosłych (zgony) op=10 szt. | op. | 60
17. | podkład nieprzemakalny frotte co najmniej 100cm x 140cm | szt. | 10
18. | pojemnik 25 - 35ml niejałowy | szt. | 10
19. | pojemnik 50 - 70ml niejałowy | szt. | 10
20. | pojemnik na materiały medyczne 3,5 l, szczelna pokrywa bez otworu | szt. | 10
21. | pojemnik na mocz co najmniej 120ml niejałowy | szt. | 5000
22. | pojemnik na odpady 10 l. - oddzielna pokrywa | szt. | 800
23. | pojemnik na odpady 2 l. - oddzielna pokrywa, średnica 105-130mm | szt. | 2200
24. | pojemnik na odpady 5 l. - oddzielna pokrywa | szt. | 120
25. | pojemnik na zużyte igły okrągły lub płaski - 0,7l. - 0,8l | szt. | 1500
26. | pojnik dla chorych plastikowy z dziubkiem kolorowy | szt. | 80
27. | słój plastikowy do dobowej zbiórki moczu | szt. | 5
28. | słuchawki lekarskie | szt. | 10
29. | słuchawki lekarskie dla noworodków | szt. | 1
30. | spodenki do kolonoskopii | szt. | 500
31. | staza automatyczna | szt. | 60
32. | staza gumowa bezlateksowa w rolce op.=25 szt | op. | 80
33. | szkiełka podstawowe, matowe, jednostronne, 76x26mm lub 76x25mm op.=50szt | op. | 30
34. | szyna na palec 40x2cm | szt. | 20
35. | szyna na palec 40x4cm | szt. | 20
36. | termometr elektroniczny do pomiaru temperatury pod pachą (z atestem) | szt | 5
37. | uchwyt do worka na mocz | szt. | 150
38. | ustnik papierowy do spirometru Aspel Spiro 31, średnica od strony pacjenta 26.2/29,0 mm, średnica od strony urządzenia 30,0/32,2 mm op.= 100 szt | op. | 5
RAZEM
PAKIET NUMER 32
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | aspel askard A4 kratka 112mmx25m | rolki | 250
2. | aspel askard B5 kratka 60mmx25m | rolki | 30
3. | papier do defibrylatora Lifepak-30 szer. 50mm dł. 30m | szt. | 20
4. | papier do KTG Philips typ M 1351A kratka 150x100x150 składanka | op. | 20
5. | papier do USG Sony UP 895 MD Video Grafik Printer, gładki szer. 110mmx20m, wydruk w tonacji matowej, Sony UPP-110S oryginalny - aparat na gwarancji. | szt. | 100
6. | papier termoczuły do aparatu EKG typu ELI 250 prod. Mortara Instrument, 1ryza=250 składek 215x280x250 | ryza | 40
RAZEM
PAKIET NUMER 33
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | jednorazowa elektroda stymulująca do defibrylatora Lifepak | op. | 3
PAKIET NUMER 34
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | opaski do znakowania pacjentów, do drukarki ZEBRA HC 100, o wymiarach ok 279,4 x 25,4mm, typu Z-Band Direct, białe, dla dorosłych, op=200 szt. | op. | 32
PAKIET NUMER 35
L.p. | wyszczególnienie | j.m. | ilość | cena netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | Elektroda do elektrostymulacji obszarowej, prostokątna TENS/EMS/IFS/MET, ze złączem pin 2 mm F1 o wymiarach 10x5cm, 1 op = 4szt | op. | 120