TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-207 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA, KANALIZACJA CIŚNIENIOWA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1-3 | Tymczasowe zajęcie ulic |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 4-5 | Roboty geodezyjne |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 6-29 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 30-35 | Przesadzanie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 36-47 | Roboty ziemne, wykopy, umocnienie ścian wykopów dla wszystkich robót inżynieryjnych objętych przetargiem |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 48-51 | Zasypka wykopów |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 52-54 | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 55-58 | Naprawa rurociągów drenarskich |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 59-78 | Sieć kanalizacji grawitacyjnej |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 79-88 | Sieć kanalizacji tłocznej |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 89-94 | Rury osłonowe |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 95-107 | Sieciowe przepompownie ścieków |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 108-169 | Drogowe roboty odtworzeniowe |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | 108-112 | Nawierzchnie drogowe tymczasowe |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 | 113-124 | Nawierzchnia drogowa asfaltowa – ( droga gminna) |  |  |  |  |  |
| 1.13.3 | 125-140 | Nawierzchnia drogowa asfaltowa- ( drogi powiatowe) |  |  |  |  |  |
| 1.13.4 | 141-150 | Nawierzchnie z kostki betonowej -chodniki, place manewrowe i wjazdy |  |  |  |  |  |
| 1.13.5 | 151-160 | Nawierzchnie z kostki betonowej - progi zwalniające |  |  |  |  |  |
| 1.13.6 | 161-166 | Wzmocnienie pobocza drogi powiatowej |  |  |  |  |  |
| 1.13.7 | 167-169 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 170-181 | Place przy przepompowniach |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | 170-179 | Nawierzchnie z kostki betonowej |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 | 180-181 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 182-191 | Oświetlenie placu przy przepompowni |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 192-192 | Wyrównanie terenu na trasie robót powierzchnia nie objęta robotami renowacyjnymi docelowymi |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 193-199 | Odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie płaskim i w rowach |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 200-201 | Odtworzenie nawierzchni z humusu |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 202-202 | Odtworzenie rowów odwadniających |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 203-207 | Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: