Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 20 000 litrów 
w okresie 02.11.2026 do 31.12.2026 tj.: do budynku przy ul. Szkolnej 4 w Przyszowicach. Zamawiana ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie 
i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SWZ. 
Z tytułu zmniejszenia zamówienia, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 

Wymagania jakościowe: 

Dostarczony olej posiadał będzie następujące właściwości: 

1) Gęstość w 15 st. C max - 0,860 g/m3.

2) Wartość opałowa min - 42,6 Mj/kg.

3) Temperatura zapłonu min – 56o C.

4) Lepkość kinematyczna w 20o C max - 6,00 mm2/s.

5) Temperatura płynięcia min -  -20o C.

6) Zawartość siarki max - 0,1 % (m/m).

7) Zawartość wody max - 200 mg/kg.

8) Zawartość zanieczyszczeń stałych max - 24 mg/kg.

9) Pozostałość po spopieleniu max - 0,01 % (m/m).

10) Barwa czerwona.

Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczony olej opałowy lekki.

Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju. Dostawy będą realizowane po każdorazowym złożeniu zamówienia pisemnie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego okresie do 72 godzin od złożenia zamówienia.
 Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym 
w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia  niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. 

Olej będzie dostarczony z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niezbędnych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.

