Załącznik nr 1B 




  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA WRAZ  Z TABELĄ CENOWĄ:




ZADANIE NR 1: 

                          Dzierżawa stacji zagazowania ciekłym tlenem wraz z dostawą ciekłego tlenu

	PRZEDMIOT 
	ROZMIAR 
zbiornika/
butli
	Zapotrzebowanie miesięczne
ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO 

	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

	Wartość netto
(CENA X ILOŚĆ NETTO)
	Wartość brutto(
CENA X ILOŚĆ BRUTTO)

	
	
	
	
	
	1 m-c
	36 m-cy
	1m-c
	36 m-cy

	Dostawa tlenu medycznego wraz z transportem 
	kg
	4 000
	
	
	
	
	
	

	Koszt dzierżawy stacji zagazowania ciekłym tlenem (2 zbiorniki) o wydajności parownicy min.100m3/h 
	miesięczny
	1m-c
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	










ZADANIE NR 2:  
                          Dostawa gazów medycznych w butlach ZAMAWIAJĄCEGO  oraz dzierżawą butli wraz z transportem     

	PRZEDMIOT 
	Jednostka miary
	Zapotrzebowanie miesięczne
ILOŚĆ butli/l

	CENA JEDNOSTKOWA NETTO 

	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

	Wartość netto
(CENA X ILOŚĆ NETTO)
	Wartość brutto
(CENA X ILOŚĆ BRUTTO)

	
	
	
	
	
	1 m-c
	36 m-cy
	1 m-c
	36 m-cy

	Tlen medyczny w butlach 40l
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	Tlen medyczny w butli 5 l (1,08 m3) 200 Bar
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	Tlen medyczny w butli 2 l (o,43m3) 200 Bar
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	Tlen medyczny w butli 10 l (Liv) 200 Bar
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	Tlen medyczny w butli 8 l (Liv) 200 Bar
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	Tlen medyczny w butli 10 l 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Laparox (lub równoważny), medyczny dwutlenek węgla butla 10l.: 7,5 kg. Dwutlenku węgla
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Dzierżawa butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym* (10 szt)
	Butlo/doba
	300
	
	
	
	
	
	

	Dzierżawa butli medycznych z pozycji 1,2,7,8 (1szt.)
	
	30
	
	
	
	
	
	

	Legalizacja butli medycznych
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	


Dostawca wykona przegląd, legalizację oraz napełnienie butli tlenowych (butle 10l. – 18 szt., butle 40l. – 15 szt.) i butli podtlenku azotu (butle – 14 szt.) będących własnością Zamawiającego.
*Mała butla tlenowa aluminiowa poj. 2 oraz 5 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy.


ZADANIE NR 3
Dostawa gazu medycznego typu entonox lub równoważnego wraz z akcesoriami i dzierżawą butli

	L.p.
	Nazwa preparatu i wielkość opakowania
	Ilość 
	cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Vat
	Wartość brutto
	Nazwa hadlowa
	

	1
	Gaz medyczny typu Entonox lub równoważnego 10L(2,8m3)
	90 szt
	
	
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa zaworu dozującego / 1 dzień
	2192 dni
	
	
	
	
	
	

	3
	Dzierżawa butli / 1 dzień
	
	2192 dni
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Transport butli
	
	
	90 szt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dzierżawa stojaka / 1 dzień
	2192 dni
	
	
	
	
	
	

	6
	Ustniki jednorazowe z filtrem op.100szt
	5 op
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




poz.  1 pod pojęciem równoważności należy rozumieć gaz do znieczuleń o właściwościach  nie gorszych niż gaz entonox, bez konieczności badania morfologii (w trakcie podawania do 6 godz.)

poz. 2 zintegrowany zawór bez konieczności sterylizacji
3

