Załącznik nr 1B

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA WRAZ  Z TABELĄ CENOWĄ:

ZADANIE NR 1:

Dzierżawa stacji zagazowania ciekłym tlenem wraz z dostawą ciekłego tlenu

| PRZEDMIOT | ROZMIAR zbiornika/ butli | Zapotrzebowanie miesięczne ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | Wartość netto (CENA X ILOŚĆ NETTO) |  | Wartość brutto( CENA X ILOŚĆ BRUTTO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 m-c | 36 m-cy | 1m-c | 36 m-cy |
| Dostawa tlenu medycznego wraz z transportem | kg | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| Koszt dzierżawy stacji zagazowania ciekłym tlenem (2 zbiorniki) o wydajności parownicy min.100m3/h | miesięczny | 1m-c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

ZADANIE NR 2:

Dostawa gazów medycznych w butlach ZAMAWIAJĄCEGO  oraz dzierżawą butli wraz z transportem

| PRZEDMIOT | Jednostka miary | Zapotrzebowanie miesięczne ILOŚĆ butli/l | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | Wartość netto (CENA X ILOŚĆ NETTO) |  | Wartość brutto (CENA X ILOŚĆ BRUTTO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 m-c | 36 m-cy | 1 m-c | 36 m-cy |
| Tlen medyczny w butlach 40l | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen medyczny w butli 5 l (1,08 m3) 200 Bar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen medyczny w butli 2 l (o,43m3) 200 Bar | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen medyczny w butli 10 l (Liv) 200 Bar | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen medyczny w butli 8 l (Liv) 200 Bar | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen medyczny w butli 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laparox (lub równoważny), medyczny dwutlenek węgla butla 10l.: 7,5 kg. Dwutlenku węgla | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym* (10 szt) | Butlo/doba | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa butli medycznych z pozycji 1,2,7,8 (1szt.) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Legalizacja butli medycznych |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Dostawca wykona przegląd, legalizację oraz napełnienie butli tlenowych (butle 10l. – 18 szt., butle 40l. – 15 szt.) i butli podtlenku azotu (butle – 14 szt.) będących własnością Zamawiającego.

*Mała butla tlenowa aluminiowa poj. 2 oraz 5 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy.

ZADANIE NR 3

Dostawa gazu medycznego typu entonox lub równoważnego wraz z akcesoriami i dzierżawą butli

| L.p. | Nazwa preparatu i wielkość opakowania |  |  | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Vat | Wartość brutto |  | Nazwa hadlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz medyczny typu Entonox lub równoważnego 10L(2,8m3) |  |  | 90 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zaworu dozującego / 1 dzień |  |  | 2192 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa butli / 1 dzień |  |  | 2192 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Transport butli |  |  | 90 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa stojaka / 1 dzień |  |  | 2192 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ustniki jednorazowe z filtrem op.100szt |  |  | 5 op |  |  |  |  |  |  |  |  |

poz.  1 pod pojęciem równoważności należy rozumieć gaz do znieczuleń o właściwościach  nie gorszych niż gaz entonox, bez konieczności badania morfologii (w trakcie podawania do 6 godz.)

poz. 2 zintegrowany zawór bez konieczności sterylizacji